广西艺术学院水电五金维修材料供应服务项目采购需求

一、投标人要求

投标人营业执照的销售范围包括但不限于：机电设备、建筑装饰材料（除危险化学品）、高低压电器设备、电线电缆、塑料制品、金属材料、劳保用品、五金产品、电子产品（除国家专控产品）、电气产品等，依法须经批准的项目， 必须经相关部门批准后方可开展经营活动，以营业执照为准。

二、配送时间承诺（提供相关佐证材料）

在我校周边设立有库房，能快速提供售后服务，配送及时，一般材料必须要求24小时内送达，急用（抢修）耗材须根据我校需求按时送达，且必须至少设有一个24小时响应的应急电话。

三、配送服务原则

配送宗旨是“三按”，按时、按质、按量；“三专”，专人、专车、专线。

（1）按时：严格按照我校的时间要求和规定配送；

（2）按质：保证提供质量合格的优质产品，并登记记录每个送货批次产品的明细、数量、品牌；

（3）按量：按照我校的配送明细、数量、地址配送，并认真执行培训工作；

（4）专人：安排专人实施配送方案，并由配送中心经理具体负责；

（5）专车：配送中心派出运输车辆，实施专车配送，确保按时送达目的地；

（6）专线：根据实际情况规划专线配送路线。

四、配送管理体系

投标人需要有专业化的配送中心和健全的配送管理体系，管理体系具体有三部分内容组成：

（1）健全的岗位职责：员工有章可循；

（2）强化现场主管责任制：能有效地与我校工作员工沟通，建立双方相互间合作的良好关系；

（3）加强产品质量责任管理：建立出品质量管理登记制度，定期进行出品质量分析，并制定纠正措施。

投标人配送部须严格按照设备安全管理体系运作，在同行业建立一套科学规范的作业流程和服务标准。严把质量关，实施溯源制度，注重过程控制，每道环节进行安全检测，建立了完善的保障体系。

五、配送保证措施

（1）提供合格的产品

投标人按照我校的供应计划（包括调整计划）及要求的品种和数量向我校提供满足本项目技术规定要求的质量合格、全新的货物。

对于采购急需的货物，投标人承诺采取其他有力措施以保证供货的及时性，由此所发生的所有费用由投标人承担。

（2）不合格产品的处理

我校在交货地点有权随时抽检投标人交货产品的质量，如发现质量不符合本项目规定，我校有权拒收货物、拒付合同价款，并追究投标人由此造成的经济损失。

投标人供应货物的质量指标不符合本项目合同规定的质量标准的，投标人自行处理并承担由此所发生的全部费用。给我校造成损失的，投标人须给予赔偿。

在质保期内，合同货物出现质量问题，投标人予以无偿更换。质量保修期内，投标人未能按我校要求修复出现的缺陷，我校有权另行委托其他单位修复，由此发生的费用，由投标人承担。

（3）包装、运输方案

投标人交付的所有货物均符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，满足运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求。

货物包装前，投标人负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。接到我校供货通知后，及时安排车辆进行货物装运，在装运货物时做到轻拿轻放，严禁碰撞或划伤货物，严格清点数量，尽量避免发生差错给我校带来损失，并督促驾驶人员必须按照规定按时将产品安全、迅速、准确无误和保质保量地运交到我校指定的卸货地点。

如果投标人未提出明确要求或我校已按投标人要求进行仓储保管，货物在保管期间发生损坏的，投标人承担由于修理或更换损坏的货物而发生的一切费用。若因投标人车辆限制或调配原因无法运输而由我校车辆承运部分，则投标人须承担运输费用。

（4）交货实施方案

签订供货合同后，投标人须根据合同供货批次数量进行贮备，合理调配库存，优先供应本项目所需货物。并根据我校的要求和交货计划，准时、安全的将货物运至用户单位指定地点。

不论投标人采用何种运输方式，均须保证采购计划供应量，并保证有必要的调峰运输能力，确保我校的需要。投标人负责办理发运合同货物所需要的运输手续及合同货物交付前的运输，合同货物运抵并卸至合同约定交货地点前的毁损、损失风险由投标人承担。

投标人负责及时对因风险损失的合同货物补充供货，修理或更换，并承担由于补充或修理及更换损坏的合同货物而发生的一切费用。

六、售后服务承诺书（参考模板，需提供）

尊敬的用户：

首先，真诚感谢您使用我方产品。我方的宗旨是：以质取胜，诚信经营。以卓越的品质、优惠的价格、完善的售后服务，力求满足广大用户的要求。请您放心使用我方产品。

对我方出售的产品，我们承诺：

（1）我方保证所供产品为原装全新合格正品，质量符合现行国家标准及行业标准。

（2）我方将严格按照用户所提供的样品、厂家、品牌、规格、型号在交货时间内准时供货。供货如有不满意，我方给予退换，直到用户满意为止。

（3）我方提供的产品应包括原厂配置的用户手册、保修卡、产品技术文件、合格证等。

（4）我方提供的产品为原厂包装，包装符合国家相关标准，产品和包装均应有良好的防潮、防湿、防锈、防腐及防碰撞的措施。

（5）我方提供的产品在正常使用下出现的质量问题，均实行包修、包换、包退的“三包”规定。

（6）所供产品与用户要求不符的，我方无条件及时予以退换。

（7）送货单注明产品的品名、规格、数量、价格，由用户指定人员签字验收入库。

（8）若合同期内我方有3次（含）以上急用（抢修）耗材不能根据校方指定时间送达的，校方有权直接解除合同。

七、常用产品明细及上控单价表格

投标人的报价为下浮系数报价，即结算单价=上控单价*下浮系数。

| 序号 | 产品名称及型号规格 | 单位 | 上控单价 | 类别 | 价格下浮百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多丽排气扇 150MM | 台 | 145.00 | 电器类 |  |
| 2 | 多丽排气扇 200MM | 台 | 156.00 |  |  |
| 3 | 多丽排气扇 250MM | 台 | 175.00 |  |  |
| 4 | 多丽排气扇 300MM | 台 | 185.00 |  |  |
| 5 | 电工LED灯管 T8-16W | 支 | 16.50 |  |  |
| 6 | 佛照LED灯管 T8-16W | 支 | 16.00 |  |  |
| 7 | 佛照LED灯管 T5-16W | 支 | 26.00 |  |  |
| 8 | 佛照LED支架 T8-1*16W | 套 | 14.00 |  |  |
| 9 | 佛照LED支架 T8-2*16W | 套 | 29.00 |  |  |
| 10 | 佛照LED支架 T5-1*16W | 套 | 19.00 |  |  |
| 11 | 佛照LED支架 T5-2*16W | 只 | 30.00 |  |  |
| 12 | 佛照无影支架 T5-10W | 套 | 29.00 |  |  |
| 13 | 电工LED支架 T8-1*16W | 套 | 14.00 |  |  |
| 14 | 电工LED支架 T8-2*16W | 套 | 27.00 |  |  |
| 15 | 佛照LED球泡 LED-3W | 只 | 7.00 |  |  |
| 16 | 佛照LED球泡 LED-5W | 只 | 13.00 |  |  |
| 17 | 佛照LED球泡 LED-7W | 只 | 16.00 |  |  |
| 18 | 佛照LED球泡 LED-10W | 只 | 18.00 |  |  |
| 19 | 佛照球泡 LED-13W | 只 | 29.00 |  |  |
| 20 | 佛照球泡 LED-18W | 只 | 39.00 |  |  |
| 21 | 佛照筒灯 LED-7W | 只 | 39.00 |  |  |
| 22 | 佛照灯管 T8-8W | 支 | 17.00 |  |  |
| 23 | 电工LED球泡 LED-4W | 只 | 7.00 |  |  |
| 24 | 电工LED球泡 LED-5W | 只 | 13.00 |  |  |
| 25 | 电工LED球泡 LED-8W | 只 | 14.00 |  |  |
| 26 | 电工LED球泡 LED-9W | 只 | 19.50 |  |  |
| 27 | 雄塑线槽 14*24 | 米 | 2.00 |  |  |
| 28 | 雄塑线槽 19*39 | 米 | 4.00 |  |  |
| 29 | 微电脑时控开关 220V | 只 | 85.00 |  |  |
| 30 | 正泰电表 5-20A 220V | 只 | 120.00 |  |  |
| 31 | 正泰断路器 1P+N 25A | 只 | 36.00 |  |  |
| 32 | 正泰断路器 1P+N 60A | 只 | 49.00 |  |  |
| 33 | 正泰断路器 1P 60A | 只 | 12.00 |  |  |
| 34 | 正泰断路器 3P 100A | 只 | 75.00 |  |  |
| 35 | 正泰断路器 1P+N 32A | 只 | 37.00 |  |  |
| 36 | 德力西断路器 1P 20A | 只 | 11.00 |  |  |
| 37 | 德力西断路器 1P 60A | 只 | 12.00 |  |  |
| 38 | 德力西断路器 2P 40A | 只 | 29.00 |  |  |
| 39 | 德力西断路器 3P 60A | 只 | 45.00 |  |  |
| 40 | 德力西断路器 1P+N 25A | 只 | 29.00 |  |  |
| 41 | 德力西断路器 1P+N 40A | 只 | 39.00 |  |  |
| 42 | 德力西断路器 2P+N 40A | 只 | 49.00 |  |  |
| 43 | 欧曼尔一位开关 | 只 | 12.00 |  |  |
| 44 | 欧曼尔二位开关 | 只 | 16.00 |  |  |
| 45 | 欧曼尔三位开关 | 只 | 18.00 |  |  |
| 46 | 欧曼尔四位开关 | 只 | 20.00 |  |  |
| 47 | 欧曼尔五孔插 10A | 只 | 12.00 |  |  |
| 48 | 欧曼尔空调插 16A | 只 | 17.00 |  |  |
| 49 | 欧曼尔电子调速开关 | 只 | 24.00 |  |  |
| 50 | 佛照LED光源 LED-13W | 只 | 25.00 |  |  |
| 51 | 光迪声控开关 明 | 只 | 24.00 |  |  |
| 52 | 松可电子调速器 | 只 | 25.00 |  |  |
| 53 | 俊朗电子调速器 | 只 | 37.00 |  |  |
| 54 | 步步高电话机 | 台 | 100.00 |  |  |
| 55 | 桂林胶质线 RVS-2*0.75 | 米 | 1.45 |  |  |
| 56 | 陶瓷灯头 E519 | 只 | 5.00 |  |  |
| 57 | 桂林铜芯线 ZR-BV-1.5 | 米 | 1.50 |  |  |
| 58 | 桂林铜芯线 ZR-BV-2.5 | 米 | 2.10 |  |  |
| 59 | 桂林铜芯线 ZR-BV-4 | 米 | 3.90 |  |  |
| 60 | 桂林铜芯线 ZR-BV-6 | 米 | 5.85 |  |  |
| 61 | 桂林铜芯线 ZR-BV-10 | 米 | 12.00 |  |  |
| 62 | 佛照面板灯 LED-40W | 只 | 285.00 |  |  |
| 63 | 佛照面板灯 LED-12W | 只 | 115.00 |  |  |
| 64 | 佛照面板灯 LED-18W | 只 | 165.00 |  |  |
| 65 | 直发光面板灯 36W | 只 | 185.00 |  |  |
| 66 | LED灯盘 600*600 | 只 | 160.00 |  |  |
| 67 | 德力西断路器 CDM10-100A | 只 | 175.00 |  |  |
| 68 | 限电器 10A | 只 | 60.00 |  |  |
| 69 | 多丽顶扇 | 只 | 300.00 |  |  |
| 70 | 多丽吊扇 | 只 | 310.00 |  |  |
| 71 | 多丽壁扇（双拉线） | 只 | 385.00 |  |  |
| 72 | 金玲顶扇 | 只 | 250.00 |  |  |
| 73 | 金玲吊扇 | 只 | 275.00 |  |  |
| 74 | 金玲壁扇（双拉线） | 只 | 354.00 |  |  |
| 75 | 广亚角式冲洗阀 DN25*25 | 只 | 160.00 | 水暖器材类 |  |
| 76 | 广亚明装小便阀 明装 | 只 | 135.00 |  |  |
| 77 | 爵伦角式冲洗阀 DN25*25 | 只 | 94.00 |  |  |
| 78 | 爵伦按式冲洗阀 DN25*25 | 只 | 64.00 |  |  |
| 79 | 爵伦三环面盆龙头 | 只 | 75.00 |  |  |
| 80 | 爵伦三角阀 | 只 | 29.00 |  |  |
| 81 | 康益力防爆管 60公分 | 根 | 16.00 |  |  |
| 82 | 爵伦水龙头 网状 | 只 | 26.00 |  |  |
| 83 | 桂林PVC水龙头 | 只 | 5.00 |  |  |
| 84 | 汇益自动感应水龙头 220V | 只 | 490.00 |  |  |
| 85 | 广亚阀芯 | 只 | 48.00 |  |  |
| 86 | 广亚阀盖 | 只 | 40.00 |  |  |
| 87 | 爵伦阀芯 | 只 | 50.00 |  |  |
| 88 | 爵伦阀盖 | 只 | 38.00 |  |  |
| 89 | 爵伦暗装淋浴阀 | 只 | 160.00 |  |  |
| 90 | 爵伦明装混合阀 | 只 | 140.00 |  |  |
| 91 | 广亚角式冲洗阀 DN20*20 | 只 | 122.00 |  |  |
| 92 | 桂花冲洗阀 25*25 | 只 | 195.00 |  |  |
| 93 | 广亚脚踏阀 | 只 | 190.00 |  |  |
| 94 | 爵伦暗装小便阀 | 只 | 75.00 |  |  |
| 95 | 广亚生料带 | 卷 | 2.00 |  |  |
| 96 | 三才水龙头 | 只 | 14.00 |  |  |
| 97 | 拖把池下水器 | 副 | 28.00 |  |  |
| 98 | 下水器 | 只 | 25.00 |  |  |
| 99 | 排水管 升缩 | 只 | 6.00 |  |  |
| 100 | 爵伦角式冲洗阀 20*20 | 只 | 82.00 |  |  |
| 101 | 厕所门把手 不锈钢 | 把 | 62.00 | 基建材料类 |  |
| 102 | 铝合金合页 | 副 | 12.00 |  |  |
| 103 | 汉山通用锁 | 把 | 19.00 |  |  |
| 104 | 防盗门把手 不锈钢 | 副 | 98.00 |  |  |
| 105 | 圆柱锁体 | 副 | 45.00 |  |  |
| 106 | 锁芯 | 副 | 64.00 |  |  |
| 107 | 金原子锁芯 | 副 | 240.00 |  |  |
| 108 | 牛头铜锁 | 把 | 28.00 |  |  |
| 109 | 平脚窗扣 | 副 | 19.00 |  |  |
| 110 | 插销 4寸 | 副 | 7.00 |  |  |
| 111 | 铁钉 5cm | 斤 | 9.00 |  |  |
| 112 | 铁钉 7cm | 斤 | 10.00 |  |  |
| 113 | 月牙窗扣 | 只 | 12.00 |  |  |
| 114 | 台下盆 | 只 | 180.00 |  |  |