广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼夜景亮化采购安装项目采购文件

广西艺术学院

2024年9月

目   录

第一章 采购公告	1

第二章 供应商须知	3

第三章 采购需求	13

第四章  评审程序、评审方法和评审标准	17

第五章 响应文件格式	20

第六章 合同文本	36

## 第一章 采购公告

## 一、项目基本情况

1.项目编号：GXYSXY2024-002

2.项目名称：广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼夜景亮化采购安装

3.预算金额：406223.04元；

4.最高限价406223.04元；

5.采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼夜景亮化采购安装 | 1项 | 主要包含配电箱、铜芯低烟无卤阻燃电缆、超五类网线 、热镀锌厚壁钢管、PVC 穿线管、LED线条灯、LED洗墙灯、不间断电源、分控器等具体技术参数详见采购文件《采购需求》。 |

7.合同履行期限：自签订合同之日起30日内完成生产到货，之后根据采购人进度要求交付并安装验收完毕。

8.本项目不接受联合体。

## 二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国采购法》第二十二条规定；

2.落实采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4. 本项目的特定条件：无；

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。

三、获取采购文件

请各供应商在学校官网进行下载。

勘察时间：2024年9月18日上午9点至12点，联系人：阳工，联系电话：18777142635.

四、响应文件提交

截止时间：2024年9月20日9点至11点，其他时间不接收响应文件（北京时间）

地点：南宁市青秀区教育路7号广西艺术学院南湖校区雕塑楼107办公室

五、公告期限

自本公告发布之日起5日。

六、网上公告媒体查询

广西艺术学院官网（https://www.gxau.edu.cn/、https://cwc.gxau.edu.cn/zbgg2）。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西艺术学院

地址：南宁市青秀区教育路7号

联系人： 李建波、杨朝标、高静

联系电话：0771-5327987

广西艺术学院

2024年9月14日

## 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 采购项目名称：广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼夜景亮化采购安装 采购项目编号：GXYSXY2024-002 |
|  | 3 | 3.1 供应商资格：按第一章采购公告第二条规定。 |
|  | 7.4 | 报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。 |
|  | 10.2 | 响应文件份数：正本一份，副本四份。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。 1、响应文件电子版份数：1份。 2、响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 3、响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版光盘或U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。 |
|  | 11.1 11.2 | 响应文件递交截止时间：详见采购公告 响应文件递交地址：详见采购公告 |
|  | 8.1 | 响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 1、未成交的响应文件有效期内均应保持有效。 2、成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
|  | 14.1 | 评审时间：详见采购公告 评审地点：详见采购公告 |
|  | 14.6 | 评标方法：综合评分法 |
|  |  | 采购人对供应商进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询截止时间：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 17.4 | 履约保证金金额：按成交金额的5%。成交供应商须在采购合同签订前足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其成交资格。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式，缴纳时请注明采购项目名称及项目编号。 履约保证金退付方式、时间及条件：当乙方履行完合同后，由乙方向甲方提供《合同验收书》、《采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后，在5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 开户名称：广西艺术学院 开户银行：建行南宁市桃源支行 银行账号：45001604559050500909 |
|  |  | 1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、电子签名、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
|  |  | 本采购文件中要求“原件备查”的材料，供应商必须于当天携带好原件，若评审小组通知原件核查，需在1小时内提供，否则按此项材料无效处理。若发现供应商提供虚假材料应标，作无效响应处理，并向相关监管部门汇报。 |
|  |  | 现场勘察： 投标人可到采购人现场进行现场考察，充分了解项目情况，否则导致投标失误由投标人自行承担。 考察交通工具、费用由各投标人自行承担。 投标人授权代理人持针对本项目出具的法定代表人授权委托书或单位介绍信原件、代理人身份证原件前往。 各投标人可于考察前一个工作日提前联系，如过后联系不上后果自负。 具体时间见采购公告。 |

供应商须知正文

一、总　则

1. 适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西艺术学院。

2.2“采购人”是指：广西艺术学院。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加投标的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次采购中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商的基本条件：详见须知前附表。

5. 采购文件的澄清和修改：

5.1供应商应认真阅读采购文件，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，供应商必须在获取采购文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购人提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3提交首次响应文件截止之日前，采购人或者评审小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者评审小组应当在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.4供应商接电话通知后到采购人处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分。供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由供应商负责。（电话通知时以供应商购买采购文件所留电话，如供应商所留电话有误或打不通等造成的一切后果由供应商负责）

二、响应的编制

6. 响应编制基本要求

6.1供应商对响应的编制应按要求装订和封装。

6.2供应商提交的响应以及供应商与采购人就有关采购的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应时以翻译文本为主。

6.3除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

6.4供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.5响应必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

6.6如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.7响应的组成：响应应由价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

6.7.1第一部分：价格文件

1）报价表；（附件一）[必须提供]

以上文件均须加盖供应商单位公章；应该有的必须提供，如未提供，评审小组有权拒绝其响应文件。

6.7.2 第二部分：商务技术文件（以下文件要求必须提供的文件应加盖公章按要求提供，否则竞标无效。）

1）投标书及投标声明书；（附件二）[必须提供]

2）商务、技术响应、偏离情况说明表；（附件三）[必须提供]

3）法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供]

4）法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证正、反面复印件；（附件四） [委托代理时必须提供]；

5）有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供，原件备查]

6）财务状况报告；[格式自拟，必须提供]

7）响应文件递交截止之日前一年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件； （原件备查，必须提供，新成立单位按实际提供）

8）响应文件递交截止之日前一年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（原件备查，必须提供，新成立单位按实际提供）

9）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]

10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]

11）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）；[格式自拟，必须提供]

12）本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料；[如有规定，则必须提供]

13）售后服务承诺方案（根据采购文件中的要求或评分细则内容要求提供）；[格式自拟]

14）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定，则必须提供]；

15）中小企业声明函；（按最新相关政策执行，格式见第四章，如有请提供）；

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需服务的提供、实施、售后服务等全部工作。

7.3供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在评审时被接受，其后果由供应商自负。

7.4报价：供应商可就所有分标的内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的内容按分标分别作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应将视为无效。

7.5供应商在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力。经评审小组审核存在严重不合理、低于其企业成本的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，其报价将不予接受。

7.6评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将其作为无效竞标处理。

四、响应有效期

8.1自响应递交截止日期后60日响应文件应保持有效。有效期不足的响应将被拒绝。

8.2在特殊情况下，采购人可与供应商延长响应的有效期。

8.3未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

8.4成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、响应书写及签名、盖章要求

9.1响应正本必须用不褪色的墨水书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则将会在评审中按无效响应处理。

9.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应可能将被认定为无效的响应。

9.3响应应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则将会在评审中按无效响应处理。

六、响应的份数、封装和递交

10. 响应的份数和封装

10.1供应商应将响应中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。

供应商将响应按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及采购项目名称、采购项目编号、所竞分标号（如有）、供应商名称等内容。副本可以使用已在指定位置签字盖章的正本的复印件（封面除外），一旦正本和副本不符，以正本为准。

10.2响应份数：正本一份，副本四份。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。

1）响应电子版份数：1份。

2）响应电子版形式：可编辑的word文档格式。

3）响应电子版密封方式：将响应文件电子版光盘或U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。

4）供应商必须按采购文件要求的顺序自编目录及逐页标注连续页码装订成册，且响应装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致响应散落或脱页的装订方式，否则将可能被评审小组视为无效响应文件。

10.3竞标文件袋上应写明：

1）采购人：广西艺术学院

2）采购项目名称：

3）采购项目编号：

4）所竞分标号（如有）：

5）供应商名称：

6）（××年××月××日××时××分前不得拆开）

10.4响应的密封以竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章为合格。

10.5供应商在递交响应时应按本须知要求密封。

11. 响应的递交

11.1响应应于采购文件中规定的时间前递交到指定地点位置。

11.2递交响应的地点：见“供应商须知前附表”。

12.迟交的响应

按《政府采购法》的规定，逾期送达的或者未送达指定地点的响应，采购人拒绝接收。

（二）评审

本采购项目的评审依据为采购文件和响应，采用的评标方法为综合评分法。

九、确定成交供应商办法

根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中按综合评分法的成交候选供应商推荐原则确定成交供应商。

十、成交结果公告

由采购人在学校官网进行公布。

十一、签订合同

1.成交供应商自成交通知书发出之日起10日内与采购人签订合同。

2.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以根据评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

3.成交供应商拒绝签订采购合同的，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

十二、履约保证金：

1.成交人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。

2.签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在成交人按合同约定交货验收合格后，由成交人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

4.在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由成交人自负。

十三、适用法律

采购当事人的一切活动均适用于相关规定。最终采购结束后，评审小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

十四、其他事项

1.本采购文件是根据国家有关法律、法规以及采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购人。

2.响应文件提交时，采购文件中有格式要求的按格式要求，无格式的可自拟。

附件1：

项目合同验收书（格式）

根据采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | £自行验收 £委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同服务验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、采购文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商代表签字或者盖章 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购人签章： 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

## 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

- 说明：

- 1.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

- 2.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

- 3.所采购的所有货物均须符合相关规范标准，否则响应文件按无效响应处理。

| 一、 | 采购清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的 名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 标的 数量 | 参考品牌或说明 |
| 1 | 配电箱(6AL.LH1) | 800mm×1000mm×250mm δ=1.5mm 箱内配元件:80A3P空气断路器1个，20A2P漏电开关18个，SPD3P+N浪涌保护器1个，9路智能控制模块2块 | 1台 | 思屋、正泰、基业或同档次或以上品牌配电箱；正泰、德力西或同档次或以上品牌元件 |
| 2 | 配电箱(12AL.LH1) | 600mm×800mm×250mm δ=1.5mm 箱内配元件:80A3P空气断路器1个，20A2P漏电开关9个，SPD3P+N浪涌保护器1个，9路智能控制模块1块 | 1台 | 思屋、正泰、基业或同档次或以上品牌配电箱；正泰、德力西或同档次或以上品牌元件 |
| 3 | 铜芯低烟无卤阻燃电缆 | WDZ-YJY-0.6/1.0KV-(3×4) 含管内穿线 | 1637.24m | 阳工、家友、网联或同档次或以上品牌 |
| 4 | 铜芯绝缘聚氯乙烯护套电缆(软线) | RVV-2×2.5 含管内穿线 | 1303.73m | 阳工、家友、网联或同档次或以上品牌 |
| 5 | 超五类网线 | CAT.UTP.5e 含管内穿线 | 1637.24m | 安普、tcl、一舟或同档次或以上品牌 |
| 6 | 热镀锌厚壁钢管 | SC25 含敷设 砖、混凝土结构明配 | 2110.38m | 邕江、桂银、新碧园同档次或以上品牌 |
| 7 | PVC 穿线管 | φ20×1.5中型 | 1637.24m | 雄塑、五一、联塑同档次或以上品牌 |
| 8 | 楼宇夜景亮化LED线条灯-12W-5000K-1000mm | XT-12a-5000K 12W/1m,5000K,120°,DC24V 含底盒 含安装 | 1204套 | 雷士、三雄、佛山照明同档次或以上品牌 |
| 9 | 楼宇夜景亮化LED线条灯-6W-5000K-500mm | XT-12ba-5000K 6W/0.5m,5000K,120°,DC24V 含底盒 含安装 | 27套 | 雷士、三雄、佛山照明同档次或以上品牌 |
| 10 | 楼宇夜景亮化LED线条灯-4W-5000K-300mm | XT-12ba-5000K 4W/0.3m,5000K,120°,DC24V 含底盒 含安装 | 78套 | 雷士、三雄、佛山照明同档次或以上品牌 |
| 11 | 楼宇夜景亮化灯LED洗墙灯-24W-3000K-1000mm | XQ-24a-3000K 24W/1m,3000K,25°,DC24V 含底盒 含安装 | 290套 | 雷士、三雄、佛山照明 同档次或以上品牌 |
| 12 | 楼宇夜景亮化灯LED洗墙灯-12W-3000K-500mm | XQ-24b-3000K 12W/0.5m,3000K,25°,DC24V 含底盒 含安装 | 4套 | 雷士、三雄、佛山照明同档次或以上品牌 |
| 13 | 楼宇夜景亮化灯LED洗墙灯-8W-3000K-300mm | XQ-24C-3000K 8W/0.3m,3000K,25°,DC24V 含底盒 含安装 | 15套 | 雷士、三雄、佛山照明同档次或以上品牌 |
| 14 | 不间断电源 | 600W 防水等级IP65 | 2台 | 灯光厂家配套，且符合国家相关标准 |
| 15 | 不间断电源 | 500W 防水等级IP65 | 44台 | 灯光厂家配套，且符合国家相关标准 |
| 16 | 不间断电源 | 300W 防水等级IP65 | 8台 | 灯光厂家配套，且符合国家相关标准 |
| 17 | 分控器 | DL308DW DMX512 分控器 | 21台 | 灯光厂家配套，且符合国家相关标准 |

| 二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| 合同签订时间 | 自成交通知书发出之日起10日内。 |
| ▲交货期及交货地点 | ▲1、交货期：自签订合同之日起30日内完成生产到货，之后根据采购人进度要求交付并安装验收完毕。 3、交货地点：广西南宁市青秀区教育路7号 （采购人指定地点）。 |
| ▲付款条件 | - 签订合同之日起30天内采购人支付合同总价款的30%作为预付款，成交供应商收到预付款10天内开具合同总价款的30%的等额价值保函（保函有效期应在2024年12月30日后）给采购人； - 采购人在货物确定的出货日期前30天，向成交供应商支付至合同总价款的50%； - 设备全部到货且经采购人确认后，向成交供应商支付至合同总价款的85%；4、全部设备安装完成并验收合格后采购人支付至合同总价款的100%。 - 成交供应商须在要求采购人支付每期合同款时，向采购人开具本次付款金额对应的增值税专用发票。 |
| ▲竞标报价 | 1、货物的价格。 2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、产品说明书。 3、包含设备、安装人工材料费、税费、运输费（含二次运输）、检测费、技术支持及售后服务等费用。 4、必要的保险费用和各项税费以及所有的不定因素的风险。 成交供应商提供的整体成果必须完全符合采购需求，如本次采购内容中未能详尽说明，但又是满足项目成果提交条件需要的其它设备、材料、配件或其它内容，由成交供应商在合同金额内自行解决。 |
| 质保期 | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期1年（自交货安装调试并验收合格之日起计），质保期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 2.质保期内出现故障，接到故障通知后2小时内做出有效回应，8小时内到达现场维修，两个工作日内修复到位。 3.质保期内定期对货物进行免费保养和维护（免费维修或更换配件），质保期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，质保期外发生维修只收材料成本费；提供终身维护和保养服务（请提供技术援助电话和售后服务电话），并定期回访。 4.其余按厂家承诺进行。 |
| 售后服务要求 | 1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在质保期免费升级，质保期外无论是否升级不得影响正常使用；其余按供应商承诺进行。 2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。 3、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |
| 其他要求 | 1、本工程开洞及修复由成交供应商进行施工，费用由成交供应商进行承担;外墙石材及外墙油漆施工如有破损，按实原样修复；施工期间的一切风险由成交供应商承担。 2、LED照明亮化灯管所使用灯珠及芯片参照清单内所列品牌型号。 3、供应商使用的所有主配件材料须提供质保书、合格证等资料，并根据相关规定现场抽样检测，检测费由招标方承担，若检测不合格，复检费由竞标方承担，并承担由此造成的一切损失。 4、亮化灯光颜色为单色，色温详见施工图参数。 5、所有照明器具壳体为:铝合金，厚度≥1.0mm，钢化玻璃罩面。另外所有线条、洗墙灯外壳体颜色同楼宇外墙真石漆颜色一致(树底灯除外)。 64、整套灯具应包括底座、灯具外壳、反射器、光源和配套的电器等。灯具外观要求:须平整、光洁、无锈蚀和明显划痕;防护层牢固，色泽均匀，无色差;内壁及端口无毛刺。 5、灯具结构稳固，不变形。灯具结构合理，便于安装、检修、维护。灯具各部件与灯具本体联结应紧固，且不会松动。 6、供应商在施工现场必须安全生产、文明施工，如供应商出现安全事故由供应商自行承担一切责任，与甲方无关。 7、本项目所采购货物如需执行国家相关标准、行业标准、地方标准要求时，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 8、竞标时需在技术文件中提交一份所有竞标设备的详细配置清单。 |

## 第四章  评审标准

评审小组将以响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 （满分30分） | （1）评审价为供应商的最后报价，最终成交供应商的成交金额等于最后报价，如有修正，以确认修正后的最后报价为准。 （2）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为30分。 （3）价格分计算公式：报价得分=（基准价/最后报价）×30分 说明：评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。 |
| 2 | 技术分 （满分40分） | - （1）实施方案分（满分25分） - 根据响应文件提供的项目实施方案（包括人员配备、安装及实施方案、进度质量及安全文明实施、重难点分析等内容）进行评审。 一档（6分）：对本项目的总体实施方案比较简单，措施不够具体，基本符合项目需求； 二档（12分）：对本项目的总体方案比较详细，措施较为具体、进度计划可行； 三档（18分）：对本项目的总体实施方案比较详细具体，措施有力、可行性高，考虑周全，安装进度计划合理可靠，总体方案较好，有针对性； 四档（25分）：对本项目的总体实施方案详细具体，对项目技术环境及情况了解透彻，供货方案优于本项目采购需求，质量保证措施得当，安装进度计划科学合理、安装方案可操作性强，能有效保证在承诺的时间内安装、调试完毕。 注：未提供方案或不进档的不得分。 |
|  |  | （2）项目应急方案分（满分15分） 一档（3分）：提供有应急方案，方案比较简单，没有实质性内容。 二档（10分）：提供有应急方案，方案满足要求，有系统运行保障措施、事故应急处置程序，方案可行。 三档（15分）：应急方案完善详细，有应急处理实施计划及解决方案、系统运行保障措施、风险防控措施、事故应急处置程序、现场应急处置措施、综合应急预案专项应急预案等内容；为本项目设置详细的组织机构及职责，配置有机动人员用于对紧急事件处理，承诺对应急处理能在60分钟内响应，保证后期运维人员充足，方案符合本项目要求与特点，操作性强。 注：未提供方案或不进档的不得分。 |
| 3 | 商务分 （满分30分） | （1）履约能力分（满分12分） 1）供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的每个得1分，满分3分。（响应文件中提供相关有效证明材料复印件，不提供不得分。） 2）供应商自2021年1月1日以来具有同类项目业绩的，每个得3分，满分9分（注：提供合同或者中标（成交）通知书复印件，不提供的不得分（供应商为分包（项目承接（包）人）的类似项目业绩不予接受。）。 |
|  |  | （2）售后服务及技术保障分（满分18分） 由评审小组评委根据采购文件对比各供应商响应文件售后服务承诺方案内容的货物免费保修期、出现故障响应时间及解决方案、修复时间、项目回访计划、出现质量问题承诺更换时间、供应商提供免费保修期外维修方案、备品备件库及专业的售后技术人员配备、现场快速技术支持、评审小组认可的其它实质性优惠措施等条件进行评审。 一档（6分）：满足采购文件售后服务要求，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，售后服务方案表述清晰、完整，措施有效可行，故障响应时间、到达故障现场时间安排合理，故障维护方案、免费技术培训方案较完善，有一定的现场快速技术支持、优势。 二档（12分）：在满足一档基础上，配备专业售后服务员1名（提供售后服务人员由相关行政部门颁发的高处作业及电工的职业技能证书及专业售后服务人员联系人及联系方式，否则不得分）。 三档（18分）：在满足二档基础上，服务承诺（包括设备的售后服务质保期、备品备件、售后服务响应等承诺）优于采购文件要求且可操作性佳，配备专业售后服务人员2名及以上（提供售后服务人员由相关行政部门颁发的高处作业及电工的职业技能证书及专业售后服务人员联系人及联系方式，否则不得分）。 注：未提供方案或不进档的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |

7.由评审小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照商务分由高到低排序）。评审得分、最后报价、技术得分、商务分均相同的，由评审小组随机抽取推荐。

## 第五章 响应文件格式

- （响应文件外层包装封面格式 ）

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得启封

年    月    日

- 一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

正本/副本

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章 ）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章）：

年    月    日

投标声明

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                       。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按采购文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部采购文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料；

（4）响应采购文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国采购法实施条例》第五十条要求对采购合同进行公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

二、报价商务技术文件格式

1.报价商务技术文件封面格式

正本/副本

报  价  商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录

根据采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章）：

年   月   日

报价表

项目名称：                项目编号：

供应商名称：

单位：元

| 项号 | 货物 名称 | 数量及单位 ① | 品牌 | 规格 型号 | 参数性能、指标及配置 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2.供应商总报价不能超过本项目预算金额，否则视为无效响应。

3.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效处理。

4.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效处理。

5.采购文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

年     月     日

注：1.自然人竞标的无需提供。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法定代表人授权委托书（非联合体格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（£法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替；

2.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

商务条款偏离表格式

(注：按采购需求具体条款修改)

| 项目 | 采购文件商务条款要求 | 供应商的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货期及交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 竞标报价要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照采购文件“第三章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

技术需求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 采购文件技术需求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照采购文件“第三章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章）：                          日 期：

## 第六章 合同文本

合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

参照《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 生产企业 | 参数性能、指标及配置 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括：货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、产品说明书；包含设备、安装人工材料费、税费、运输费（含二次运输）、检测费、技术支持及售后服务等费用；必要的保险费用和各项税费以及所有的不定因素的风险。

第二条　货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全无损的输到达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及配置清单等一并附于货物内交付甲方。

3、乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，并负责清理回收甲方抛弃的相关大件包装, 不另收任何费用。货到甲方前48小时，由乙方通知甲方，但在验收前甲方原则上不负责接收货物。

第二条　质量要求

1、乙方应按规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至     个月止（按采购文件中生产厂家或授权代理商承诺的最长保修期为准）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和无条件更换, 并按售后服务承诺书（附件），延长保修期。

3、保修期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按承诺的时间（     小时/天）内到达甲方现场处理。乙方未在承诺时间内到达处理，每次按合同款的1%承担违约责任，乙方承担违约责任仍不能免除继续承担保修义务的责任，否则按本合同第九条第1款追究法律责任。

4、保修期外维修应同样提供免费咨询服务，需上门维修的不收取维修费，仅收取材料费；如需购买维保服务，保费不超过    元/年。

第三条　货物的验收

1、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出配置清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、甲方对乙方所交货物依照国家有关标准及配置清单进行现场验收，全部货物及附随配件、软件全部清点无误且能达到技术要求的给予签收，验收不合格不予签收，后果由乙方负责。

3、乙方应在货到指定地点安装、调试完毕，确保正常使用，并按甲方通知时间配合验收。如验收不合格，按照甲方意见进行整改，整改期限最长不超过         天，超过此期限者，视为验收不合格，甲方有权拒绝付款，并要求乙方承当由此造成的损失。

第四条　交货期及交货方式

1、交货期：与采购文件要求一致。

2、交货方式：现场免费安装调试、培训、全部货物及附随配件、软件全部清点无误且正常使用，达到甲方使用功能要求，验收合格。

3、交货地点：采购人指定地点。

第五条  售后服务条款

1、交钥匙工程：本项目为交钥匙项目。乙方负责产品的安装调试及人员培训。在保修期内，乙方必须保证甲方能够合法应用该器械/服务，并办理相关证件、手续，产生的费用包含在合同/协议价格中。在此过程中，甲方应当提供必要支持。若可能出现的后续证件、手续，乙方必须提供办理的流程及方法。

2、易损零配件和专机专用试剂耗材价格表：本项目合同/协议中，应附易损零配件和专机专用试剂耗材价格表。

3、维修技术支持：乙方一次性免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单等维护维修必需的材料和信息，否则不予验收。保修期外，无偿提供维修密码及软件在该项目中的使用权，按合同约定价格提供零部件，以及快速响应的技术支持。保修期外，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时/天内到达甲方现场处理。

4、相关人员培训：项目已/未包含所有人员的培训计划费用。

5、乙方无偿保证甲方获得合同约定范围内所有软件功能，终生单机软件使用权。不得限制硬件配件采购，并在甲方自主更换配件后，无偿帮助甲方恢复原有的软件及系统，使甲方能够正常使用该器械/设备、项目。

6、乙方承诺保修期内，按国家相关规定，执行保养及预防性维护，并提供报告。

7、在设备规定的使用期限内，乙方必须保证配件供应。并承诺过保修期后的维修及配件更换不需预付款，按照甲方正常付款流程办理。

8、其他售后服务条款，详见售后服务承诺书。

9 、售后服务承诺书原则上须有生产厂家或供应商的盖章。

第六条　付款方式

与采购文件一致。

第七条　履约保证金

履约保证金金额：成交金额的5%。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式，缴纳时请注明采购项目名称及项目编号。

履约保证金退付方式、时间及条件：当乙方履行完合同后，由乙方向甲方提供《合同验收书》、《采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后，在5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第八条  争议解决

本合同履行期间发生争议的，由甲方住所地人民法院管辖。

第九条　违约责任

1、乙方逾期交货或甲方无正当理由拒收的，违约方每天按合同标的0.3%支付违约金。

2、乙方逾期超过10天仍不能交货并全部完成安装调试合格的，甲方可解除双方的供货合同，并有权要求乙方承担违约责任，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿，赔偿范围包括但不限于直接损失、逾期损失，以及维权产生的相关费用（包括但不限于：律师费、案件受理费、保全费、保单保函保险费、交通费、误工费、鉴定评估费等）

3、乙方提供的响应文件如有虚假，视为乙方根本性违约，甲方有权单方面解除合同，乙方应退回已收款项及向甲方支付合同总额30%的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。

4、乙方提供的货物不符合本合同第二条和采购文件规定的质量要求的，甲方有权要求乙方无条件换货或者退货，甲方换货的，相关的运费及损失由乙方承担；甲方退货的，乙方应在甲方发出退货通知之日起三日内，将所收取的款项全额予以退回，乙方应向甲方支付合同总额30%的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。

5、乙方不能按本合同第三条和采购文件规定的货物验收要求交付验收的，甲方有权解除合同，乙方应退回已收款项及向甲方支付合同总额30%的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。

6、乙方未履行约定售后维修维护责任，每发生一次应按合同价款1%支付违约金，该违约金甲方有权直接从未付货款中抵扣；乙方累计发生5次，或者造成甲方无法正常使用或声誉受损的严重后果的，甲方有权解除合同，乙方应退回已收款项及向甲方支付合同总额30%的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。

第十条   不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2、本合同未尽事宜，按采购文件的要求及响应文件的承诺执行，如采购文件及响应文件均不涉及的，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十二条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十三条　签订本合同依据

1、成交通知书；

2、最终报价表；

3、响应文件；

4、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十四条　本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页