广西艺术学院南湖校区、相思湖校区高压变配电设备损坏配件更换项目

采购文件

根据有关规定，我校开展广西艺术学院南湖校区、相思湖校区高压变配电设备损坏配件更换项目采购，现将本次采购有关事项公告如下：

- 一、项目名称：广西艺术学院南湖校区、相思湖校区高压变配电设备损坏配件更换项目

- 二、采购需求内容：项目工期：60日历天。具体采购内容详见附件1。

- 三、采购控制价： 406385.94元。付款方式：签订合同后，成交供应商须向采购人开具增值税专用发票，采购人收到发票后15个工作日内向成交供应商一次性支付合同总金额30%的预付款；完成供货到采购人制定地点后，成交供应商开具增值税专用发票，采购人收到发票之日起15个工作日内支付合同款的50%；安装及调试运转正常，经采购人最终验收合格后，成交供应商开具增值税专用发票，采购人收到发票之日起15个工作日内支付合同款的20%。

- 四、投标人资格要求

- 必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人，并持有市场监督管理部门核发的法人营业执照。

- 投标人须具备承装（修、试）电力设施许可证，且承修类许可级别至少为四级。提供相关资质证明材料。

- 至少提供2名具有特种设备作业人员高压电工证（电气试验或继电保护或高处作业）的人员。请提供相关人员资质证明及近半年内任意一个月社保缴费证明材料。

（四）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以最新的信用中国网站和中国政府采购网公布为准，请提供最新的信用中国网站和中国政府采购网的截图证明信息。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。采购人将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。本项目不接受联合体。（投标时提供附件2）

- 五、投标要求

（一）提供法人授权委托书（格式自拟）、有效的营业执照复印件（加盖单位公章）、被授权人身份证（复印件）及按第四大点资格要求列明的证明材料。

（二）报价函（格式自拟，根据采购清单报价，并附上总价）。

（三）关于本项目的服务承诺（格式自拟，包含但不限于售后、培训、免费质保期等）。

（四）采购需求里要求提供的其他证明材料。

注：所有投标材料务必严格按要求提供，不按要求提供的，采购人有权视为无效投标。投标材料必须一正一副，且须加盖公章后密封提供。

- 六、评标方式：综合评分法。评分办法见附件3.

七、投标截止时间和地点

投标时间：凡愿意且符合条件投标人，请于2025年8月22日上午9点至11点之间，将投标文件送达广西艺术学院财务资产处，其他时间不接收报名材料。投标地点：广西南宁市教育路7号广西艺术学院雕塑办公楼107室财务资产处采购管理科。联系人：高老师，朱老师，李老师。联系电话：0771-5327987.

- 本次采购的相关信息（包括但不限于采购公告与附件及其修改、补充、澄清等，下同）在广西艺术学院主页的“机构设置-财务资产处-招标公告”栏（网址：https://cwc.gxau.edu.cn/zbgg2）上发布，本次采购的相关信息一经在上述网站发布，即视为已发送给投标人。投标人据此参与本次采购活动，即视为对本次采购的相关信息、内容及规则没有异议。

- 附件1

| 广西艺术学院南湖校区、相思湖校区高压变配电设备损坏配件更换项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 南湖校区 |  |  |  |
| 4号变压低压进线开关柜 低压智能开关 | 台 | 1 |  |
| 4号变压低压补偿装置 电容补偿柜 | 台 | 1 |  |
| 5号变压器无功补偿柜更换自愈式低压并联电容器BSMJS0.4-30-30 | 个 | 5 |  |
| 5号变压器无功补偿柜 更换无功补偿投切调节器LTSC-30-S | 个 | 1 |  |
| 5号变压器无功补偿柜 更换熔断器R017(400V-100KA)80A | 个 | 3 |  |
| 5号变压器无功补偿柜 更换熔断器R014(500V-50KA)6A | 个 | 3 |  |
| 送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电（综合） | 系统 | 2 |  |
| 低压配电柜拆除 | 台 | 2 |  |
| 相思湖校区 |  |  |  |
| 电容BZMJ0.45-30-3 | 个 | 85 |  |
| 1号变压器 干式变压器 SCB11-1250/10.5 （参考品牌：正泰） | 台 | 1 |  |
| 6号变压器 干式变压器 SCB11-1250/10.5（参考品牌：正泰） | 台 | 1 |  |
| 铜芯电力电缆敷设 10KV-YJV22-3*120m㎡ | 100m | 0.2500 |  |
| 电力电缆头制作、安装 终端头 10KV以下 户外冷缩式 终端头 截面(≤35m㎡) | 个 | 6 |  |
| 5号变压器冷却风扇系统 | 台 | 1 |  |
| 8号变压器 变压器防鼠网损坏 | 面 | 1 |  |
| 混凝土地面 200mm{预拌普通混凝土 C25} | 100㎡ | 0.0800 |  |
| 电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量（≤2000kv.A） | 系统 | 2 |  |
| 干式变压器拆除(容量kV·A以下)1250 | 台 | 2 |  |
| 电力电缆拆除(截面m㎡以下)120 | 100m | 0.2500 |  |
| 震荡波、局放试验（结算按实际发生） | 项 | 1 |  |
| 报价： |  |  |  |

附件2

投标人直接控股、管理关系信息表

| 投标人直接控股股东信息表 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。 3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 投标人直接管理关系信息表 |  |  |  | 说明 |
| 序号 | 直接管理关系单位名称 |  | 统一社会信用代码 | 1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。 2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。 3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

附件3

评分办法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1、价格分…………………………………………………20分

（1）评审价为供应商的最后报价，最终成交供应商的成交金额等于最后报价，如有修正，以确认修正后的最后报价为准。

（2）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为20分。

（3）价格分计算公式：报价得分=（基准价/最后报价）×20分

说明：评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

- 技术分…………………………………………………50分

- （1）实施方案分（满分30分）

- 根据响应文件提供的项目实施方案（包括人员配备、安装及实施方案、进度质量及安全文明实施、重难点分析等内容）进行评审。

- 一档（5分）：对本项目的总体实施方案比较简单，措施不够具体，基本符合项目需求；

- 二档（13分）：对本项目的总体方案比较详细，措施较为具体、进度计划可行；

- 三档（21分）：对本项目的总体实施方案比较详细具体，措施有力、可行性高，考虑周全，安装进度计划合理可靠，总体方案较好，有针对性；

- 四档（30分）：对本项目的总体实施方案详细具体，对项目技术环境及情况了解透彻，供货方案优于本项目采购需求，质量保证措施得当，安装进度计划科学合理、安装方案可操作性强，能有效保证在承诺的时间内安装、调试完毕。

- 注：未提供方案或不进档的不得分。

- （2）项目应急方案分（满分20分）

- 一档（5分）：提供有应急方案，方案比较简单，没有实质性内容。

- 二档（15分）：提供有应急方案，方案满足要求，有系统运行保障措施、事故应急处置程序，方案可行。

- 三档（20分）：应急方案完善详细，有应急处理实施计划及解决方案、系统运行保障措施、风险防控措施、事故应急处置程序、现场应急处置措施、综合应急预案专项应急预案等内容；为本项目设置详细的组织机构及职责，配置有机动人员用于对紧急事件处理，承诺对应急处理能在60分钟内响应，保证后期运维人员充足，方案符合本项目要求与特点，操作性强。

- 注：未提供方案或不进档的不得分。

- 商务分…………………………………………………30分

- （1）履约能力分（满分12分）

- 1）供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的每个得1分，满分3分。（响应文件中提供相关有效证明材料复印件，不提供不得分）。

- 2）供应商自2022年1月1日以来具有同类项目业绩的，每个得3分，满分9分（注：提供合同或者中标（成交）通知书复印件，不提供的不得分【供应商为分包（项目承接（包）人）的类似项目业绩不予接受）】。

- （2）售后服务及技术保障分（满分18分）

- 由评审小组评委根据采购文件对比各供应商响应文件售后服务承诺方案内容的货物免费保修期、出现故障响应时间及解决方案、修复时间、项目回访计划、出现质量问题承诺更换时间、供应商提供免费保修期外维修方案、备品备件库及专业的售后技术人员配备、现场快速技术支持、评审小组认可的其它实质性优惠措施等条件进行评审。

- 一档（6分）：满足采购文件售后服务要求，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，售后服务方案表述清晰、完整，措施有效可行，故障响应时间、到达故障现场时间安排合理，故障维护方案、免费技术培训方案较完善，有一定的现场快速技术支持、优势。

- 二档（12分）：在满足一档基础上，配备专业售后服务员1名（提供售后服务人员由相关行政部门颁发的高处作业及电工的职业技能证书及专业售后服务人员联系人及联系方式，否则不得分）。

- 三档（18分）：在满足二档基础上，服务承诺（包括设备的售后服务质保期、备品备件、售后服务响应等承诺）优于采购文件要求且可操作性佳，配备专业售后服务人员2名及以上（提供售后服务人员由相关行政部门颁发的高处作业及电工的职业技能证书及专业售后服务人员联系人及联系方式，否则不得分）。