附件1

广西艺术学院广西民族美术博物馆建设项目设计各功能区详细要求

一、广西民族美术博物馆总体布局

广西民族美术博物馆整体布局分为室内固定展示区、户外公共展示区、文物保护研究中心和后勤服务区四个功能区。

二、室内固定展示区

（一） 室内固定展示区功能分区

室内固定展示区设置于广西民族美术博物馆主体建筑内部，参见下表1.

表1. 室内固定展示区功能分区表：

| 楼层 | 西侧 | 中厅 | 东侧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三楼 | 库房（三） | 藏品常设展：互鉴互通 | 文物保护研究中心 |
| 二楼 | 库房（二） | 主题展：广西民间美术 | 小型会议室 |
| 一楼 | 库房（一） | 藏品常设展：广艺文脉 | 后勤服务区，监控室 |

（二） 室内固定展示区各楼层展览定位

一楼“广艺文脉”藏品常设展。自1938 年至今，展览广艺各时期艺术家作品和漓江画派代表作，展示广西艺术学院美术发展文脉。引入影像展播、数字化体验等新技术，如 VR 还原漓江画派创作场景、《漓江百里图》数字化展示等。

二楼“广西民间美术”主题展。以主题展方式轮换展览内容。首期展定位为“广西民间美术基因”，以铸牢中华民族共同体意识为主旨，陈列艺术研究院历年收集整理广西各民族的民间美术画片藏品、土俗字文献、傩面具实物等藏品。结合 AR 导览解析工艺背后的文化密码。本楼层为主题展厅，可轮换不同主题设置展览展品与内容。

三楼“互鉴互通”藏品常设展。常设展览，分三个区域：

区域一：美术作品中的东盟文化主题

展品：漓江画派艺术家在东盟国家写生、创作的作品。广艺教师和东盟国家艺术家联合学术活动的美术作品等。

区域二：东盟文化艺术样式展示

展品：东南亚铜鼓及纹样、印尼哇扬皮影戏造型、东盟国家民族服饰、蜡染、编织、漆画等。

区域三：中国—东盟文化艺术互鉴互通主题影像播放

视频：采风、创作等影像（向本校东南亚博士教师征集纪录片、民族志影像、剧情片等作品）。

（三） 室内固定展示区建设

采用专业的博物馆展柜，具备良好的密封性、防盗性、防火性与调光功能。展柜内部根据展品特点，设计个性化的展示支架与照明系统，突出展品的展示效果。照明系统，选用无紫外线、无红外线的专业照明灯具，根据展品的材质、色彩、形状等特点，进行精准的灯光设计，营造出适宜的展示氛围，同时保护展品不受光照损害。多媒体设备，配备高清投影仪、大屏幕显示器、音响系统、VR/AR 设备等先进的多媒体设备，确保多媒体展示内容的高质量呈现。

三、户外公共展示区：位于美术馆与美术学院之间的临街方向空间。户外公共展示区主要展示广西各民族的传统建筑、雕塑以及装置艺术作品。通过复原各民族特色民居，如壮族干栏式建筑、侗族风雨桥、鼓楼、左江归龙斜塔、真武阁等广西特有建筑样式，让观众身临其境地感受广西民族建筑艺术的魅力。设置雕塑园，展示广西民族题材的雕塑作品，为观众提供亲近自然、欣赏艺术的户外空间。

四、文物保护研究中心：文物保护研究中心位于主体建筑室内三楼东侧。中心配备先进的文物保护设备（文物修复工作台、文物清洗设备等）和专业的研究人员，承担博物馆藏品的保护、修复、研究工作。开展与民族民间美术相关的学术研究活动，为博物馆的展览策划、学术交流提供理论支持。

五、后勤服务区：后勤服务区位于主体建筑室内一楼东侧。主要包括设备维修间、物资仓库等设施，为博物馆的日常运营提供后勤保障。

六、服务设施建设

（一） 休息设施：在博物馆内各区域合理设置休息座椅，为观众提供休息的场所。休息座椅的设计注重舒适性和美观性，与博物馆的整体风格相协调。

（二） 饮水设施：安装直饮水设备，为观众提供安全、卫生的饮用水。在博物馆的公共区域设置多个饮水点，饮水点的位置标识清晰，方便观众寻找。

（三） 无障碍设施：博物馆建设充分考虑无障碍设计，设置无障碍通道、无障碍卫生间、无障碍电梯等设施，方便残障人士参观。为残障人士提供特殊的导览服务，如手语导览、语音导览等，确保残障人士能够平等地享受博物馆的文化资源。

七、监控设备建设

在博物馆的出入口、展厅、库房、走廊等区域，安装高清网络摄像机，实现全方位、无死角的视频监控覆盖。摄像机具备夜视功能和智能分析功能，可自动识别异常行为（如闯入、徘徊、物品遗留等）并及时发出警报。视频监控数据存储在专业的网络存储设备中，保存时间不少于 90 天，以便在需要时进行查阅和追溯。

八、藏品库房建设

建设符合文物保护标准的藏品库房，库房内配备先进的恒温恒湿设备、安防监控系统、消防报警系统等，确保藏品的安全存放。根据藏品的材质、类型等特点，设置不同的存放区域，如书画库房、陶瓷库房、金属库房、纸质文物库房、纺织文物库房等。