## 封-1招标工程量清单
广西艺术学院桂林校区校园路面铺设沥青路面工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
广西艺术学院
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
广西艺术学院桂林校区校园路面铺设沥青路面工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
广西艺术学院
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:广西艺术学院桂林校区校园路面铺设沥青路面工程 | 第1页 共1页
1、工程概况：铺设改性沥青路面、更换电缆井及排水沟盖板、安装单臂悬挑路灯等
2、编制依据：
（一）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及费用定额。 （二）2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及费用定额。 （三）2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量及费用定额》。 （四）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率通知》（桂建标〔2023〕7号）。 （五）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)。 （六）《关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任 保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号)。 （七）材料价格参考2025年第6月《桂林市建设工程造价信息》(除税价)，工程造价信息中没有发布的，参照当地市场价格、招标人提供的工程量清单、施工方案图纸和补充材料，以及现行配套的有关文件规定执行。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:广西艺术学院桂林校区校园路面铺设沥青路面工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 桂林校区校园路面铺设沥青路面工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:广西艺术学院桂林校区校园路面铺设沥青路面工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 桂林校区校园铺设沥青路面工程-沥青道路
1.1.2 | 桂林校区校园铺设沥青路面工程-拆除
1.1.3 | 桂林校区校园铺设沥青路面工程-安装
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西艺术学院桂林校区校园路面铺设沥青路面工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
桂林校区校园铺设沥青路面工程-沥青道路
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
桂林校区校园铺设沥青路面工程-拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
桂林校区校园铺设沥青路面工程-安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院桂林校区校园路面铺设沥青路面工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
桂林校区校园铺设沥青路面工程-沥青道路
分部分项工程
| 3. | 道路工程
1 | 040402018001 | 路面切缝 | m | 99.20
2 | 041001004001 | 铣刨路面 | ㎡ | 3530.00
3 | 040203003001 | 透层、粘层 1.乳化沥青透层 | ㎡ | 3530.00
4 | 040203006001 | 沥青混合料 1.沥青品种:粗粒式改性沥青混凝土 2.厚度:40mm 3.含制作、运输、摊铺 | ㎡ | 3530.00
5 | 040203006002 | 沥青混合料 1.沥青品种:中（细）粒式改性沥青混凝土 2.厚度:20mm 3.含制作、运输、摊铺 | ㎡ | 3530.00
6 | 040205006001 | 标线 1.线型:道路划线、斑马线、车位 | ㎡ | 458.06
7 | 040205006002 | 标线 1.线型:道路标线箭头、消防禁停线 | ㎡ | 62.28
8 | 070205001001 | 更换电缆井井盖 1.材质:镀锌钢边框 2.规格尺寸:950*500*100mm 3.含拆除 | 块 | 19
9 | 070205001002 | 更换排水沟盖板 1.材质:不锈钢 2.规格尺寸:600*400*50mm 3.含拆除 | 块 | 16
10 | 040103002001 | 新型智能环保渣土车（运距自行考虑）的挖、装、运 1.本项包含挖土、装车、10km运土工作内容 |  | 0.88
11 | 040103002002 | 渣土消纳费 |  | 0.88
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041108 | 其他工程
12 | 桂041109007001 | 施工护栏（根据项目需要，自行考虑） | m | 943.00
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
13 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 压路机（根据项目需要，自行考虑） | 台·次 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院桂林校区校园路面铺设沥青路面工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
桂林校区校园铺设沥青路面工程-拆除
分部分项工程
| 1. | 路灯及基础拆除
14 | 030412007003 | 单臂悬挑路灯拆除 | 套 | 31
15 | 041001008001 | 钢筋混凝土路灯基础拆除 1.拆除、废渣清理成堆 |  | 21.36
16 | 040103002003 | 新型智能环保渣土车（运距自行考虑）的挖、装、运 1.本项包含挖土、装车、10km运土工作内容 |  | 21.36
17 | 040103002004 | 消纳费 |  | 21.36
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院桂林校区校园路面铺设沥青路面工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
桂林校区校园铺设沥青路面工程-安装
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
18 | 030412007001 | 单臂悬挑路灯 90WLED灯 H=6米 1.灯杆:优质Q235钢板经模压成型,灯杆表面热镀锌,处理后表面聚脂粉体涂装(白色);灯杆壁厚≥3.5mm。 2.杆高6米,上口径60mm，臂长1.2米。 3.灯具:灯具结构为光源一体化普瑞芯片,压铸铝壳及钢化玻璃透光罩,灯罩防护等级IP66。 4.维护系数为0.75,相关色温3500K~4000K。 5.光源90WLED灯,各出线孔处要有橡胶套圈。 6.法兰孔距:320*320/孔距240*240mm/孔径22mm*4个。 | 套 | 12
19 | 030412007002 | 单臂悬挑路灯 45WLED灯 H=3米 1.灯杆:优质Q235钢板经模压成型,灯杆表面热镀锌,处理后表面聚脂粉体涂装(白色);灯杆壁厚≥3.5mm。 2.杆高3米,上口径60mm，臂长1.2米。 3.灯具:灯具结构为光源一体化普瑞芯片,压铸铝壳及钢化玻璃透光罩,灯罩防护等级IP66。 4.维护系数为0.75,相关色温3500K~4000K。 5.光源45WLED灯,各出线孔处要有橡胶套圈。 6.法兰孔距:320*320/孔距240*240mm/孔径22mm*4个。 | 套 | 19
20 | 桂030413011001 | C20混凝土路灯基础 1.钢筋制作、安装 2.模板制作、安装、拆除 | 座 | 31
21 | 030411004001 | 管内穿线 照明线路 ZR-BV-2.5mm2 品牌相当于桂林国际、阳工 | m | 43.20
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院桂林校区校园路面铺设沥青路面工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院桂林校区校园路面铺设沥青路面工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:广西艺术学院桂林校区校园路面铺设沥青路面工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
桂林校区校园铺设沥青路面工程-沥青道路
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 886.03
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 886.03 | 分部分项工程费及措施项目费
桂林校区校园铺设沥青路面工程-拆除
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 29.65
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 29.65 | 分部分项工程费及措施项目费
桂林校区校园铺设沥青路面工程-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 110.87
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 110.87 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院桂林校区校园路面铺设沥青路面工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:广西艺术学院桂林校区校园路面铺设沥青路面工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
桂林校区校园铺设沥青路面工程-沥青道路
一 | 2022市政综合工程一般计税法
桂林校区校园铺设沥青路面工程-拆除
一 | 2022市政综合工程一般计税法
桂林校区校园铺设沥青路面工程-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
合 计
表-15

## 主要材料价格表打勾部分
主要材料及价格表
工程名称:广西艺术学院桂林校区校园路面铺设沥青路面工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）