## 封-1招标工程量清单
南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目
一、工程概况：该项目分别位于南宁市青秀区教育路7号和南宁市西乡塘区罗文大道8号，包含旧路面机械切割、砖砌排水管、拆除并更换沟盖板、拆除青石板、拆除损坏沥青路面、垃圾外运、清扫路面、刷乳化沥青透层油、铺设5cm细粒式沥青、砖砌雨水井、抬高井盖、卫生清理等内容，具体内容详见施工图纸及工程量清单。
二、编制依据：
1.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及费用定额。
2.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及费用定额。
3.2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量及费用定额》。
4.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率通知》（桂建标〔2023〕7号）。
5.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)。
6.《关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任 保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号)。
7.建设工程造价管理机构发布的工程造价信息《南宁建设工程造价信息》2025年第7期下半月信息价(除税价)，工程造价信息中没有发布的，参照市场价。
8.其他需要说明的问题。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 南湖校区影传教学楼周边道路改造工程
1.1.2 | 相思湖校区美术教学楼周边道路改造工程
1.1.3 | 南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
南湖校区影传教学楼周边道路改造工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
相思湖校区美术教学楼周边道路改造工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-04单位工程投标报价汇总表（分专业）
单位工程投标报价汇总表
工程名称:南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
南湖校区影传教学楼周边道路改造工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
二 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
相思湖校区美术教学楼周边道路改造工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西艺术学院办学能力提升项目-第二批大型修缮（南湖校区音乐舞蹈教学大楼环境提升工程等7个项目） |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 建筑安装工程费
南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
南湖校区影传教学楼周边道路改造工程
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 011605001001 | 拆除300*450青石板 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.拆除饰面材料种类:300*450青石板 | ㎡ | 1266.69
2 | 010103002003 | 余渣弃置 运距投标人自行考虑，包含消纳费。 |  | 91.96
| 3. | 道路工程
3 | 04B015 | 分界道路切缝机切缝 | m | 51.40
4 | 041001001006 | 拆除沥青混凝土路面 1.路面类型:沥青混凝土路面 2.厚度:厚5cm | ㎡ | 65.80
5 | 040203006003 | 沥青混凝土路面 1.面层沥青品种:AC13橡胶沥青混凝土 改性沥青细粒式沥青混凝土 辉绿岩 2.拌制办法:干拌法 3.厚度:5cm 4.摊铺方式:机械摊铺 | ㎡ | 1332.49
6 | 040203003003 | 乳化沥青透层油 1.沥青用量为1.0kg/㎡ | ㎡ | 1332.49
7 | 040205006001 | 普通标线 热熔涂料 标线 | ㎡ | 58.35
8 | 040205006002 | 普通标线 热熔涂料 箭头标线 | ㎡ | 8.74
9 | 04B016 | 抬高圆形井 1.音乐博物馆路段抬高圆形井数量：φ700mm圆形井5座 2.雕塑楼路段抬高圆形井数量：φ600mm圆形井1座 3.以上井尺寸为井外围尺寸 4.抬高高度:高50mm 5.材料种类:水泥砂浆1:2 6.井盖利旧:揭井盖、浇捣水泥砂浆、盖井盖、清理 7.含人工、材料 | 座 | 6
10 | 04B017 | 抬高方形井 1.音乐博物馆路段抬高方形井数量：960*650*1座，1200*460*1座，共2座 2.设计楼路段抬高方形井数量：650*100*1座，1100*1150*1座； 600*600*1座，710*710*1座，590*790*1座，1000*1200*1座； 1100*1100*1座，800*600*1座，800*750*1座，共9座 3.1号歺厅前路段抬高方形井数量：900*900*1座，1430*1000*1座； 3660*950*1座，1750*1450*1座，500*800*1座，1100*800*1座； 1100*1100*1座，450*620*1座，1200*740*1座，1400*900*1座； | 座 | 32
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
800*490*1座，1750*950*1座，2120*2050*1座，共13座 4.雕塑楼路段抬高方形井数量：400*800*1座，600*800*1座； 800*400*1座，1350*1200*1座，400*800*1座，500*800*1座； 1400*1300*1座，450*450*1座，共8座 5.以上第1~第4点合计32座井，每座井平均尺寸约为1100*1100左右 6.以上井尺寸为井外围尺寸 7.抬高高度:高50mm 8.材料种类:水泥砂浆1:2 9.井盖利旧:揭井盖、浇捣水泥砂浆、盖井盖、清理 10.含人工、材料
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
11 | 041106001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
12 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
相思湖校区美术教学楼周边道路改造工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
土石方工程
13 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:小于1米 |  | 11.24
14 | 010103001001 | 基坑回填土方 1.密实度:≥0.94 2.填方材料品种:三类土 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 |  | 9.10
15 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:小于1米 |  | 50.49
16 | 010103001002 | 沟槽回填土方 1.密实度:≥0.94 2.填方材料品种:三类土 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 |  | 16.06
17 | 040103002003 | 余方弃置 运距：投标人自行考虑 含消纳费 |  | 36.58
道路工程
18 | 04B005 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | m | 111.56
19 | 041001001004 | 拆除混凝土路面 厚20cm 1.路面类型:混凝土路面 2.厚度:厚20cm | ㎡ | 37.95
20 | 041001001005 | 拆除混凝土路面 厚5cm 1.部位：新旧路面交接处 2.厚度:厚5cm 3.为了提高新旧路面粘结 | ㎡ | 5.89
21 | 041001002001 | 拆除人行道透水砖块料铺设 1.路面类型:透水砖人行道 2.材质、规格:素色 生态环保透水砖 200×100×60 | ㎡ | 30.46
22 | 040103002004 | 余碴弃置 1.运距15km 含消纳费 |  | 32.48
23 | 040203007003 | 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级:C30普通混凝土 2.厚度:20cm 3.塑料薄膜养生 | ㎡ | 25.08
24 | 04B006 | 原有混凝土路面清扫洗刷路面 1.铺设细粒式沥青混凝土路面前，需把旧混凝土路面清扫、洗刷干净之后方可施工 | ㎡ | 1890.86
25 | 040203006002 | 沥青混凝土路面 1.面层沥青品种:AC13橡胶沥青混凝土 改性沥青细粒式沥青混凝土 石灰岩 2.拌制办法:干拌法 3.厚度:5cm 4.摊铺方式:机械摊铺 | ㎡ | 1890.86
26 | 040203003002 | 乳化沥青透层油 1.沥青用量为1.0kg/㎡ | ㎡ | 1890.86
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
27 | 040204002001 | 人行道铺设透水砖 1.块料品种、规格:素色 生态环保透水砖 200×100×60（利旧） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:中砂 60mm厚 | ㎡ | 30.46
28 | 040305001002 | 中砂垫层 1.部位:排水管处沟槽 2.材料品种、规格:中砂 3.厚度:250mm |  | 4.20
29 | 040501004001 | PVC-U φ160塑料排水管及管件安装 1.材质及规格:PVC-U φ160 2.连接形式:粘结连接 3.管道检验及试验要求:灌水试验、通球试验 | m | 58.10
30 | 04B007 | 新旧水管连接 部位:在1*1.2*2米深基坑处 在旧水管上钻洞口，新旧水管连接 | 工日 | 2.00
31 | 030413003013 | 凿洞口200*200 | 个 | 5
32 | 030413003014 | 恢复洞口200*200 材料冲类:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 个 | 5
砖砌雨水井，抬高原有雨水井、污水井
33 | 040504001001 | 砖砌雨水井 1.井截面、深度:外围尺寸 长500mm×宽700mm×深500mm 2.垫层材料种类、厚度:普通砼C15，厚100mm 3.砖品种、规格，墙厚:多孔页岩砖240×115×90 墙厚120mm 4.砌筑砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆 5.井壁内侧面、顶面抹灰砂浆种类、配合比:水泥砂浆1:2 6.井盖种类、规格:铸铁井盖300mm×500mm×50mm 过车 7.挖、填土方（另计） | 座 | 9
34 | 04B008 | 抬高500*700mm旧雨水井 1.部位:中国画至美术教学楼路段 2.抬高高度:高500mm 3.材料种类:1:2水泥砂浆 4.工作内容含:揭井盖、浇捣水泥砂浆、盖井盖、清理 5.含人工、材料 | 座 | 12
35 | 04B009 | 抬高φ700污水井 1.部位:中国画学院大门前 2.抬高高度:高500mm 3.材料种类:1:2水泥砂浆 4.工作内容含:揭井盖、浇捣水泥砂浆、盖井盖、清理 5.含人工、材料 | 座 | 1
砖砌水沟 水沟盖板
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
36 | 04B010 | 拆除水沟盖板 320*500mm混凝土盖板 1.部位:葫芦池周边中国画学院至设计学院段雨水沟 | m | 223.50
37 | 04B011 | 清理水沟 1.工作内容含:清理水沟内杂物、泥土、污垢（工程量暂定，以现场发生确认为准） | 工日 | 4.00
38 | 040201022001 | 砖砌雨水沟 1.基础、垫层:材料、品种、厚度：普通混凝土垫层 C15 厚100 2.砌体材料:多孔页岩砖 240×115×90 3.砂浆强度等级:水泥砂浆中砂M7.5 | m | 82.40
39 | 04B012 | 安装盖板 320*500热镀锌钢格栅，过车 | 块 | 613
40 | 04B013 | 砖砌雨水沟抹灰 1.砂浆种类、配合比:水泥砂浆 1∶2 | ㎡ | 102.18
41 | 04B014 | 铺人工草皮 1.含人工、材料，2.草丝规格：草丝高度（50±2）mm，草丝密度（16800±500）簇 /㎡，单簇草丝根数 16-20 根，草丝纤度（1000±50）Dtex；3.环保性能：甲醛释放量≤0.025mg/m³（符合 GB 18587-2017 ENF 级标准），重金属（铅、镉、汞等）含量符合 GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》要求；4.阻燃性能：燃烧性能达到 GB 8624-2022 B1 级难燃标准，垂直燃烧测试中，火焰蔓延长度≤150mm，无明火复燃现象。 | ㎡ | 40.20
拆除青石板地面
42 | 041001002002 | 拆除200*400青石板地面 1.部位:中国画学院大门前 2.工作内容含:拆除青石板面层及砂浆结合层 | ㎡ | 52.85
43 | 040103002005 | 余碴弃置 运距：投标人自行考虑 含消纳费 |  | 2.64
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
44 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆（根据项目需求，自行考虑） | 台·次 | 1
45 | 041106001003 | 大型机械场外运输费 压路机（根据项目需求，自行考虑） | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目
分部分项工程
拆除工程
46 | 04B014 | 旧路面机械切缝 1.部位：3号门、E栋、学生食堂前、建院门口 | m | 344.20
47 | 041001001007 | 拆除沥青混凝土路面 1.路面类型:沥青混凝土路面 2.厚度:厚5cm 3.部位：3号门、E栋、学生食堂前、建院门口 | ㎡ | 1068.00
48 | 040103002004 | 余方弃置 1.废弃料品种:废渣 2.工作内容：集碴、挖碴、装车、加盖自卸垃圾车运渣土 3.运距:自行考虑 4.含消纳费 |  | 53.40
道路工程
49 | 04B015 | 清扫洗刷（扫刷）路面 1.铺设细粒式沥青混凝土路面前，需把旧混凝土路面清扫、洗刷干净之后方可施工 2.部位：医务所、创意广场西面及图书馆西面、创意北面及图书馆东面、3号门、E栋、学生食堂前、建院门口 | ㎡ | 5189.25
50 | 040203006003 | 沥青混凝土路面 1.沥青混合料种类:AC-13 干拌法，70A沥青，路用橡胶粉石灰岩 2.厚度:5cm 3.部位：医务所、创意广场西面及图书馆西面、创意北面及图书馆东面、3号门、E栋、学生食堂前、建院门口 | ㎡ | 6257.25
51 | 040203003003 | 乳化沥青透层油 1.沥青用量为1.0kg/㎡ 2.部位：医务所、创意广场西面及图书馆西面、创意北面及图书馆东面、3号门、E栋、学生食堂前、建院门口 | ㎡ | 6257.25
52 | 04B016 | 原污水井盖抬高及恢复 1.抬高高度:大于等于50mm 2.部位：医务所、创意广场西面及图书馆西面、创意北面及图书馆东面、3号门、E栋、学生食堂前、建院门口 3.材料种类:1:2水泥砂浆 | 座 | 10
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
4.工作内容含:揭井盖、浇捣水泥砂浆、盖井盖、清理 5.含人工、材料
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
53 | 041106001004 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机（根据项目需求，自行考虑） | 台·次 | 1
54 | 041106001005 | 大型机械场外运输费 压路机（根据项目需求，自行考虑） | 台·次 | 1
55 | 041106001006 | 大型机械场外运输费 摊铺机（根据项目需求，自行考虑） | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
南湖校区影传教学楼周边道路改造工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
二 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
相思湖校区美术教学楼周边道路改造工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002004 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003004 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004004 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
南湖校区影传教学楼周边道路改造工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
二 | 2024拆除工程一般计税法
相思湖校区美术教学楼周边道路改造工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目
一 | 2022市政综合工程一般计税法
合 计
表-15

## 表-24本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:南湖校区、相思湖校区损坏道路维修项目 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
3 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
4 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
5 | 023102021 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m
6 | 023301002 | 草袋 | 条
7 | 030132021 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120 | 套
8 | 031345001 | 钢锯条 | 根
9 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片
10 | 031347004 | 铁砂布 | 张
11 | 031349001 | 风镐凿子 | 根
12 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
13 | 040102001 | 砌筑水泥M32.5 | t
14 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
15 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa | t
16 | 040301001 | 砂（综合） | 
17 | 040301001 | 砂(综合) | 
18 | 040301004 | 中砂 | 
19 | 040502003 | 碎石 5～20mm | 
20 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
21 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
22 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
23 | 130528002 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
24 | 131102001 | 热熔标线涂料底漆 | kg
25 | 131102002 | 热塑型道路标线涂料面漆 | kg
26 | 131103001 | 热熔标线涂料反光玻璃珠 | kg
27 | 133102001 | 普通乳化沥青（水乳型） | kg
28 | 133504001 | 防水粉 | kg
29 | 143309001 | 丙酮 | kg
30 | 143503001 | 膨胀剂 | kg
31 | 143503004 | 高效减水剂（粉） | kg
32 | 143903001 | 石油液化气 | 
33 | 144116007 | 粘合剂507 | kg
34 | 170103005 | 焊接钢管 DN40 | m
35 | 172703000 | 橡胶管 | m
36 | 341101001 | 水 | 
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:广西艺术学院办学能力提升项目-第二批大型修缮（南湖校区音乐舞蹈教学大楼环境提升工程等7个项目） |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 341104001 | 煤 | t
38 | 341508001 | 其他材料费 | 元
39 | 341508006 | 其他材料费 | 元
40 | 350102001 | 钢模板 | kg
41 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
42 | 360104006.1 | 铸铁井盖300mm×500mm×50mm（含井座） | 套
43 | 370501003 | 枕木 | 
44 | S022705004 | 棉纱头 | kg
45 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
46 |  | ◆配合比◆
47 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
48 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
49 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
50 | 802104012 | 碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C15 | 
51 | 802104042 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15 | 
52 | 802106003 | 碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C30 | 
53 | 802118006 | 碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30 | 
54 |  | ◆主材◆
55 | 043117003Z.1 | AC-13 干拌法，70A沥青，路用橡胶粉石灰岩 | 
56 | 043117003Z.1 | AC13橡胶沥青混凝土 石灰岩 | 
57 | 172500000Z.1 | PVC-U φ160塑料排水管(含管件) | m
58 | B-.4 | 消纳费 | 
59 | B-.5 | 320*500热镀锌钢格栅盖板 材料 | 块
60 | B-.6 | 余碴弃置 | 
61 | B-Z.1 | 人工草皮 材料 主材费 | 元
62 |  | ◆机械台班组成◆
63 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
64 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
65 | 140301004 | 汽油 92# | kg
66 | 140301004 | 汽油92# | kg
67 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
68 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
69 | 341103001 | 电 | kW.h
70 | 994701004 | 折旧费 | 元
71 | 994701005 | 检修费 | 元
72 | 994701006 | 维护费 | 元
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:广西艺术学院办学能力提升项目-第二批大型修缮（南湖校区音乐舞蹈教学大楼环境提升工程等7个项目） |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
74 | 994701008 | 其他费 | 元
75 |  | ◆机械◆
76 | 341509003 | 其他机械费 | 元
77 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班
78 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
79 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
80 | 990506004 | 三滚轴整平机功率 75kW | 台班
81 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
82 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
83 | 990703002 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班
84 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
85 | 990705002 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班
86 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
87 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班
88 | 990707002 | 平板拖车组 装载质量10t | 台班
89 | 990707005 | 平板拖车组 装载质量25t | 台班
90 | 990707006 | 平板拖车组 装载质量30t | 台班
91 | 990707007 | 平板拖车组 装载质量40t | 台班
92 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
93 | 991303001 | 双钢轮振动压路机工作质量12t | 台班
94 | 991303002 | 双钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
95 | 991304010 | 轮胎压路机工作质量26t | 台班
96 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
97 | 991311001 | 汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L | 台班
98 | 991312001 | 沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内 | 台班
99 | 991316001 | 混凝土切缝机 功率7.5KW | 台班
100 | 991318001 | 手推式热熔划线车 | 台班
101 | 992710001 | 热熔釜溶解车 | 台班
102 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
103 | 993306001 | 风镐 | 台班
104 | 994301008 | 内燃空气压缩机 排气量3/min | 台班
105 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
106 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
107 | S990704010 | 载重汽车装载质量15t | 台班
108 |  | 合 计
表-24