广西艺术学院桂林校区食堂维修改造工程（重1）

采购文件

第一章  采购公告

广西艺术学院对桂林校区食堂维修改造工程（重1）进行采购，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：广西艺术学院桂林校区食堂维修改造工程	（重1）

建设地点：广西艺术学院桂林校区

项目控制价：378536.23元

二、工程范围及内容：建筑面积为892.19㎡，地上1层，主要工程内容：“拆除工程、装饰装修工程、地面工程、吊顶工程、门窗工程、隔断工程、电气工程、给排水工程，详见工程量清单。

三、施工工期：45天(日历天）

四、工程质量要求：本项目工程质量需严格按照国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300 - 2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210 - 2018）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303 - 2015）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242 - 2002）等相关法律法规、技术标准及设计文件要求执行，确保工程质量达到合格等级。

四、供应商投标资格：

1.供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；

3.拟派项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且建造师须无在建项目。

4.参加采购活动期间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，请提供相关截图证明材料；“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询，提供相关截图证明材料。采购人将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的采购活动。

6.本项目不接受联合体投标。

五、投标资料要求

（1）企业资质证书及投标资格要求的相关证明材料；

（2）营业执照（三证合一）；

（3）法人授权书（格式自拟）；

（4）法人身份证复印件、被授权人身份证复印件；

（5）报价单（需按工程量清单提供报价，含纸质版和电子档，电子档以U盘形式提供）。

（6）提供工程质量承诺。

（7）根据评分办法准备的相关材料。

注：所有投标材料一正一副，必须密封并加盖公章提供。

六、投标时间与地点：

各投标人须在2025年11 月13日上午9:00-11:00之间自带投标文件到南宁市青秀区教育路7号广西艺术学院雕塑楼107室，联系人：高老师，朱老师，李老师，联系电话：0771-5327987，逾期者被视为放弃投标资格。

七、本次采购的相关信息（包括但不限于采购公告与附件及其修改、补充、澄清等，下同）在广西艺术学院主页的“机构设置-财务资产处-招标公告”栏（网址：https://cwc.gxau.edu.cn/zbgg2）上发布，本次采购的相关信息一经在上述网站发布，即视为已发送给投标人。投标人据此参与本次采购活动，即视为对本次采购的相关信息、内容及规则没有异议。

第二章  采购需求

说明：

1.本采购需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件。

2.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4.本采购需求一览表中内容如与“合同条款及格式”相关条款不一致的，以采购人最终确认的为准。

| 序号 | 工程名称 | 数量及单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西艺术学院桂林校区食堂维修改造工程 | 1项 | 一、项目概况 1.工程范围及内容：建筑面积为892.19㎡，地上1层，主要工程内容：建筑面积为892.19㎡，地上1层，主要工程内容：拆除工程、装饰装修工程、地面工程、吊顶工程、门窗工程、隔断工程、电气工程、给排水工程，详见工程量清单。 （1）拆除工程。拆除食堂内原有破损墙面装饰层（如乳胶漆、瓷砖等）、老化地面铺装（如地砖、水泥地面等）。拆除废弃或损坏的厨房设备基础、旧隔断、门窗及附属构件。拆除老化、不符合安全标准的电气线路、开关插座、灯具及给排水管道、阀门、洁具等。拆除过程中需做好现场防护，避免对周边建筑结构、设施及环境造成损坏，同时对可回收利用的材料进行分类整理，交由采购人统一处理。 （2）装饰装修工程。墙面工程：对拆除后的墙面基层进行清理、修补、找平处理，采用符合国家环保标准及食堂使用要求的耐擦洗、防油污涂料或瓷砖进行装饰，颜色搭配需与食堂整体风格协调，营造整洁、明亮的就餐环境。 （3）地面工程：清理地面基层，修补裂缝、凹陷处，铺设防滑、耐磨、易清洁的地砖或环氧地坪，地面坡度设计需合理，确保排水顺畅，无积水现象。 （4）吊顶工程：根据食堂空间高度及使用需求，选用防火、防潮、易清洁的吊顶材料（如铝扣板、PVC 扣板等）进行吊顶安装，吊顶内管线排布需整齐有序，预留检修口，方便后期维护。 （5）门窗工程：更换老化、损坏的门窗，新门窗需选用节能、隔音、防盗性能良好的材质，窗户玻璃需采用安全玻璃，门窗安装需牢固、密封性能良好，开启灵活。 （6）隔断工程：如需划分食堂功能区域（如就餐区、取餐区、厨房操作区等），采用符合要求的隔断材料进行隔断施工，隔断设计需兼顾实用性与美观性，保证各区域功能独立且通行顺畅。 （7）电气工程 线路改造：根据食堂用电需求及相关规范，重新规划电气线路，更换老化、不符合安全标准的电线、电缆，采用阻燃、防老化的线管进行穿线保护，线路敷设需整齐、规范，避免交叉、缠绕。 （8）给排水工程 管道改造：更换老化、锈蚀、漏水的给水管、排水管，给水管选用卫生、无毒、耐腐蚀的材质（如 PPR 管、不锈钢管等），排水管选用排水通畅、耐冲击的材质（如 UPVC 管、铸铁管等），管道安装需横平竖直，坡度合理，接口密封严密，无渗漏现象。 2.上限控制价：378536.23元。 3.资金来源：财政资金。 二、工程地点：广西艺术学院桂林校区。 三、工期要求： 1.本项目计划工期为45日历天，具体开工日期以采购人书面通知为准。 2.成交人应制定详细的施工进度计划，确保在规定时间内完成全部工程内容，并通过验收交付使用。如因成交人原因导致工期延误，每延误一天，按照合同价款的[5‰]向采购人支付违约金。 ★五、质量要求： 1.本项目工程质量需严格按照国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300 - 2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210 - 2018）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303 - 2015）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242 - 2002）等相关法律法规、技术标准及设计文件要求执行，确保工程质量达到合格等级。 2.成交人需建立完善的质量管理体系，明确质量责任人，制定质量控制措施，对工程施工全过程进行质量监督与管理。施工前需对施工人员进行技术交底和质量培训，确保施工人员熟悉施工工艺及质量要求；施工过程中需严格执行“三检制”（自检、互检、专检），对每道工序进行质量检查，合格后方可进入下道工序施工；对关键部位、关键工序需设置质量控制点，加强监督检查力度。 3.工程所用材料、设备需符合国家相关质量标准及设计要求，具有产品合格证、质量检验报告等相关证明文件。成交人需在材料、设备进场前向采购人及监理单位（如有）提交样品及相关证明文件，经审核确认合格后方可进场使用。严禁使用假冒伪劣、不合格的材料、设备，如发现成交人使用不合格材料、设备，采购人有权要求成交人立即更换，并承担由此造成的工期延误及一切经济损失。 4.工程完工后，成交人需按照相关规范要求进行自检，自检合格后向采购人提交竣工验收申请，并提供完整的工程质量验收资料。如工程质量不符合要求，成交人需按照采购人及监理单位（如有）提出的整改意见及时进行整改，直至达到合格标准，整改费用由成交人承担，工期不予顺延。 六、安全文明施工要求： 1.成交人需严格遵守国家《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规及采购人关于校园安全管理的规定，建立健全安全生产责任制，制定完善的安全生产规章制度和操作规程，配备专职安全生产管理人员，负责施工现场的安全管理工作。 2.施工前需对施工人员进行全面的安全教育培训和安全技术交底，特种作业人员（如电工、焊工、架子工等）必须持有效特种作业操作证上岗，严禁无证操作。 3.施工现场需设置明显的安全警示标志（如禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志等），在危险区域（如高空作业区、电气设备区、材料堆放区等）需采取有效的防护措施，如设置防护栏杆、安全网、警示灯等，防止发生安全事故。 4.成交人需加强施工现场消防安全管理，配备足够的消防器材（如灭火器、消防栓、消防水桶等），并定期检查消防器材的完好性和有效性；严禁在施工现场违规动火、吸烟，动火作业需办理动火审批手续，并采取相应的防火措施。 5.施工过程中需确保施工机械设备的安全运行，定期对机械设备进行维护保养和安全检查，发现问题及时维修或更换，严禁机械设备带故障运行。 6.如施工现场发生安全事故，成交人需立即启动应急预案，采取有效措施抢救伤员、控制事故扩大，并在 1 小时内向采购人及相关主管部门报告，同时按照事故调查处理程序配合做好事故调查处理工作。 七、验收标准与方式： 本项目验收需严格按照国家现行相关工程质量验收规范、技术标准、设计文件、工程量清单及本采购需求中的要求执行，确保工程质量符合合格等级标准。 |
| 商务条款 | ★一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 3 日内 ★二、报价要求： 1.报价形式：按固定综合单价报价，且响应报价不得超过公布的最高限价，否则作无效响应处理。报价必须包含以下部分： （1）满足本项目全部采购需求，包含完成整个工程所有费用。 （2）必要的保险费和各项税金（成交人需为该工程购买工程一切险）。 2.其他要求按合同要求执行。 ★六、付款方式： 1.预付款：合同签订后[5]个工作日内，采购人向成交人支付合同价款的[30%]作为预付款，用于工程前期准备和材料采购。 2.进度款一：完成工作量50%时，支付至合同价的50%。（含预付款） 2.进度款二：工程竣工验收合格后，支付至合同价的85%（含预付款）。 3.竣工验收款：成交人提交竣工结算报告及完整的结算资料经采购人审核或审计（如有）后，支付至工程结算价款的[97%]，3%作为质保金。 |  |  |
| 履约保证金 | □否 ☑是 1.履约保证金的方式：转账或电汇等非现金形式。 2.履约保证金的金额：合同价款的 3% 。在收到成交通知书或任务委托书后须在3日内交至指定账户，否则视同放弃成交（履约保证金缴纳时须备注项目名称+项目编号。） 3.履约保证金退付方式、时间及条件：成交供应商向采购人完成（施工）竣工资料移交手续（配合完成城建档案馆资料移交、接管单位移交），并提交完整的竣工结算资料后，可向采购人申请退还履约保证金，采购人应在收到申请之日起28个日历天内扣减成交供应商赔偿金和其他应从成交供应商扣回的款项后，将履约金的余额无息退还给成交供应商。 4.履约保证金指定账户： 开户名称：广西艺术学院 开户银行：建行南宁市桃源支行 银行账号：45001604559050500909 |  |  |

第三章 工程量清单

(另附)

特别说明：本项目发布的工程量清单等材料的项目名称与本项目采购文件项目名称均不一致，各竞标人在编制清单报价及相关文件时，请统一使用本项目采购文件的项目名称进行编制，其他不变。

第四章   评标办法

(综合评分法)

| 1 | 价格分（满分30分） | （1）基准值：有效报价的最低值。 （2）计算得分：报价得分=（基准值/某供应商有效报价）×30分。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术分（满分60分） | 施工组织设计（满分50分） | （1）主要施工方法（满分10分） | 一档（10分）：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进，方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 二档（7分）：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺一般，方法可行，能指导具体施工并确保安全。 三档（5分）：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺一般，方法基本可行，能指导具体施工并确保安全。 |
|  |  |  | （2）确保工程质量的技术组织措施（满分10分） | 一档（10分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序质量技术保证措施和手段科学合理，自控体系完整，能较好保证技术质量，达到承诺的质量标准。 二档（7分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序的质量技术保证措施和手段一般，自控体系一般，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 三档（5分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序的质量技术保证措施和手段一般，自控体系一般，能基本保证技术质量，基本达到承诺的质量标准。 |
|  |  |  | （3）确保安全生产的技术组织措施（满分10分） | 一档（10分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，确保工程质量的技术组织措施符合实际且完全满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 二档（7分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施有针对性，确保工程质量的技术组织措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施一般。 三档（5分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性一般，确保工程质量的技术组织措施符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施一般。 |
|  |  |  | （4）确保工期的技术组织措施（满分10分） | 一档（10分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，完全符合本项目施工实际要求。 二档（7分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施一般。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制一般，安排合理，符合本项目施工实际要求。 三档（5分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施一般。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制一般，安排基本合理，基本符合本项目施工实际要求。 |
|  |  |  | （5）确保文明施工的技术组织措施（满分10分） | 一档（10分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并完全符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 二档（7分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 三档（5分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并基本符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施一般。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 |
|  |  | 项目管理机构（满分10分） | （1）项目经理任职资格（满分5分） | 拟派任项目经理（或注册建造师）必须与资格审查合格通过的项目经理（或注册建造师）在名称、专业、资格等级等方面一致。项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且有中级及以上职称的得5分；具有建筑工程专业二级及以上注册建造师且具备有效的安全生产考核合格证书（B类）3分。 |
|  |  |  | （2）其他主要人员（满分5分） | 人员齐备、专业配套，具备相关岗位证书：拟派驻本项目的技术负责人应具有工程类相关专业中级及以上职称证件，施工员、质量员、安全员、材料员、造价员、劳务员、资料员应具有相应岗位资格证书，安全员须具备安全生产考核合格证书（C类），且拟投入的项目管理人员符合国家及广西壮族自治区的规定。 （1）技术负责人具有工程类相关专业高级及以上职称的得2分，具有工程类相关专业中级职称的得1分。 （2）拟投入项目管理机构按以下标准评分： 一档（3分）：拟投入本工程主要管理人员完全满足施工需要，管理人员配备齐全且有经验及综合素质优秀。 二档（2分）：拟投入本工程主要管理人员满足施工需要，管理人员配备齐全且部分人员有经验。 三档（1分）：拟投入本工程主要管理人员基本满足施工需要，管理人员配备齐全。 |
| 3 | 商务分 （满分10分） | 类似项目业绩（满分10分） | 在满足资格要求的基础上，供应商2023年1月1日至提交响应文件截止时间止已完成过类似装饰装修工程业绩（需提供合同首页、合同金额页、签字盖章页以及验收文件）。每完成1个得2.5分，满分10分。 |  |
| 供应商汇总得分=该供应商的价格分+技术分+商务分 评审小组按总得分从高到低的顺序排列，推荐三名成交候选人；若总得分相同，按价格分由高到低排列；若价格分相同的，按技术方案分由高到低排列；若技术方案分相同的，按信誉分由高到底排列。排名第一的成交候选人的放弃成交，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，依此类推。 |  |  |  |  |

# 第五章  合同文本

合同编号：

合同主要条款格式

（项目名称）         合同

甲方：

乙方：

# 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目名称： 广西艺术学院桂林校区食堂维修改造工程（重1） 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

# 一、工程概况

1. 工程名称：                                 。

2. 工程地点：                                 。

3. 工程立项批准文号：                          。

4. 资金来源：                                  。

5. 工程范围及内容：建筑面积为892.19㎡，地上1层，主要工程内容：建筑面积为892.19㎡，地上1层，主要工程内容：拆除工程、装饰装修工程、地面工程、吊顶工程、门窗工程、隔断工程、电气工程、给排水工程，详见工程量清单。

# 二、合同工期

计划开工日期：      年      月      日。

计划竣工日期：      年      月      日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

# 三、质量标准

1.本项目工程质量需严格按照国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300 - 2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210 - 2018）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303 - 2015）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242 - 2002）等相关法律法规、技术标准及设计文件要求执行，确保工程质量达到合格等级。

2.承包人需建立完善的质量管理体系，明确质量责任人，制定质量控制措施，对工程施工全过程进行质量监督与管理。施工前需对施工人员进行技术交底和质量培训，确保施工人员熟悉施工工艺及质量要求；施工过程中需严格执行“三检制”（自检、互检、专检），对每道工序进行质量检查，合格后方可进入下道工序施工；对关键部位、关键工序需设置质量控制点，加强监督检查力度。

3.工程所用材料、设备需符合国家相关质量标准及设计要求，具有产品合格证、质量检验报告等相关证明文件。承包人需在材料、设备进场前向采购人及监理单位（如有）提交样品及相关证明文件，经审核确认合格后方可进场使用。严禁使用假冒伪劣、不合格的材料、设备，如发现承包人使用不合格材料、设备，采购人有权要求承包人立即更换，并承担由此造成的工期延误及一切经济损失。

4.工程完工后，承包人需按照相关规范要求进行自检，自检合格后向采购人提交竣工验收申请，并提供完整的工程质量验收资料。如工程质量不符合要求，承包人需按照采购人及监理单位（如有）提出的整改意见及时进行整改，直至达到合格标准，整改费用由承包人承担，工期不予顺延。

# 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）:       （含税价格） (¥     元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）:        (¥     元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）    /  (¥   /  元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）    /  (¥    /  元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）     /    (¥    /  元)。

2.合同价格形式：固定综合单价 。

# 五、项目经理

承包人项目经理：                         。

# 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）磋商函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

# 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

# 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

# 九、签订时间

本合同于      年   月   日签订。

# 十、签订地点

本合同在                    签订。

# 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

# 十二、合同生效

本合同自 经各方法定代表人或授权委托人签字盖章后 生效。

# 十三、合同份数

本合同一式  七  份，均具有同等法律效力，正本 二 份，发包人、承包人各执  一  份，副本发包人执 二 份，承包人执  二  份，采购代理机构执  一  份。

发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

组织机构代码：                               组织机构代码：

地  址：                                     地  址：

邮政编码：                                   邮政编码：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

电  话：                                     电  话：

传  真：                                     传  真：

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                                   开户银行：

账  号：                                     账  号：

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）成交通知书；（2）磋商函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）标准、规范及有关技术文件；（6）已标价工程量清单或预算书；（7）响应文件及竞争性磋商文件（8）会议纪要、设计变更、现场签证、双方签署的其他补充文件等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                               ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                               ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 临时设施和临时用地 。

1.1.3.9 永久占地包括：   为实施工程需永久占用的土地（建、构筑物用地）   。

1.1.3.10 临时占地包括：为实施工程需临时占用的土地（临时设施和临时用地所占位置）   。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、广西壮族自治区、桂林市有关工程建设、文物保护的法规及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：  同通用条款  。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    无     ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      无   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  无  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）成交通知书；（3）磋商函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）响应文件及竞争性磋商文件（9）会议纪要、设计变更、现场签证、双方签署的其他补充文件等。

与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.6 承包人文件

1.6.1 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工图以外的大样图、加工图、标准图、以及建筑装饰 深化设计图纸设计优化建议等。但设计成果文件需经原设计单位审核及认可。最终设计成果归发包人所有；

承包人提供的文件的期限为：  构件开始施工前7天内  ；

承包人提供的文件的数量为：      5份              ；

承包人提供的文件的形式为：      书面     ；

发包人审批承包人文件的期限：     收到承包人文件后15天内    。

1.6.2 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  承包人在施工现场保存至少四套完整施工图   。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在         天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  南宁市区内  ；

发包人指定的接收人为：   双方按实际情况现场约定  。

承包人接收文件的地点：     发包人资料室          ；

承包人指定的接收人为：                           。

监理人接收文件的地点：     发包人资料室          ；

监理人指定的接收人为：                           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程施工红线范围及桩号界定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责场内道路和交通设施的修建并承担相应费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：    发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    发包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。

1.11.4 承包人施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密使用费的承担方式：承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：

工程量清单存在缺项、漏项的，工程量按实际发生计量，其结算综合单价按下列方法进行确定：（1）已标价工程量清单中有适用的子目，采用该子目的单价。（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，执行:①2024年《广西壮族自治区建筑装修装饰工程消耗量定额》及配套费用定额。②2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额。③2024年版《广西壮族自治区房屋建筑拆除工程消耗量定额》及配套费用定额。④2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及配套费用定额。⑤《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标(2023〕7号)。⑥《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019]12号)。⑦《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》桂建发(2023]6号)。⑧材料价格参考 2025年第9月《桂林市建设工程造价信息》的除税价计取，工程造价信息中没有发布的，参照市场询卜除税计算。⑨本工程设计图及相关资料。按定额计算后按照投标时的响应报价与标底价下浮比例计算（4）材料价格根据《桂林建设工程造价信息》公布的市场材料信息价，在施工期间的平均价格，无信息价的由发包人和承包人双方市场询价协商确定。

国家和自治区及工程所在地政府或行政主管部门颁发文件调整人工、材料、机械台班及其它有关费用标准的，按文件规定之日起进行调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实际完成的工程量计量，其综合单价不随工程量变化而变化。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：            ；

身份证号：            ；

职    务：            ；

联系电话：            ；

电子信箱：            ；

通信地址：            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：主持该项目施工过程中及保修阶段的全过程管理。负责安全、质量、进度，监督材料、设备的定样，材料价格的确认，以及代表发包人对工程量造价的核算和工程结算、工程安全、质量、进度、变更、认价、工程量的增减等所有相关文件的签字确认。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  以发包人发出的开工令为准　。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人按承包人的施工现场总平面布置图的要求于开工7日前达到三通一平的施工要求，将水、电接至距拟建建筑物外墙（或构筑物外边线）200米范围内。电讯线路的接通由承包人自费解决；电气管线的接通由承包人自费解决；承包人施工期间的生活用水、电、电讯、电气费用由承包人支付；承包人负责在发包人指定部位安装计量表，水电费按表计量度数。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  无  。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：   无  。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按相关规定。

承包人需要提交的竣工资料套数：  全套竣工资料 5 份  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人自行承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收合格后15天内       。

承包人提交的竣工资料形式要求：     纸质和电子文档    。

（10）承包人应履行的其他义务：  对开工的项目，须组建项目工会。①、承包人应协调与施工现场周边社区及居民的关系，确保项目施工顺利进行；②、农民工工资按上级主管部门及业主关于农民工工资发放的相关要求文件执行，承包人应按时支付农民工工资③应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件并配合发包人做好安全文明工程、领导检查、宣传等工作；④发包人另行发包的采购范围以外的工程，承包人必须无条件配合；⑤承包人在承包工程施工期间所发生的一切责任事故，全部由承包人承担经济责任和法律责任。⑥承包人应负责协调解决来自当地居民对工程施工的人为干扰，并承担相关费用。⑦承包人应始终采取各种合理的预防措施，防止承包人员或其内部发生任何非法的、骚动的或无序的行为，以保持安定，保护现场及第三人的财产和人身安全。⑧为发包人依法发包的专业工程承包商提供承包管理与协调服务，并为专业工程承包商提供一切施工方便。⑨为发包人和监理人在施工现场提供必要的办公室和办公桌椅等设备。⑩配合发包人以及设计单位的深化设计或设计变更，并按深化设计或设计变更后的施工图施工。⑪按建设行政主管部门有关规定配合发包人其他工程的施工等。

3.2 项目经理

3.2.1项目经理：

姓    名：                 ；

身份证号：                 ；

建造师执业资格等级：         ；

建造师注册证书号：           ；

建造师执业印章号：           ；

安全生产考核合格证书号：          ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切施工事宜。但未经承包人盖章同意不得以承包人名义向外融资、采购材料设备、租用建筑周转材料、雇佣劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为：

1.对本工程的建设进行全面管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务；

2.负责本工程的施工组织、劳动力组织、机械设备组织；

3.在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；

4.负责与发包人、监理人办理设计变更、现场签证等手续；

5.代表承包人接受监理工程或发包人现场代表发出的指示和指令；

6.未经承包人盖章同意不得以承包人名义向外融资、采购材料设备、租用件数周转材料、雇佣劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  22天

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗不得少于22天/月，在岗每天不少于6小时。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗少于22天，每缺勤一天，发包人有权处违约金1000元/日（人民币）  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人支付1000元违约金，责令期限提交劳动合同并补缴社会保险。如因承包人此项行为造成发包人支出相应费用或产生损失的，由承包人向发包人赔偿。”。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在约定开工日期前到任。在监理人向承包人颁发竣工证明材料名称前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处20000.00元/人•次（人民币）。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金5000.00元/人•次（人民币）。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件）的期限： 合同签订后5天内  。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人缴纳处罚金，处罚标准：技术负责人5000元/人•次（人民币）；专业工程师2000元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应事先通知监理人，并取得发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处5000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处2000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处1000元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金2000元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金500元/人•次（人民币）。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  按国家规定及招标要求   。

主体结构、关键性工作的范围：  不允许分包 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约保证金

承包人是否提供履约保证金：     。

承包人提供履约保证金的形式、金额及期限的：        ；

承包人在中标后7个工作日内，按上级主管部门及业主关于农民工工资发放的相关要求将农民工工资保障金存入账户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：       。

关于监理人的监理权限：          。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   发包人与监理人约定 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：            ；

职    务：      ；

监理工程师执业资格证书号：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：     ；

关于监理人的其他约定：     。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                   ；

（2）                   ；

（3）                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   按国家及相关行业主管部门的规定   。

关于工程奖项的约定：   无   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间、地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工后7天内由承包人编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如承包人造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。因承包人施工现场安全措施不力而引起的第三方事故，其责任应由承包人承担。安全生产文明施工管理目标要求严格执行《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》，达到合格工地。若被有关监督部门查到本工程的文明施工未达标，承包人自行出资修改并达到文明施工要求若文明施工三次未达标，按监督部门意见处理。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：使用要求：专款专用。具体按桂建质〔2015〕16号文《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》和相关规定执行。

6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）管理人员名单，含职称、职务并附相关人员岗位证书等复印件；（2）施工进度计划包括总进度计划、分阶段和分项进度计划、设备材料人员进场计划；施工方案说明包括分部、分项工程或工程部位的名称及施工顺序和方法；（3）国家及地方有关规定应当提交的内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内。因承包人原因未能按时提交，承包人向发包人交纳处罚金1000元（人民币）。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  7天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订合同进度计划后7天。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后7天  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  合同签订后7天   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   合同签订后7天   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后14天 。

7.5 工期延误

# 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关键线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程款、暂列金额后的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：一周内非承包人原因，停水、停电、停气造成停工连续超过8小时；重大设计变更和工程量增加；发包人手续不全致使施工不能正常进行；发包人未能按约定时间支付工程款致使施工不能正常进行的；非承包人原因的政府及发包人有关的停工通知，以上不利物质条件延误工期的相应延长工期，因发包人原因给承包人造成损失的由发包人相应赔偿承包人，属政府和环境等原因的，双方协商处理。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）当地6级以上的破坏性地震；（2）暴雨级以上持续3天的大雨天气；（3）5年及以上未发生过，持续2天的高温天气；（4）5年及以上未发生过，持续2天的低温天气  。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   无  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人承担 。

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主材料或工程设备的品牌、规格、型号、颜色、质感等方面的内容，承包人应在计划采购前将材料样品报送监理人，并经发包人确认后方能采购，包括但不限于工程所需使用的主要材料。承包人使用的上述主要材料的品牌应从工程量清单中给定的品牌中选定。承包人因特殊原因需要从工程量清单以外选择品牌时，必须选择相当于或优于工程量清单中参考品牌且需征得发包人书面批准，如发包人与承包人不能达成更改品牌一致意见的，承包人必须从工程量清单中给定的参考品牌中选定材料品牌，否则按不合格材料处理并不予计量计价。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件6。

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：  无  。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：  无  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按实际需要和国家、地方有关规定 。

施工现场需要配备的试验设备：    按实际需要和国家、地方有关规定   。

施工现场需要具备的其他试验条件：按实际需要和国家、地方有关规定。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：    按实际需要和国家、地方有关规定  。

9.5 检验费用

工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①施工期间因不可预见因素或发包人要求所发生的工程量增减（由变更、签证产生），其工程量按实际发生并经监理工程师及发包人签证认可，工程变更综合单价按专用条款第 10.4 点规定执行；②签证资料提交时间：完成现场收方后 5 个工作日内提交监理人和发包人审核，逾期提交的不予签认，损失由承包人自行承担。

10.3 变更程序

10.3.1国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由发包人、承包人、监理或造价咨询等单位共同商定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目： 同通用条款  。

10.4 变更估价

10.4.1变更估价原则：因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并乘以下浮系数计算，其中材料价格按施工期间的《桂林建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《桂林建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于国有资产投资的项目，新增项目的单价必须经发包人委托的第三方审核机构审定。

关于变更估价的约定: 工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并【☑乘以下浮系数  %（成交价/上限价），□不乘下浮系数】计算，其中：材料设备价格按施工期间的《桂林建设工程造价信息》相应信息价的加权平均值计算，《桂林建设工程造价信息》没有相应信息价的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定；无定额可套的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有费用的税前综合价格。以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图纸不符时的价款确定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13工程量清单错误的修正”执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  同通用条款  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  同通用条款  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

# 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取  双方协定  方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  按市场价格由发包人、承包人、发包人代表、发包人委托的造价咨询机构、现场监管代表及监理协商确定材料价  。

10.7.3 安全生产责任保险费计入暂估价， 发包人在合同签订之日起 7 日内支付合同约定的安全生产责任保险费用， 最终以结算时按实际情况确认的安全生产责任保险费为准。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按市场价格由发包人、承包人、发包人建房代表、发包人委托的造价咨询机构、现场监管代表及监理协商确定材料价。

11. 价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：     不调整    。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                        。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

（1）单价合同。

本合同价款采用固定综合单价方式确定。

采用综合单价合同方式时，工程量按建设单位、监理单位、施工单位三方确认的竣工图结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、市场价格波动

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.1的约定调整。

④其它：       无         。

12.2 计量

12.2.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）及广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

# 12.2.2 计量周期

关于计量周期的约定：本合同的计量周期为月，每月25日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

12.2.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  (1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任的依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。（2） 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

# 12.2.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   无  。

12.2.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.2.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  无  。

# 12.2.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  无  。

12.3 工程进度款支付

12.3.1 付款周期

工程款支付方式：发包人以银行转账的方式将所有工程款转入承包人在本合同中指定的开户银行及账号内。

# 本工程通过整体竣工验收合格后，按以下方式结算并支付工程款：

- 预付款：合同签订后[15]个工作日内，发包人向承包人支付合同价款的[30%]作为预付款，用于工程前期准备和材料采购。

- 进度款：工程竣工验收合格后，支付合同价的85%。

# （2）竣工验收款：工程竣工验收合格后，承包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，经发包人审核或审计（如有）后，支付至工程结算价款的[97%]，3%作为质保金。

# （3）发包人付款前，承包人应开具足额的合法有效的增值税专用发票（质量保修金金额与发包人向承包人支付的结算金额余款合计开具发票），否则发包人有权拒绝付款且无须承担任何违约责任。若因承包人开具发票本身之问题或原因造成发包人日后发生相关税收、法律或经济责任或损失，应由承包人承担，发包人有权向承包人进行追偿，或向工程所在地法院提起诉讼。承包人提供的发票上的付款单位名称须与合同上的发包人单位名称一致，发票上的收款单位名称须与合同上的承包人单位名称一致。

13. 验收

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48    小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）行政管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：①工程具备竣工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定，向发包人提交符合行业标准归档要求内容装订成册的完整竣工资料及竣工验收报告、工程竣工图；②承包人所提交的竣工资料必须符合《建设工程文件归档整理规范》要求。

竣工验收资料的份数：   4份   。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天，提供竣工图的数量分别为6套。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  竣工验收后7天内   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用合同条款7.5.2执行 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人按照通用合同条款约定撤离施工场地（现场）时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。

缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：同通用条款 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  28天内 。

竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算由承包人提交相关结算资料（主要包括合同、竣工图、设计变更通知、签证单、有关技术资料、双方往来函件（上述资料均为原件）、工程结算书、工程量（含钢筋）计算底稿等）齐全后经监理人初审，发包人审定后，方可办理工程结算或竣工决算。

14.2 竣工结算审核

（1）本工程最终竣工结算需报财政部门或审计部门或第三方审定机构审定，承包人所编制的工程竣工资料经发包人审核后，送到财政部门或审计部门或第三方审定机构之日起，承包人所遗漏的与工程造价有关的资料不再作为结算审核依据，按自动放弃处理。

（2）如承包人报送的工程结算总价过高，造成该结算审减率超过6%以上的，则超出6%以上部分的审核费由承包人承担，费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。审减率=（送审造价-审定造价）/送审造价*100%。

（3）结算审查约定：1、工程竣工验收报告经发包人认可后7天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起60天内进行审核，给予确认或者提出初审意见。发包人逾期不予审定结算的视为发包人已同意上述竣工结算报告及结算资料，并以此作为最终结算的依据。发包人初审竣工结算完毕之日起30天内，按审定后的结算价款，通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人应根据发包人的需要随时将竣工工程交付发包人。

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延；

发包人审批竣工付款申请单的期限：      承包人提出书面申请30日内   。

发包人完成竣工付款的期限：          承包人提出书面申请30日内报财政部门　    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  四份   。

承包人提交最终结算申请单的期限：   从接到竣工结算报告14天内    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人提出书面申请14天内  。

（2）发包人完成支付的期限：  承包人提出书面申请14天内    。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）发包人按工程价款结算总额的 3 %预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还；

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   无   。

关于质量保证金的补充约定：

质量保证金分一次返还承包人：发包人在工程竣工验收合格之日起满两年后承包人提出申请14天内将质保金返还给承包人（无息）。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；（3）装修工程为2年；（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；（5）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；（6）给排水设施、道路等配套工程为2年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。5、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   无  。

# 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  无  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  无  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  无  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  无 。

（7）其他：  无  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满180天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：同通用条款以及专用条款约定的情形。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1）承包人未按本合同通用条款第一款第16.2.1（2）、（3）项内容完成的，承包人无条件返工处理，直到达到工程质量要求并承担相关的费用；若未能在发包人规定的时间内完成返工，发包人有权不予支付返工部分的工程款，并且另行委托他人进行返工。如返工产生的费用超过发包人扣减承包人工程款的，承包人应承担发包人为返工该部分工程产生的实际费用，此外发包人还有权要求承包人支付该部分工程返工费用数额10%的违约金。

2）承包人存在本合同通用条款第一款第16.2.1（6）项情形的，或经监理人检验返工修复质量不合格承包人拒绝再次返工的，发包人将不返还承包人所有的质量保修金。发包人有权另行委托他人进行返工。如返工产生的费用超过质量保修数额的，承包人应承担发包人为返工该部分工程产生的实际费用，此外发包人还有权要求承包人支付该部分工程返工费用数额10%的违约金。

3）承包人存在本专用合同条款第3.2、3.3条违约责任的、发包人将扣除承包人的违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同；1）承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书的时间规定的进度计划有效地开展施工准备，造成延期开工超过30天的；2）承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转移给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的。3）未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地现场的工程施工设备、材料等调离施工现场的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    承包人承担   。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  不可抗力包括（1）恐怖主义、动乱、空中飞行整体坠落；（2）非发包人、承包人责任造成的爆炸、停工、火灾；（3）当地气象部门规定的情形；（4）当地地震部门规定的情形；（5）当地卫生部门规定的情形；（6）当地政府相关部门提供的对不可抗力的证明材料 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  承包人提出书面申请14  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应投保建筑工程一切险并承担与之相关的所有费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人应为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，必须按规定为本工程参保房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险，并支付保险费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：同通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  同通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    无     。

选定争议评审员的期限：    无     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   无   。

其他事项的约定：   无            。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：   无   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）提请       仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向   工程所在地 人民法院起诉。

21、补充条款

21.1承包人应积极提供有关承包人应提供的资料，以配合发包人办理施工许可证（如需）。

21.2本工程必须是承包人独立完成，不得转包。如经发现转包，甲方有权终止合同，另行选择施工队伍

21.3工程变更、工程签证、隐蔽工程验收等所发生的工程量、综合单价、合价的确认步骤如下：（1）承包人提出；（2）现场监理工程师认可；（3）发包人派驻现场工程师（含发包人建房代表、造价咨询机构）认可；（4）发包人综合部审核。

21.4承包人配合竣工资料归档、协调验收及收尾工程，并配合按照建设行政主管部门和（或）行业管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并协助发包人按规定时间向建设行政主管部门或者行政管理机构移交规定的工程档案；配合完成竣工备案及行业项目综合验收。不及时整理移交竣工资料以及不配合各项验收工作的，不予进行结算及支付结算款。

21.5若在施工期间遇有政策性调整按相关规定执行。

21.6 因任何一方违约致使相对方采取诉讼方式实现债权的，违约方应承担相对方为此支付的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。

附件

附件1：工程质量保修书

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件4：承包人主要施工管理人员表

附件5：暂估价一览表

附件6：廉政责任书

附件7：安全协议书

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就    工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

在承包人承包范围内，属承包人责任造成的工程质量问题，由承包人承担质量保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；

3．装修工程为两年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为两年；

5．供热与供冷系统为两个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为两年；

7．其他项目保修期限约定如下：/。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：双方约定，发包人预留本工程最终结算总价的3%作为工程质量保修金。本工程保修期以工程竣工综合验收合格交付发包人之日起计算。质量保修金在工程竣工验收合格之日起满两年后14天内将保修金返回给承包人。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                        承包人（公章）：          

法定代表人或委托代理人（签字）：         法定代表人或委托代理人（签字）：

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件5：暂估价一览表

附件6：廉政责任书

廉政责任书

根据国家有关项目建设廉政建设的规定，为做好过程中的党风廉政建设保证服务过程中高效优质，保证项目资金的安全和有效使用以及投资效益，采购人(以下简称“甲方”)与服务单位(以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1.严格遵守党和国家的有关法律法规及中纪委监察部的有关规定。

2.严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。

3.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4.建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利及义务。

6.发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报.建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方的义务

1.甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2.甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4.甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5.甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定以外的材料和设备。

6.甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

三、乙方的义务

1.乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2.乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3.乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4.乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任

1.甲方及其工作人员违反本合同，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方及其工作人员违反本合同，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

五、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目服务期满后止。

（以下无正文）

| 甲方（签章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 地址： 开户银行： 开户名称： 开户账号： 日 期： | 乙方（签章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 地址： 开户银行： 开户名称： 开户账号： 日 期： |
| --- | --- |

附件7.安全协议书

安全协议书

甲方：

乙方：

工程项目名称：

工程范围：

工程地址：

为贯彻国家安全生产法律法规、条例、规章以及“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全生产管理目标及责任，确保施工安全，杜绝安全事故的发生，双方在签订工程施工合同的同时，签订现场施工安全协议书，具体责任条款如下:

一、甲方责任：

1.认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国职业病防治法》《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规，并督促乙方贯彻执行。

2.开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

3.甲方应要求乙方制定施工安全技术措施，在开始施工前报甲方备案。

4.甲方有协助乙方搞好安全生产、消防管理以及督促安全检查整改的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

二、乙方责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:

1.乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2.乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度;严格执行《中华人民共和国安全生产法》《国家建设工程安全生产管理条例》等有关其他安全施工规定、制度。

3.现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4.开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

5.乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

6.乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的移送公安机关处理。

7.乙方应将施工方案及安全措施提供给甲方备案，并向甲方提供施工人员名单及各相关工种的从业资格证件等。

8.乙方应明确施工现场安全负责人一名，负责对施工人员安全教育及施工培训，确保施工现场安全，做好文明施工、消防治安安全管理及高空作业安全管理的监督检查和协调工作。

9.乙方应确保所使用材料均符合国家相关检测标准。

10.乙方不得雇佣精神病患者、呆傻人员等人员进行施工。

11.确保在施工现场全员佩戴安全帽，在施工中杜绝赤膊光脚等不文明现象，施工人员要做好个人卫生。

12.施工过程中的施工人员安全责任均由乙方负责。

13.在施工范围内如对第三方（人、物）造成伤害，其后果由乙方负责，并承担全部责任；如对甲方原有设备及成品等物品造成损坏的，由乙方负责对损毁物品进行赔偿。

14.乙方在施工时不得随意动用明火作业或私自存放易燃、易爆物品，如因施工需要，需动用明火作业，乙方应事先征得甲方同意，并提出书面申请批准后，方可明火作业。并由乙方派专人负责现场施工安全，配备灭火器材，清理明火作业影响范围内的易燃物，保证安全无事故。如乙方私用明火、私存放易燃易爆等物品，产生的一切后果均由乙方负责。

15.乙方在施工中，不得随意扩大施工占地面积，严禁堵塞交通及楼宇安全疏散通道，各种施工材料，设备不得乱堆乱放。对施工中遗留的各种废料及物品，应做到当天施工当天清理，保证施工现场的清洁卫生。

16.乙方在施工中要确保用电安全，严防发生触电事故，杜绝一切安全隐患，定期对现场进行安全检查，不得随意拉、接临时电源线、裸线或直接插在电源插座上，如因乙方用电不慎所造成的一切后果由乙方负责。

17.乙方在施工过程中不得随意拆改移动消防专用设施设备。

18.乙方如因管理不善等原因，导致施工现场混乱、发生事故等产生的后果均由乙方承担全部责任并负责赔偿。事情严重的，甲方有权令其停工整顿。

19.乙方在施工中人员凡在离地面两米以上进行的作业，都属于高空作业。所有高空作业者，不论什么工种，进行作业的时间、地点，也不论专业或临时，均应执行高空作业安全管理规定。

20.从事高空作业的施工人员，必须进行身体检查。凡患有高血压、心脏病、癫痫病、恐高症及其他不适应高空作业的人员，一律不准从事高空作业的施工。

21.凡遇有下列情况之一时，应停止露天高空作业：

（1）闪电、打雷、暴雨；

（2）六级以上大风；

（3）钢管上雨水未干；

（4）可能发生危险的其他情况。

当不存在上述情况后，必须经安全员和有关技术人员检查各种作业设备，确认无问题后，才能恢复施工。

22.高空作业现场，应划出危险禁区，设置明显警示标志，严禁无关人员进入。

23.凡经常高空作业的施工人员，应配备工具袋，高空作业使用的小型工具，均应装入工具袋内，不准在钢管上或脚手架乱放工具。

24.登高作业前，应仔细检查登高工具和安全用具，如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架等，如有不符合要求的应立即改进或停止登高作业。

25.所有高空作业人员，不准穿硬底鞋，一律使用安全带。安全带应高挂低用，即将安全带绳端挂钩挂在高处，施工人员在较低处进行作业。

26.电焊工在两米以上高空进行焊接时，必须找适当位置挂好安全带。确实无处挂安全带，又无其他方法解决安全带时，则应做好其他防护措施，确保安全操作。

27.进行高空焊接作业时必须先将下方的易燃、易爆物品转移至安全地带，还要采取相应措施，确保割下的金属或火花不致伤人或引起火灾事故。

28.电焊工所用焊条，应装在焊条桶内，随用随取。用剩的焊条头，应装在铁盒内或找适当的地方放好，待工作完毕后一同带下。

29.高空作业人员不准从高空往地面抛掷物件，也不准从地面上往高空抛物件，应使用绳索、吊篮、高架车或吊车等传递物件。特殊情况下，如果必须从高空往地面抛掷物件时，地面应有人看管，以确保不伤害他人和损坏设备。

30.高空作业所用小型设备（如葫芦、千斤顶等）应找适当位置放好，并用绳索或铁丝捆绑牢。

31.站在跳板上工作时，不应站在跳板的端头。同一跳板上站立作业人员不能超过两人。

32.应尽量避免上、下同时进行作业。如无法避免时，上下层之间必须设专用防护棚或其他隔离措施，上层不准堆放工具和物件。否则，应保证工人不在同一垂直线的下方进行施工。

33.高空作业区的沿口、洞孔处，应设置护栏和标志，以防止失足踏空。

34.高空作业区的下方地面，严禁堆放脚手架、跳板或其他杂物，地面人员应禁止在高空作业区的正下方停留或通行。

35.高空进行清洗工作时，应采取相应防范措施，防止工具、器具跌落，确保清洗液和污物不对下面建筑物、道路造成污染或损坏。

36.严禁在高空作业时嬉戏打闹，严禁在高空作业区睡觉。

37.乙方施工过程中发生人身伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

38.乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

（以下无正文）

| 甲方（签章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 地址： 开户银行： 开户名称： 开户账号： 日 期： | 乙方（签章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 地址： 开户银行： 开户名称： 开户账号： 日 期： |
| --- | --- |