广西艺术学院空调维护保养服务项目采购文件

- 一、项目基本情况

- 为延长空调设备使用周期，提高空调工作效率、稳定性及降低能耗，从而减少故障发生，改善办公环境，学校采购办公区和学生宿舍（自行采购）的分体空调、中央空调维护保养服务，服务周期3年，服务区域涵盖学校南湖校区、相思湖校区。

- 二、服务要求

- 对学校两个校区的分体空调和中央空调进行维护维修，具体如下：

- （一）‌检测类‌：需配备数字压力表、红外检漏仪、风速仪、温度计等，所有工具需定期校验（如每年一次），确保数据准确性。

- （二）‌清洗类‌：包括高压清洗机、风道机器人、翅片清洗剂等，用于深度清洁冷凝器与风道，提升空气质量。配备必要的安全防护装备：配备安全带、绝缘手套、护目镜等，确保人员与设备安全。

- （三）‌应急类‌：如便携式制冷剂回收装置、应急照明设备等，用于处理泄漏事故或夜间作业。

- （四）‌设备管理‌：建立工具台账，记录采购日期、校验周期及使用状态，避免因工具失效导致维护延误。鼓励企业采用数字化管理系统，实现工具使用与维护的实时监控。

- （五）‌环保合规‌：确保废旧制冷剂按环保规范处理，避免污染。鼓励企业采用环保型清洗剂，减少对环境的负面影响。

# （六）应急响应能力

1.‌故障分级响应‌：

- （1）‌一级故障（紧急停机）‌：承诺1小时内到达现场，配备24小时值班团队，确保会议室、机房等关键区域快速恢复。

- （2）‌二级故障（性能下降）‌：4小时内提供临时解决方案，如远程指导调整参数，48小时内完成修复。

- （3）‌三级故障（轻微异常）‌：纳入下次定期维护，远程指导初步排查。

2.‌自然灾害应对‌：

- （1）制定台风、暴雨等预案，如灾前加固室外机支架，灾后全面检查电气系统，防止水浸短路。

- （2）.配备应急发电设备，确保在停电情况下仍能维持关键区域空调运行。

- （七）售后配件仓储

- 1.配备专用配件仓库，配备各规格、型号、常用配件、材料来确保维修维保所使用的零部件及辅材为原产正规合格产品。

- 2.维保过程中，因维保商维修或施工引起的设备或其它损坏，由维保商承担一切责任及费用。

- 3.维保期间，做到科学维护、安全操作、文明施工，遵守甲方一切规章制度，不能影响采购人正常生产、办公秩序，并接受监督检查。

- 三、投标供应商资格要求

- （一）必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人，并持有市场监督管理部门核发的法人营业执照。

- （二）须具备制冷空调安装维修资质，并提供相关资质证明材料。

- （三）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以最新的信用中国网站和中国政府采购网公布为准，请提供最新的信用中国网站和中国政府采购网的截图证明信息。

- “信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

- “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

- 采购人将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（投标时提供附件2）

- （五）本项目不接受联合体。

四、投标提供资料

（一）提供法人授权委托书（原件）、有效的营业执照复印件（加盖单位公章）、被授权人身份证（复印件）。

（二）按资格要求列明的相关证明材料（包括制冷空调安装维修资质证明、信用查询截图、《投标人直接控股、管理关系信息表》等）。

（三）报价函（格式自拟）

（四）提供本次采购相关服务内容的组织实施方案、应急方案及服务承诺（格式自拟）。

（五）根据评分办法准备的相关材料。

（六）维保需求要求提供的其他证明材料。

五、中标方式：综合评分

根据投标人的投标材料，在满足采购需求的基础上，采用百分制综合评分法，总得分 = 价格分 + 技术分 + 商务分，计分按四舍五入取至百分位。

（一）报价分……………………………………………30分

供应商对该项目按附件1《收费标准》表内价格的折扣率进行报价，即报价价格=收费标准×（1-折扣率）。折扣率不得低于10%（保留两位小数，示例15.20%）。

报价分= (某有效供应商折扣率/有效供应商最高评标折扣率)×30分

注：供应商提供的价格应合理有效，如果供应商的报价明显低于其他投标报价，或者明显低于预算总金额，使得其投标报价可能低于其成本，应要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相应证明材料或采购人认为供应商提供的证明材料无效的，采购人认定该供应商以低于成本报价竞标作否决投标处理。

（二）技术分……………………………………………40分

1.实施方案分（20分）

一档（5 分）：项目总体实施方案简单，措施不够具体，仅基本符合项目需求。

二档（10 分）：项目总体方案较详细，措施较为具体，进度计划可行。

三档（15 分）：项目总体实施方案详细具体，措施有力、可行性高，考虑周全，安装进度计划合理可靠，总体方案较好且具有针对性。

四档（20 分）：项目总体实施方案详细具体，对项目技术环境及情况了解透彻，服务方案优于采购需求，质量保证措施得当，进度计划科学合理、可操作性强，能有效保证在承诺时间内完成维护保养工作，且方案先进、科学、合理，保障性强，内容全面，在施工组织机构、人员配备、施工机械及检测设备配置、进度及质量保障技术措施、安全文明施工措施、详细施工步骤（配合理图片说明）、设备调试等方面能充分满足项目要求，针对性极强。

注：未提供方案或不进档的不得分。

2.项目应急方案分（20分）

一档（5 分）：提供应急方案，但方案简单，无实质性内容。

二档（10 分）：提供的应急方案满足基本要求，包含系统运行保障措施、事故应急处置程序，方案可行。

三档（20 分）：应急方案完善详细，包含应急处理实施计划及解决方案、系统运行保障措施、风险防控措施、事故应急处置程序、现场应急处置措施、综合应急预案及专项应急预案等内容；为项目设置详细的组织机构及明确职责，配置机动人员处理紧急事件，承诺 60 分钟内响应应急处理，后期运维人员充足，方案完全符合项目要求与特点，可操作性强。

注：未提供方案或不进档的不得分。

（三）商务分……………………………………………30分

1.核心人员资质分（15分）

①投标人具备项目维保经理2名，持有劳动局颁发的中级或中级以上制冷空调维修行业职称。（满足得3分，不满足不得分）

②投标人具备维修安装工程技术主管不少于1名，专职维修安装人员不少于6名。（满足得3分，不满足不得分）

③维修安装工程技术主管持有有效期内的低压电工上岗证、焊接与热切割作业证、制冷与空调安装维修作业证和高空作业特种作业操作证。（满足得4分，不满足不得分）

④专职维修安装人员持有有效期内的特种行业上岗资格证，制冷与空调安装维修、高空作业特种作业操作证。（满足得5分，不满足不得分）

2.售后服务及技术保障分（15 分）

一档（5 分）：满足采购文件售后服务要求，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，售后服务方案表述清晰、完整，措施有效可行，故障响应时间、到达故障现场时间安排合理，故障维护方案、免费技术培训方案较完善。

二档（10 分）：在满足一档基础上，配备专业售后服务人员 1 名（需提供该人员由相关行政部门颁发的高处作业及电工职业技能证书，以及联系人及联系方式，否则不得分）。

三档（15 分）：在满足二档基础上，服务承诺（包括设备售后服务质保期、备品备件保障、售后服务响应速度等）优于采购文件要求且可操作性佳，配备专业售后服务人员 2 名及以上（需提供相关人员由相关行政部门颁发的高处作业及电工职业技能证书，以及联系人及联系方式，否则不得分）。

注：所有需要加分的内容，投标时须提供加盖投标人公章的相关证明资料复印件（必要时提供原件审核），不提供或评标委员会认为提供的材料不符合要求的不得分。

- 附件1：收费标准

参照制冷行业龙头格力空调售后2025年全国统一收费标准执行。(除特殊位置需要吊车、吊篮、搭脚手架等)

| 收费 | 1-1.5P | 2-5P | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |
| 维修费 | 60 | 80 | 更换：遥控器、遥控器电池、过滤网、保险管 |
|  | 100 | 150 | 维修：室内机漏水、噪音、连接管包扎带、其他未列明维修项目 |
|  | 100 | 150 | 更换：内机主控板、变压器、内机温度传感器、接收头、显示灯板、显示面板、 |
|  |  |  | 电源线、内机电容、步进电机、蜗牛壳、排水管、出水管、光电开关 |
|  | 120 | 150-450 | R22冷媒无漏点加氟 |
|  | 150 | 200 | 更换：信号连接线、电源连接线、外机电容、过载保护器、交流接触器、四通阀线圈、外机温度传感器、出水嘴、集水槽、挂板、柜机室内风叶、内机局部塑料件 |
|  | 150 | 200-600 | R32与R410冷媒无漏点加氟 |
|  | 200 | 300 | 维修：截止阀气门芯、截止阀 |
|  | 200 | 300 | 更换：室外电机、外机底盘、电机架、外机主控板、室外风叶、外机局部钣金件 |
|  |  |  | 室内电机、内机底座、贯流风叶 |
|  | 300 | 400 | 更换：连接管、蒸发器、内机毛细管、内机配管 |
|  | 350 | 550 | 更换：压缩机、冷凝器、蒸发器、四通阀、压力开关、截止阀、外机单向阀 |
|  |  |  | 外机毛细管、外机配管、电子膨胀阀 |
|  | 350 | 550 | 维修：系统补漏、系统堵塞、重扩室内外连接管喇叭口 |
| 清洗保养 | 80 | 120 | 简单清洗保养：用清水清洗过滤网、简单处理空调表面，试机检测 |
|  | 120 | 220-350 | 内机深度清洗保养：清洗蒸发器、内机风轮、接水盘（方形柜机220，圆柱形柜机350） |
|  | 200 | 300 | 外机深度清洗保养：清洗冷凝器、外机风叶（不包含特殊地形需拆装清洗的费用） |
| 拆装空调 | 100 | 150-300 | 拆旧内机 |
|  | 150 | 200-500 | 装旧内机 |
|  | 300 | 400-700 | 拆装旧内外机 |
|  | 100 | 120-250 | 加长铜管、保温材料、电缆线、排水管等 |
|  | 50 | 80 | 普通铁架 |
|  | 80 | 120 | 不锈钢铁架 |
|  | 70 | 80 | 打砖墙孔 |
|  | 100 | 120 | 打钢筋混凝土墙孔（超厚的150元/个） |

附件2：                     投标人直接控股、管理关系信息表

| 投标人直接控股股东信息表 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。 3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 投标人直接管理关系信息表 |  |  |  | 说明 |
| 序号 | 直接管理关系单位名称 |  | 统一社会信用代码 | 1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。 2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。 3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称(公章)：

日期：   年   月   日