广西艺术学院桂林校区正心楼、游艺楼加固改造工程

设计单位项目采购公告

广西艺术学院桂林校区正心楼、游艺楼加固改造工程设计单位采购，邀请各设计单位进行该项目的报价。

- 项目概况

（一）项目名称：广西艺术学院桂林校区正心楼、游艺楼加

固改造工程设计

（二）项目概况：正心楼、游艺楼（D级危房）加固改造为学员宿舍等功能用房，总建筑面积约1652.00㎡，功能房：如健身房、洗衣房、活动室等。设计专业包括结构加固、装修区域内的装修专业、电气专业(照明、插座)、消防专业、智能化专业等。

（三）项目地点：桂林市雁山区雁山镇21号，广西艺术学院桂林校区校园内。

（四）采购范围：

1.设计范围

（1）结构加固设计：对正心楼、游艺楼（D 级危房），依据检测结果制定针对性加固方案，包括但不限于：拆除（如有）、地基基础加固、主体结构（梁、板、柱）加固、墙体加固等内容，确保加固后建筑结构安全等级达到《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068 - 2018 规定的二级及以上标准，满足学员宿舍使用荷载要求；

（2）装修设计：学员宿舍及健身房、洗衣房、活动室等功能房的室内装修设计。宿舍需合理规划床位、书桌、衣柜及卫生间等布局设计，满足2人间住宿需求。

（3）电气专业设计：涵盖照明系统和插座系统设计。照明设计需根据不同功能区域的使用需求，确定合理的照明标准值，选用节能型光源及灯具，合理布置照明点位；插座系统设计需满足各区域用电设备需求。此外，还需包含配电系统设计，从校区总配电室引接电源，合理设置配电箱，选择合适规格的导线及电缆，确保供电安全可靠。

（4）消防专业设计：依据《建筑设计防火规范》GB 50016 - 2014（2018 年版）及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 - 2014 等规范。

（5）智能化专业设计：包含通信网络系统（设计校园网接入、电话通信系统，确保每间宿舍及功能房均有网络及电话接口）、安全防范系统（在建筑出入口、走廊、楼梯间等公共区域设置视频监控摄像头，在宿舍出入口设置门禁系统，采用刷卡）、楼宇自控系统（对建筑内的照明、空调、给排水等设备进行集中监控和管理，实现节能运行）。

2.设计要求

- （1）合规性要求：设计成果必须符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范标准及政策要求，包括但不限于上述提及的各类建筑设计、结构加固、消防、电气、智能化等专业规范，同时需满足广西壮族自治区及桂林市关于建筑工程设计的相关规定，确保设计方案及施工图顺利通过相关行政主管部门的审批及备案。

- （2）安全性要求：结构加固设计需确保建筑结构在改造后具备足够的承载能力、刚度及稳定性，能够抵御常见自然灾害（如地震、台风等，按当地设防烈度及风速设计），同时满足消防疏散安全要求，疏散楼梯数量、宽度及疏散距离符合规范规定。电气设计需确保用电安全，避免电气火灾及触电事故发生。

- （3）功能性要求：各功能区域设计需充分满足使用需求，宿舍布局合理、居住舒适，功能房设备配置及空间规划符合使用功能要求，如健身房器材布置便于使用，洗衣房操作方便，活动室满足多功能使用。同时，各专业系统设计需协调统一，确保建筑整体功能正常运行。

- （4）节能性要求：设计需遵循绿色建筑理念，采用节能型建筑材料、设备及技术，如选用节能门窗、保温隔热材料、高效节能灯具及空调设备等，确保建筑节能率达到国家及地方现行节能标准要求（如广西壮族自治区现行居住建筑或公共建筑节能标准）。给排水设计需采用节水型器具，如节水型水龙头、马桶等，提高水资源利用率。

- （5）经济性要求：在满足设计要求的前提下，进行限额设计，严格控制工程造价。同时，选择经济合理的材料、设备及施工工艺，降低工程建设及运营成本。

- （6）美观性要求：建筑外观装修设计需与广西艺术学院桂林校区校园整体建筑风格相协调，体现校园文化特色，室内装修设计需简洁、大方、实用，营造舒适、温馨的居住及活动环境，满足学生审美需求。

- （7）可实施性要求：设计方案及施工图需具有良好的可实施性，充分考虑现场施工条件及施工工艺要求，避免设计与施工脱节。同时，设计文件应完整、准确、清晰，便于施工单位理解及施工。

设计文件编制深度按《建筑工程设计文件编制深度（2016年版）》的要求执行。（设计范围内各项目的费用已含在设计费中，不再另行支付）

（五）设计成果交付要求：

1.成果形式：纸质版（正本 1 份、副本 4 份，A3 规格装订）及电子版（U 盘存储，含 CAD 图纸）；

2.核心成果内容（包括但不限于以下内容）：

方案设计阶段：含各功能区平面图、立面图、建筑效果图、室内装修效果图、功能区流线模拟分析图、消防疏散示意图、设计说明等；施工图设计阶段：各区域装修施工图等。

（六）质量要求：符合有关国家质量标准、技术规范及规程要求（如《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 - 2013 等），并通过有关行政主管部门备案，确保设计成果无质量隐患，能够指导工程施工，保证工程质量。

（七）服务要求：

1.配合学校完成设计方案的校内评审及施工图审图，提供必要的技术说明；

2.施工阶段需安排人员针对施工关键环节提供现场指导；

3.协助解决施工中因设计引发的变更问题，出具正式变更图纸，变更图纸需经学校及相关单位审核确认后方可交付施工单位实施，且需对变更部分的工程造价进行估算，确保变更费用在合理范围内。

4.配合工程竣工验收工作，提供必要的设计技术支持，协助学校及相关单位对工程质量进行验收，针对验收中提出的与设计相关的问题及时进行解答及处理。

（八）其他关键事项说明：

1.合规性要求

设计成果需符合以下规范及标准（包括但不限于）：《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068 - 2018、《建筑抗震设计规范》GB 50011 - 2010（2016 年版）、《混凝土结构加固设计规范》GB 50367 - 2013、《砌体结构加固设计规范》GB 50702 - 2011、《建筑结构荷载规范》GB 50009 - 2012、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）、《民用建筑设计统一标准》GB 50352 - 2019、《建筑照明设计标准》GB 50034 - 2013、

《建筑给水排水设计标准》GB50015 - 2019、《智能建筑设计标准》GB 50314 - 2015、《安全防范工程技术标准》GB 50348 - 2018、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016。

2. 协同设计要求

设计单位内部各专业（结构、建筑、电气、消防、智能化、给排水、暖通等）需建立协同设计机制，明确各专业设计负责人及职责，定期召开专业间协调会议（至少每周 1 次），及时解决设计过程中各专业间的衔接问题，确保各专业设计成果协调统一，避免出现冲突或遗漏；

设计单位需与学校保持密切沟通，及时了解学校对项目设计的需求及意见，在设计方案及施工图设计的关键节点（如首轮方案设计完成后、施工图设计完成前），主动向学校汇报设计进展情况，征求学校意见，并根据意见及时调整设计；

设计单位需配合施工单位开展工作，在施工前进行设计交底，详细介绍设计意图、施工难点及注意事项；在施工过程中，对施工单位提出的设计疑问及时进行解答，对需要进行设计变更的内容，及时与施工单位沟通，共同制定合理的变更方案；

设计单位需与相关行政主管部门（如住建、消防、规划等）保持沟通，了解最新的审批政策及要求，在设计过程中提前考虑审批要点，确保设计成果能够顺利通过审批；在审批过程中，积极配合主管部门的审查工作，及时根据审查意见修改完善设计成果

（九）采购控制价：82100.00元 （人民币捌万贰仟壹佰元整）

（十）设计服务期限：要求期限：30 日历天

1.合同签订后 5 日历天内：提交首轮方案设计（含中央空调、消防改造初步思路）；

2.方案确认后20日历天内：完成施工图设计（含中央空调、消防改造详细图纸）；

3.施工图审查后5日历天内：完成补充修改并提交最终成果。

计划开始日期以合同签订为准。

付款进度详见合同。

履约保证金金额：按成交金额的5%。（注：缴纳履约保证金时注明：“项目名称+项目编号”履约保证金）

履约保证金提交方式：银行转账、电汇、支票、汇票、本票或者银行出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：成交供应商向采购人完成（设计）竣工资料移交手续后，可向采购人申请退还剩余履约保证金，采购人应在收到申请之日起28个日历天内扣减成交供应商赔偿金和其他应从成交供应商扣回的款项后，将履约保证金的余额（无息）退还给成交供应商。

履约保证金指定账户：

户名：广西艺术学院

开户行：建行南宁市桃源支行

账号：45001604559050500909

银联号：105611045364

二、投标人资格：

（一）资质要求

投标人须具备独立法人资格，持有有效的 “三证合一” 营业执照，同时，须具备以下资质之一：

1.工程设计综合甲级资质；

2.建筑行业（建筑工程）甲级设计资质。

（二）业绩要求

2020 年1月1日至投标截止日，投标人至少完成过1项类似工程设计业绩（类似工程指建筑加固改造设计项目，需提供中标（或成交）通知书或合同复印件，中标（或成交）通知书需有采购单位盖章，合同需包含项目名称、项目规模、设计内容、合同签订日期、双方签字盖章等关键信息）。

（三）项目负责人的资格要求：

拟任本项目负责人须具有有效的国家一级注册建筑师执业资格。

（四）本次采购不接受联合体投标。

三、投标要求

投标单位必须在采购人的项目控制价内进行报价，报价包括完成项目所有内容所需的费用，中标人不得以任何理由要求增加收费。超过项目控制价的投标文件视为无效投标文件。

（一）投标方式 ：现场送达

注：对于需要进行密封的投标文件，请按如下方式进行密封：

将需要密封的报价文件（一正二副，须在报价文件封面清楚地标明是正本还是副本。）装入信封中加以密封，然后再将信封封装在一个外层信封中。内外层封套均应：

# 1.标明“项目名称”

2.注明报价单位名称

3.封口处加盖单位公章或合同专用章，或者由报价单位的法定代表人或被授权人签字

（二）投标文件应包含以下：

1.应答声明（盖章）

2.法定代表人授权书原件（盖章）

3.被授权人身份证复印件（盖章）

4.报价函（盖章）

5.提供“三证合一”的营业执照副本复印件（盖章）

6.设计等级资质证书复印件（盖章）以及投标资格要求里的所有相关证明材料。

7.根据评分办法，需要准备的其他相关材料（需要密封）

注意：所有投标材料均需要密封并加盖公章后提供。

（三）投标文件份数要求：一正二副。

（四）投标文件送达时间：请各投标供应商在2026年3月16日上午9点至11点之间将投标文件送至广西艺术学院财务资产处采购管理科，其他时间不接收材料。

（五）投标文件送达地址：南宁市青秀区教育路7号广西艺术学院雕塑楼107室。

（六）联系人： 李老师，朱老师，高老师      ，联系电话：07715327987

附件：评分办法

我单位根据各单位的报价资料进行比较，采用综合评分法对供应商进行评分。评分细则如下：

（一）评标原则

评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对供应商的资信业绩、设计实施组织、商务等内容按百分制打分，遵循公平、公正、科学、择优的原则进行评标。

（二）评标方法

1. 对进入详评的，采用百分制综合评分法，先对投标文件进行资格审查及符合性审查，审查通过的进入详评阶段。

2. 计分办法（按四舍五入取至百分位）：

（1）资信业绩部分………………………………………22分

1） 项目业绩（满分10分）：2020 年1月1日至投标截止日投标人完成过类似设计业绩（类似工程指建筑加固改造设计项目），每提供 1 项得 2.5 分，满分10 分（需提供中标（成交）通知书或合同复印件，如业绩项目为联合体投标的，需提供证明投标人在联合体中承担设计工作的相关材料，否则该业绩不计分）。

2）项目负责人资历和业绩（满分9分）：

① 拟派项目负责人具有建筑相关专业中级职称的，得2分，高级（含高级）及以上职称的，得3分。（设计项目负责人建筑相关专业职称是指：建筑学、建筑工程、工民建、建筑结构、建筑设计等，请提供拟派项目负责人的职称证明复印件，以最高职称计分）。

② 项目负责人作为设计总负责人，从2022年1月1日至投标截止日，投标人完成过类似工程设计业绩（指承接过设计类别为加固设计或宿舍楼设计的一个得 2 分，满分 6分。以中标（成交）通知书或合同复印件为准）。

注：提供本单位为该项目负责人缴纳投标时间近三个月内任意1个月由社会劳动保障部门出具的社保证明，否则本项不得分。相关专业注册类证书必须在注册有效期内执业，注册有效期以执业资格印章上注明的期限为准，须提供相关专业注册类证书、执业印章等相关材料复印件。

3） 财务状况（满分3分）：投标人提供2022年、2023 年、2024年有经审计的财务报表（对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表）得3分。（须提供经审计的财务报表复印件）

（2）设计实施组织部分…………………………………48分

1）设计实施人员配备（满分6分）：主要设计人员要求：其他管理人员（除项目负责人以外）在建筑、结构、给排水、电气、暖通及造价专业配备齐全（每项专业负责人同时具有相关专业注册类证书和中级及以上职称）；每个得 1 分，满分6分。（备注：以上主要人员必须是投标单位正式员工，以投标时间近三个月内任意1个月由社会劳动保障部门出具的社保证明为准，不能提供该单位为其缴纳社保证明材料的人员不予计分。相关专业注册类证书必须在注册有效期内执业，注册有效期以执业资格印章上注明的期限为准，须提供相关专业注册类证书、执业印章等相关材料复印件）

2）设计实施方案（满分15分）：

优（15分）：设计实施方案科学合理，详尽有针对性。至少包含对项目所处区域建设条件的分析、对具体设计工作组织实施分析、对现状分析，能提出合理化建议、对设计造价分析与限额设计措施等内容，内容具体深刻，可行性强。整体评价优秀。

良（12分）：设计实施方案合理，较详尽。至少包含对具体设计工作组织实施分析、对设计现状分析、优化建议、对设计造价分析与限额设计措施等内容，内容较充实，可行性强。整体评价良好。

一般（9分）：设计实施方案基本合理，但内容简单。至少包含对具体设计工作组织实施分析、对设计造价分析与限额设计措施等内容。整体评价一般。

3）设计管理要点（满分9分）：

优（9分）：设计管理要点明确清晰、可行性强，至少包含工作计划编排及保证措施、质量保证措施、优化设计管理、对拟投入人员考核及处罚管理等内容，内容充实，完全满足招标要求。整体评价优秀。

良（6分）：设计管理要点较清晰、可行性较好，至少包含工作计划编排及保证措施、质量保证措施、对拟投入人员考核及处罚管理等内容，内容较充实，能满足招标要求。整体评价良好。

一般（3分）：设计管理要点基本明确，可行性一般，至少包含工作计划编排及保证措施、质量保证措施等内容，内容简单，基本满足招标要求。

4）设计前期工作配合（满分9分）：

优（9分）：对配合采购人完成项目建设前期工作有详细具体的方案或承诺。前期工作配合描述详尽，有具体实施事项或计划安排，满足前期工作需求。

良（6分）：对配合采购人完成项目建设前期工作有较为详细具体的方案或承诺。前期工作配合描述较为详尽，有具体实施事项或计划安排，满足前期工作需求。

一般（3分）：对配合采购人完成项目建设前期工作有简单的方案或承诺。前期工作配合描述简单，有具体实施事项或计划安排，满足前期工作需求。

5）设计变更组织（满分9分）：

优（9分）：设计变更组织完全满足本项目的实施阶段的要求，设计变更制度体系完整，能有效保证设计质量，措施科学、合理。

良 （6分）：设计变更组织满足本项目的实施阶段的要求，设计变更制度体系完整，措施合理。

一般（3分）：设计变更组织基本满足本项目的实施阶段的要求，设计变更制度体系不完整，措施不合理。

（3）商务标部分…………………………………………30分

评标价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终成交供应商的成交金额＝投标报价。

价格分计算公式：

某供应商价格分＝ （供应商最低评标价金额/某供应商评标价金额）×30分

总得分=（1）+（2）+（3）

请特别注意：请各投标供应商务必按照评分办法所列出的评分项，提供需要进行评分的相关证明材料，为方便评标，请将所有需要评分的材料集中装订成册。

（三）成交候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐成交候选供应商。

附件：

建设工程设计合同

（民用建设工程设计合同）

工程名称 广西艺术学院桂林校区正心楼、游艺楼加固改造工程设计

工程地点： 广西桂林市

合同编号：

设计证书等级：

发包人： 广西艺术学院

设计人：

签订日期：  2026年    月    日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人： 广西艺术学院

设计人：

发包人委托设计人承担广西艺术学院桂林校区正心楼、游艺楼加固改造工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

| 序 号 | 项目名称 | 建筑面积（平方米） | 设计阶段及内容 | 设计费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西艺术学院桂林校区正心楼、游艺楼加固改造工程设计 | 正心楼、游艺楼（D级危房）加固改造为学员宿舍，改造后建筑面积约为3415.7㎡，学员宿舍48间，功能房：如健身房、洗衣房、活动室等 | 设计专业包括结构加固、装修区域内的装修专业、电气专业(照明、插座)、消防专业、智能化专业等。 | 本项目设计费 元 |
| 说明 |  | - 按采购文件 |  |  |

第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |

第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |

- 本合同设计收费按            （￥        ）。

- 设计费进度款具体如下：

| 付费次序 | 占总设计费% | 付费额（元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预付款 | 30.00% |  | 合同签订后10个工作日内 |
| 进度款 | 60.00% |  | 设计图纸通过审图公司审核并提交纸质版设计图纸文件提交后10个工作日内 |
| 竣工验收 | 10.00% |  | 项目竣工验收后10个工作日内 |
| 小计 | 100% |  | / |

履约保证金：承包人必须提供履约保证金，承包人在收到中标通知书后，须在15日内向发包人提交合同价的5%的履约担保，否则采购人可以取消其中标资格。履约担保可以现金、银行保函、工程担保或保证保险等形式，履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并向出具《建设工程竣工验收报告》之日止。

第五条　双方责任

5.1发包人责任：

5.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限10天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限10天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

5.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方需另行协商签订补充协议（或另订合同）；如果返工工作量超过50%以上时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

5.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，需征得设计人同意。

5.1.4发包人不提供派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

5.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

5.2设计人责任：

5.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

5.2.2设计人采用的主要技术标准是： 现行国家规范及地方法规 。

5.2.3设计合理使用年限为  按国家现行有关设计规范规程及标准执行。

5.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

5.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，并对提交的设计文件的质量负责，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

5.2.6 由于设计人原因，未按合同约定时间交付设计资料及设计文件的，或不及时提供保修期间设计服务的，每延误一天，应减收应收设计费的万分之二。逾期超过10天的，发包人有权解除合同。

5.2.7 因设计人原因导致发包人解除合同的，设计人除返还已收费用外还应向发包人支付实际损失赔偿，赔偿金额最高额度不超过本合同设计费的100%。

5.2.8 积极与发包人沟通，及时解决问题，对设计文件进行修改主、补充。

5.2.9设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

5.2.10 设计人指派项目负责人：

- 姓名：

- 执业资格及职称：

注册证书号：

- 联系电话：

第六条　违约责任：

6.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，应当全额退还发包人已付的预付款；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

6.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额万分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按6.1条规定支付设计费（因设计文件不合规等设计人原因不审批的除外），待审批后或项目恢复建设后，双方再继续履行合同或甲方有权自主另行安排。

6.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失的，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。

6.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还预付款。

第七条　其他

7.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

7.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

7.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

7.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

7.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.6本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可依法向工程项目所在地人民法院起诉。

7.7本合同一式   陆   份，发包人    叁   份，设计人  叁   份。

7.8本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

7.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

7.10其它约定事项：无。

发包人名称：                            设计人名称：

广西艺术学院

（盖章）                             （盖章）

法定代表人：（签字）　　　　              法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　　　              委托代理人：（签字）

住　　所：南宁市西乡塘区罗文大道8号　　　住　所：

邮政编码：530022  　　　　　              邮政编码：

电　　话：0771-5333092  　              　电　　话：

传　　真：　　　　　　　　              　传　　真：

开户银行：建行南宁市桃源支行               开户银行：

银行帐号：45001604559050500909             银行帐号：

签订日期：　　年　月　日　　　            签订日期：　　 年　月　日