广西艺术学院相思湖校区、南湖校区消防设备采购项目

采购文件

一、项目基本情况

1.项目名称：广西艺术学院相思湖校区、南湖校区消防设备采购项目

- 2.采购方式：学校自行采购

3.采购需求内容

覆盖学校相思湖校区、南湖校区、桂林校区，包含过期灭火器更换、新增灭火器和灭火器箱，包含供货、运输、安装、验收、售后质保等全部内容，具体详见采购需求（附件1）。本项目不允许负偏离。

4.采购预算（最高限价）：75580.00 元（人民币柒万伍仟伍佰捌拾元整），超出最高限价的投标无效。

5.本项目不接受联合体，不允许分包、转包。

二、供应商资格要求

1.必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，并持有有效的营业执照。

2.投标人须具备消防器材销售、供货相关经营范围，所投产品须符合国家消防标准，具备3C强制认证证书。

3.未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以最新的信用中国网站和中国政府采购网公布为准，请提供最新的信用中国网站和中国政府采购网的截图证明信息。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。采购人将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供附件2）

三、投标要求

（一）提供法人授权委托书（格式自拟）、有效的营业执照复印件（加盖单位公章）、被授权人身份证（复印件）及按资格要求列明的证明材料。

（二）报价函（格式自拟，写清楚所投产品品牌、型号、技术参数等，报价必须包含但不限于运输、调试、安装、税金等本项目所有费用）、技术与商务参数偏离表（格式自拟，必须与采购需求表里的技术参数逐项比对）。

（三）关于本项目的服务承诺（格式自拟，包含但不限于售后、培训、免费质保期等）。

（四）采购需求里要求提供的其他证明材料。

注：所有投标材料务必严格按要求提供，不按要求提供的，采购人有权视为无效投标。投标材料必须一正一副，且须加盖公章后密封提供。

四、中标方式：根据投标人的投标材料，在满足采购需求的基础上，采取低价中标方式选定该项目中标单位，若价格相同，则采取抽签方式确定中标单位。

五、投标截止时间和地点

投标时间：凡愿意且符合条件投标人，请于2026年6月22 日上午9点至11点之间，将投标文件送达广西艺术学院财务资产处，其他时间不接收报名材料。投标地点：南宁市教育路7号广西艺术学院雕塑办公楼107室财务资产处采购管理科。联系人：朱老师、李老师，联系电话：0771-5327987.

六、本次采购的相关信息（包括但不限于采购公告与附件及其修改、补充、澄清等，下同）在广西艺术学院主页的“机构设置-财务资产处-招标公告”栏（网址：https://cwc.gxau.edu.cn/zbgg2）上发布，本次采购的相关信息一经在上述网站发布，即视为已发送给投标人。投标人据此参与本次采购活动，即视为对本次采购的相关信息、内容及规则没有异议。

附件1：采购需求

（一）采购物资清单

| 物资名称 | 技术参数 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 使用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手提式干粉灭火器 | - 灭火剂：磷酸铵盐干粉（ABC 干粉） - 喷射时间：≥13s；喷射距离：≥3.5m - 1.2MPa（20℃）；水压试验：2.1MPa | 4KG | 具 | 837 | 相思湖全楼栋、南湖各楼栋 |
| 悬挂式超细干粉灭火器 | 1.型号：FZX-ACT4/1.2（贮压式超细干粉） 2.灭火剂：ABC 超细干粉（粒径 90%＜20μm） 3.执行标准：GA 602-2013《干粉灭火装置》 4.常规启动：68℃ 感温玻璃球自动启动 | 4KG | 具 | 18 | 南湖校区 9 号点单车棚 |
| 二氧化碳灭火器 | - 灭火剂：高纯 CO₂（纯度≥99.9%） - 驱动方式：自身高压液化气体 - 筒体：高强度合金钢，红色防腐涂层 - 喷嘴：耐寒喇叭口（喷射温度约 −78.5℃，防冻伤） | 3L | 具 | 40 | 两校区图书馆、南湖公寓、实验室、音舞楼等 |
| 灭火器箱 | - 1.尺寸：XMDF4-2（放 2 具 4kg） - 2.外形尺寸（高 × 宽 × 深）：540 × 360 × 200 mm - 3.4kg ABC 干粉 / 5kg CO₂ 手提式灭火器 ×2 | / | 个 | 135 | 南湖各楼栋、桂林校区 |

（二）实施工期要求

- 1.备货阶段：合同签订后5 个工作日内完成全部物资备货；

- 2.进场施工：分校区错峰作业，避开教学、休息高峰，总工期控制在7 个工作日内；

- 3.验收收尾：施工完成后3个工作日内完成整体验收。

（三）质量及技术要求

1.所有消防器材必须符合国家消防产品标准，具备消防产品合格证书、检测报告、3C 认证，严禁三无产品，严禁翻新、灌装、过期、次品产品。所有产品为原厂全新正品，生产日期为采购当年最新批次。

- 2.灭火器压力正常、配件齐全、喷射性能达标，筒体无锈蚀、破损。

- 3.灭火器箱材质坚固、开合顺畅，尺寸匹配对应灭火器，安装位置醒目、取用便捷。

- 4.器材摆放严格按照校园消防点位规划，符合消防安全疏散、应急使用规范。

（四）验收标准

- 1.数量验收：所有采购物资数量与清单一致，无缺漏、错配。

- 2.质量验收：逐具检查灭火器有效期、压力、外观，灭火器箱完好无损，证件资料齐全。

- 3.点位验收：全部消防点位器材更换、增补到位，摆放规范，符合校园消防布局要求。

- 4.资料验收：供货方提供全套产品合格证、资质文件，交由学院保卫处存档。

（五）质保及售后服务要求

- 1.质保期：按照国家规范享受正常质保，整体质保不少于2年，灭火器筒体质保5年，干粉药剂有效期5年，质保期内免费维修、更换故障、失效产品。

- 2.售后响应：质保期内接到采购人报修通知，2小时内响应，24小时内到场处理完毕。

- 3.免费服务：质保期内每年免费上门巡检1次，检查灭火器压力、药剂、外观状态，提供维护保养服务和技术咨询支持。

- 4.供货方完成安装后，配合学校保卫处开展消防器材使用简易培训。

（六）安全保障要求

- 1.施工人员进场需遵守校园管理规定，统一着装、文明施工，不影响正常教学与生活秩序。

- 2.更换下来的过期、报废灭火器统一回收、合规处置，不得随意丢弃。

- 3.施工过程做好现场防护，杜绝安全事故发生。

附件2：投标人直接控股、管理关系信息表

| 投标人直接控股股东信息表 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。 3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 投标人直接管理关系信息表 |  |  |  | 说明 |
| 序号 | 直接管理关系单位名称 |  | 统一社会信用代码 | 1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。 2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。 3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |