## 封-1招标工程量清单
南湖校区通识教育学院办公楼装修工程
工程
招标工程量清单
广西艺术学院
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
南湖校区通识教育学院办公楼装修工程
工程
招标工程量清单
广西艺术学院
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人 | : |  | 或其授权人 | :
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：广西艺术学院南湖校区通识教育学院办公楼加固，包含拆除工程，室内装饰装修工程，电气工程
二、编制依据：
1.施工设计图纸等；
2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T 50500-2024)
3.2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额；
4.2024年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套费用定额；
5.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额；
6.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）；
7.2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标[2016]16号）；
8.《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据的通知》（桂建标[2016]17号）；
9.桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
10.现行的有关文件计价规定。
11.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）
12.本工程采用2026年第4期上半月《南宁市建设工程造价信息》南宁市信息价发布的市场除税信息价为材料基准价格南宁市没有信息价的，根据广西其它城市同期信息价以及市场询价确定。
三、其他问题说明：
本工程砂浆采用预拌砂浆。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 南湖校区通识教育学院办公楼装修工程
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 拆除工程
1.1.2 | 建筑工程
1.1.3 | 装饰装修工程
1.1.4 | 电气工程
1.1.5 | 给排水工程
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
装饰装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
给排水工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
拆除工程
分部分项工程
| 2. | 第二章机械拆除工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.人工清除原有地砖 | ㎡ | 198.19
2 | 011605001002 | 平面块料拆除 1.人工清除一层原有地胶 | ㎡ | 71.56
3 | 011605001002 | 平面块料拆除 1.人工清除右侧钢梯原有地胶 | ㎡ | 13.58
4 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 1.人工拆除钢梯栏杆 | m | 12.22
5 | 010103002001 | 渣土弃置 1.废弃料品种:拆除废渣 2.运距:暂计10km 3.含弃土场消纳费 |  | 15.30
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
建筑工程
分部分项工程
| 6. | 金属结构工程
6 | 010604001001 | 钢梁 1.二层室内吊顶增设C38轻钢主龙骨 | t | 0.068
7 | 010606013001 | 零星钢构件 1.部位：门边加固 2.材质：50*50*5mm镀锌方通 | t | 0.058
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
装饰装修工程
分部分项工程
| 10. | 楼地面装饰工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
8 | 011102003001 | 块料楼地面 1.8厚800*800地砖面层 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一遍 4.采用预拌砂浆 5.参考品牌：箭牌、马可波罗、东鹏 | ㎡ | 271.59
9 | 011103002001 | PVC塑胶运动地板卷材楼地面 1.2厚PVC塑胶运动地板卷材，用专用胶粘剂粘铺用滚筒碾压2遍 2.3厚垫层水泥基自流平砂浆 3.界面剂一道 4.采用预拌砂浆 5.参考品牌：兵美、成冠、千山 | ㎡ | 234.34
10 | 011104002001 | 复合木地板 1.8厚单层实木复合木地板（木地板成品自带木板漆），地板胶粘剂粘铺（背面满刷木材防腐剂） 2.20厚DSM20水泥砂浆找平层，压实抹光 3.界面剂一道 4.参考品牌：宝丰、德尔、圣象 | ㎡ | 230.87
11 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.8厚800*100玻化砖 2.20厚1:1：4混合砂浆 3.素水泥浆一遍 4.采用预拌砂浆 5.参考品牌：箭牌、马可波罗、东鹏 | m | 379.30
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
12 | 011210002001 | 轻质隔墙 1.75系列轻钢龙骨 2.50厚岩棉容重80kg/m³ 3.双面12厚硅酸钙板 | ㎡ | 47.11
13 | 011207001001 | 铝塑板檐口封板 1.4mm厚外墙铝塑板折边开槽 2.25*25*1.2mm镀锌方通间距600mm设置 3.L25*25*4mm角钢间距600mm设置 4.做法详见设计图 | ㎡ | 42.38
14 | 011208001001 | 砖柱装饰节点柱脚收口 1.缝隙深部采用耐候型室外聚氨酯发泡胶填充 | 个 | 12
| 12. | 天棚工程
15 | 011302001001 | 金属铝扣板吊顶 1.部位：一、二层除走廊、会议室外所有吊顶 2.c型钢固定件,固定牢固在钢结构杆件 3.φ8钢筋吊杆,双向吊点,间距1100mm 4.龙骨吊件、C38轻钢主龙骨@1100 | ㎡ | 403.02
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.三角副龙骨@400 6.0.8mm厚600*600铝扣板特制收边条 7.参考品牌：新高丽、雅泰、金广豪
16 | 011302001002 | 石膏板吊顶 1.部位：二层会议室 2.c型钢固定件,固定牢固在钢结构杆件 3.C10钢筋吊杆,双向吊点,间距1100mm 4.龙骨吊件、C38轻钢主龙骨@1100 5.三角副龙骨@400 6.12厚耐水纸面石膏板,板缝采用配套石膏板接缝材料 | ㎡ | 71.56
17 | 011304001001 | 灯带(槽) 1.12厚耐水纸面石膏板 2.L型铝合金护角条20*20mm | ㎡ | 5.47
| 13. | 门窗工程
18 | 010802004001 | 防盗门 1.门框、扇材质及规格:钢制防盗门1000*2100mm 2.含安装、运输及五金配件等 3.塞缝材料种类:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 4.参照品牌：步阳、心月神、美心 | ㎡ | 6.30
19 | 011304001002 | 窗帘盒 1.12mm镁晶板基层 2.9.5mm石膏板基层 3.无机涂料饰面（三遍腻子、两底两面） 4.部位：二层会议室 | ㎡ | 9.00
20 | 010810001001 | 布艺窗帘 1.高度:2.8m 2.褶皱2倍 3.含窗帘轨道及安装 4.浅灰B1夹黑涤纶遮光布窗帘，100%聚酯纤维 5.按窗帘展开长度计算 | m | 323.10
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
21 | 011406003001 | 满刮腻子 1.部位：内墙 2.3厚成品腻子分遍找平 3.参考品牌：立邦、三棵树、多乐士 | ㎡ | 1074.01
22 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.部位：会议室 2.防水乳胶漆刷白 3.参考品牌：立邦、三棵树、多乐士 | ㎡ | 71.56
23 | 031201003001 | 金属结构刷油 1.环氧富锌底漆(60um) 2.钢结构楼梯 | ㎡ | 71.86
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
24 | 桂031211003001 | 金属结构除锈 1.钢结构楼梯除锈至金属基材 | ㎡ | 71.86
其他装饰工程
25 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.金属烤漆栏杆 2.材质采用Q235B碳素结构钢,面涂黑色氟碳漆 3.40*2.0厚椭圆管镀锌钢管扶手 4.40*40*2.0mm，30*30*1.5mm镀锌钢管栏杆 | m | 12.22
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
26 | 桂011701003001 | 外装修脚手架 1.搭设高度:平均高度8.05m 2.脚手架材质:钢管 | ㎡ | 293.83
27 | 桂011701004001 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 1.搭设高度:平均高度4m 2.脚手架材质:钢管 | ㎡ | 1141.64
28 | 桂011701004002 | 活动脚手架 天棚面修整或装饰 1.搭设高度:平均高度4.15m 2.脚手架材质:钢管 | ㎡ | 71.86
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
电气工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
29 | 030404017001 | 照明配电箱 1AL 1.非标，含箱内元件，具体详见系统图 2.安装方式：底边距地1.5m壁装 | 台 | 1
30 | 030404017002 | 照明配电箱 2AL 1.非标，含箱内元件，具体详见系统图 2.安装方式：底边距地1.5m壁装 | 台 | 1
31 | 030411002001 | 塑料线槽敷设 PR100×100mm | m | 115.35
32 | 030411002002 | 塑料线槽敷设 PR20×20mm | m | 763.36
33 | 030411004001 | 线槽配线 照明线路 WDZB1-BYJ-2.5mm2 1.参考品牌：穿山牌、安捷、北缆 | m | 2319.92
34 | 030411004002 | 线槽配线 照明线路 WDZB1-BYJ-4mm2 1.参考品牌：穿山牌、安捷、北缆 | m | 3311.19
35 | 030404034001 | 单联单控跷板开关 1.规格：250V 10A 2.安装形式：底边距地1.4m壁装 3.参考品牌：公牛、德力西、富士 | 套 | 19
36 | 030404034002 | 双联单控跷板开关 1.规格：250V 10A 2.安装形式：底边距地1.4m壁装 3.参考品牌：公牛、德力西、富士 | 套 | 12
37 | 030404034003 | 四联单控跷板开关 1.规格：250V 10A 2.安装形式：底边距地1.4m壁装 3.参考品牌：公牛、德力西、富士 | 套 | 1
38 | 030404035001 | 单相五孔插座 1.规格：250V 10A 安全型 2.安装形式：底边距底板0.3m壁装 3.参考品牌：公牛、正泰、国能 | 套 | 64
39 | 030404035002 | 挂机单相三孔插座 1.规格：250V 16A 安全型 2.安装形式：底边距顶板0.3m壁装 3.参考品牌：公牛、正泰、国能 | 套 | 9
40 | 030404035003 | 柜机单相三孔插座 1.规格：250V 16A 安全型 2.安装形式：底边距底板0.3m壁装 3.参考品牌：公牛、正泰、国能 | 套 | 10
41 | 030412001001 | LED吸顶灯 | 套 | 27
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.规格：24W 2400lm 2.安装形式：吸顶安装 3.参考品牌：欧普、雷士、飞利浦
42 | 030412001002 | LED吸顶灯 1.规格：56W 5600lm 2.安装形式：吸顶安装 3.参考品牌：欧普、雷士、飞利浦 | 套 | 30
43 | 030412001003 | LED吊灯 1.规格：56W 5600lm 2.安装形式：距顶1.0米吊装 3.参考品牌：欧普、雷士、飞利浦 | 套 | 12
44 | 030412004001 | 筒灯 1.规格：5W 500lm 2.安装形式：嵌入式安装 3.参考品牌：欧普、雷士、飞利浦 | 套 | 10
45 | 030412004002 | LED灯带 1.规格：5W 2.安装形式：嵌入式安装 3.参考品牌：欧普、雷士、飞利浦 | m | 23.80
46 | 030412004003 | 软膜灯 1.规格：336W 33600lm 2.安装形式：嵌入式安装 3.参考品牌：欧普、雷士、飞利浦 | 套 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
给排水工程
分部分项工程
B9 给排水、燃气工程
47 | 031004003001 | 台式洗手盆 1.材质:陶瓷 2.含底柜及水龙头 3.参考品牌：箭牌、欧派、东鹏 | 套 | 2
48 | 031004004001 | 拖把池 1.材质：陶瓷 2.包含水龙头 3.参考品牌：箭牌、惠达、东鹏 | 套 | 2
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
（一） |  | 总价措施项目费用合计
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
建筑工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
（一） |  | 总价措施项目费用合计
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
电气工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
（一） |  | 总价措施项目费用合计
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合计
给排水工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
（一） |  | 总价措施项目费用合计
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 16.35 | 1.47 | 17.82
建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2.16 | 0.19 | 2.35
装饰装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 464.17 | 41.77 | 505.94
电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 133.47 | 12.01 | 145.48
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
给排水工程
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 5.91 | 0.53 | 6.44
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 | 622.06 | 55.97 | 678.03
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 |  |  | 第1页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
人工合计
材料合计
1 | 型钢（综合） | t
2 | 50*50*5mm镀锌方通 | t
3 | 镀锌铁丝（综合） | kg
4 | 镀锌铁丝(综合) | kg
5 | 镀锌铁丝（综合） | kg
6 | 钢丝绳（综合） | kg
7 | 扁钢（综合） | t
8 | 角钢（综合） | kg
9 | 薄钢板（0.5~4）mm | t
10 | 中厚钢板（4.1~20）mm | t
11 | 中厚钢板（4.1~20）mm | t
12 | 50*50*5mm镀锌方通 | t
13 | 橡胶板 1～3mm | kg
14 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
15 | 棉纱头 | kg
16 | 棉纱头 | kg
17 | 白布0.9m | ㎡
18 | 破布 | kg
19 | 抽芯铆钉M4 | 百个
20 | 自攻螺钉 | 百个
21 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
22 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
23 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
24 | 机螺钉 | kg
25 | 螺栓 M10×14～70 | 套
26 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
27 | 带帽螺栓 | kg
28 | 膨胀螺栓 | 套
29 | 膨胀螺栓 M6 | 套
30 | 膨胀螺栓 M8 | 套
31 | 膨胀螺栓 M8×65 | 套
32 | 膨胀螺栓 M10 | 套
33 | 膨胀螺栓 M12×110 | 套
34 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 |  |  | 第2页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
35 | 螺母 | 百个
36 | 垫圈 | 百个
37 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
38 | 铁钉（综合） | kg
39 | 射钉（枪钉） | 盒
40 | 电焊条（综合） | kg
41 | 电焊条（综合） | kg
42 | 碳钢焊条 | kg
43 | 耐热电焊条 | kg
44 | 电焊丝 | kg
45 | 焊锡丝 综合 | kg
46 | 焊剂 | kg
47 | 冲击钻头（综合） | 根
48 | 冲击钻头 Φ8 | 个
49 | 冲击钻头 φ12 | 个
50 | 合金钢钻头（综合） | 个
51 | 钢锯条 | 根
52 | 钢丝刷子 | 把
53 | 砂纸（木） | 张
54 | 水砂纸 | 张
55 | 铁砂布 | 张
56 | 铁件（综合） | kg
57 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m
58 | 砌筑水泥 M32.5 | t
59 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
60 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
61 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
62 | 干混自流平砂浆 DSL | t
63 | 一等杉木板枋材（综合） | 
64 | 一等杉木枋材 | 
65 | 二等松杂板枋材（综合） | 
66 | 周转板枋材 | 
67 | 镁晶板12mm | ㎡
68 | 垫木 | 
69 | 陶瓷地面砖 800×800 | ㎡
70 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 |  |  | 第3页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
71 | 硬木地板（平口）成品 | ㎡
72 | PVC塑胶地板 | ㎡
73 | 12厚硅酸钙板 | ㎡
74 | 防火纸面石膏板 9.5mm | ㎡
75 | 耐水纸面石膏板 12mm | ㎡
76 | 12厚耐水纸面石膏板 | ㎡
77 | 铝扣板 600×600 | ㎡
78 | 铝塑板（室外）4mm | ㎡
79 | 轻钢大龙骨 h45 | m
80 | 轻钢中龙骨 h19 | m
81 | 轻钢小龙骨 h19 | m
82 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m
83 | 轻钢小龙骨横撑 h19 | m
84 | 镀锌轻钢龙骨75×50 | m
85 | 镀锌轻钢龙骨75×40 | m
86 | 轻钢龙骨主接件 | 个
87 | 轻钢龙骨次接件 | 个
88 | 轻钢龙骨小接件 | 个
89 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个
90 | 轻钢小龙骨平面连接件 | 个
91 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个
92 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个
93 | 轻钢小龙骨垂直吊挂件 | 个
94 | 钢防盗门（成品） | ㎡
95 | 调和漆(综合) | kg
96 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
97 | 油灰 | kg
98 | 乳胶漆 | kg
99 | 成品腻子粉（一般型） | kg
100 | 氟碳漆腻子 | kg
101 | 防锈漆 | kg
102 | 红丹防锈漆 | kg
103 | 环氧富锌底漆 | kg
104 | 环氧漆稀释剂 | kg
105 | 金属氟碳漆底漆 | kg
106 | 金属氟碳漆面漆 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 |  |  | 第4页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
107 | 嵌缝膏 | kg
108 | 防腐油 | kg
109 | 油漆溶剂油 | kg
110 | 机油（综合） | kg
111 | 电力复合酯 一级 | kg
112 | 氟碳漆底漆稀释剂 | kg
113 | 氟碳漆面漆稀释剂 | kg
114 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg
115 | 固化剂 T31 | kg
116 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg
117 | 乙炔气 | 
118 | 氧气 | 
119 | 二氧化碳 | 
120 | 结构胶 | kg
121 | 乳白胶 | kg
122 | 硅酮耐候胶 | L
123 | 密封胶 | 支
124 | 万能胶 | kg
125 | 粘接剂 | kg
126 | 专用界面剂 | kg
127 | 水胶粉 | kg
128 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
129 | 防水胶布 | 卷
130 | 50厚岩棉容重80kg/m³ | ㎡
131 | 镀锌钢管 40*40*2.0mm | m
132 | 镀锌钢管 30*30*1.5mm | m
133 | 方钢管 25×25×2.5 | m
134 | 40*2.0厚椭圆管 | m
135 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
136 | 塑料软管 | kg
137 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
138 | 外丝 DN15 | 个
139 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
140 | 存水弯 De32 | 个
141 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
142 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 |  |  | 第5页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
143 | 硬塑料管接头 D50 | 个
144 | 塑料护口 15～20 | 个
145 | 灯具卡子 | 个
146 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个
147 | 接线盒 | 个
148 | 灯具塑料吊盒 | 个
149 | 尼龙扎带(综合) | 个
150 | 水 | 
151 | 水 | 
152 | 标志牌 塑料扁形 | 个
153 | 其他材料费 | 元
154 | 其他材料费 | 元
155 | 金属脚手架底座 | 个
156 | 钢笆子（钢筋网脚手板） | ㎡
157 | 交叉支撑（脚手架专用） | 副
158 | 水平架（脚手架专用） | ㎡
159 | 连接棒 | 个
160 | 钢支架摊销 | kg
161 | 门式钢管架 | ㎡
162 | 钢垫板 | kg
163 | 脚手架钢管（租赁） | t·天
164 | 扣件综合（租赁） | 100套·天
165 | 底座（租赁） | 100个·天
166 | 钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天） | 100㎡·天
167 | LED灯带 5W 材料费 | m
168 | 渣土消纳费 材料费 | 
169 | 砖柱装饰节点柱脚收口 材料费 | 个
配合比合计
170 | 素水泥浆 | 
主材合计
171 | 水嘴 | 个
172 | 照明配电箱 1AL | 台
173 | 照明配电箱 2AL | 台
174 | L型铝合金护角条 主材费 | 元
175 | 窗帘 主材费 | m
176 | 洗手盆 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 |  |  | 第6页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
177 | 排水栓（带链堵） De50 | 套
178 | LED吊灯 56W | 套
179 | LED吸顶灯 24W | 套
180 | LED吸顶灯 56W | 套
181 | 筒灯 5W | 套
182 | 软膜灯 336W | 套
183 | 单联单控跷板开关 | 个
184 | 双联单控跷板开关 | 个
185 | 四联单控跷板开关 | 个
186 | 挂机单相三孔插座 | 套
187 | 单相五孔插座 | 套
188 | 挂机单相三孔插座 | 套
189 | 铜芯塑料绝缘导线 WDZB1-BYJ-2.5mm2 | m
190 | 铜芯塑料绝缘导线 WDZB1-BYJ-4mm2 | m
191 | 成品拖把池 | 套
192 | 塑料线槽 PR100×100mm | m
193 | 塑料线槽 PR20×20mm | m
机械台班组成合计
194 | 机械台班人工费 | 元
195 | 汽油92# | kg
196 | 轻柴油0# | kg
197 | 电 | kW·h
198 | 电 | kW·h
199 | 折旧费 | 元
200 | 检修费 | 元
201 | 维护费 | 元
202 | 安拆及场外运输费 | 元
203 | 其他费 | 元
机械合计
204 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
205 | 其他各种仪器仪表 | 台班
206 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
207 | 轮胎式装载机 斗容量2 | 台班
208 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
209 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班
210 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 |  |  | 第7页 共7页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
211 | 平板拖车组 装载质量20t | 台班
212 | 门式起重机 提升质量10t | 台班
213 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
214 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
215 | 汽车式起重机 提升质量50t | 台班
216 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班
217 | 多用喷枪 | 台班
218 | 剪板机 厚度×宽度 40×3100mm | 台班
219 | 摇臂钻床 钻孔直径 50mm | 台班
220 | 刨边机 加工长度12000mm | 台班
221 | 管子切断机 管径60mm | 台班
222 | 管子切断机 管径150mm | 台班
223 | 型钢剪断机 剪断宽度500mm | 台班
224 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
225 | 砂轮切割机 砂轮直径500mm | 台班
226 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班
227 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
228 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
229 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班
230 | 交流电弧焊机 容量42kV·A | 台班
231 | 二氧化碳气体保护焊机 电流250A | 台班
232 | 二氧化碳气体保护焊机 电流500A | 台班
233 | 电焊条烘干箱 容量45×35×45（c） | 台班
234 | 超声波探伤仪 | 台班
235 | 电动空气压缩机 排气量10/min | 台班
236 | 电动空气压缩机 排气量0.6/min | 台班
237 | 电锤 功率 520W | 台班
238 | 电锤 功率 520W | 台班
合 计
表-22