## 图书馆
广 西 艺 术 学 院（相思湖校区） 现 场 防 火 门 勘 察 明 细
序号 | 楼栋 | 楼层 | 位置 | 宽（mm） | 高（mm） | 数量 | 单位 | 面积（m²） | 更换原因
1 | 图书馆 | 屋面层 | 屋面出口 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
2 | 图书馆 | 12层 | 1号楼梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
3 | 图书馆 | 12层 | 1号楼梯-2 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
6 | 图书馆 | 12层 | 2号梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
7 | 图书馆 | 12层 | 2号梯-2 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
12 | 图书馆 | 11层 | 1号楼梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
13 | 图书馆 | 11层 | 1号楼梯-2 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
25 | 图书馆 | 10层 | 2号梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
26 | 图书馆 | 10层 | 2号梯-2 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
27 | 图书馆 | 9 | 1号楼梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
28 | 图书馆 |  | 1号楼梯-2 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
29 | 图书馆 |  | 2号梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
30 | 图书馆 |  | 2号梯-2 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
31 | 图书馆 |  | 管井 | 600 | 1800 | 1 | 樘 | 1.08 | 门扇变形
32 | 图书馆 | 8 | 通道 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
33 | 图书馆 |  | 管井 | 600 | 1800 | 2 | 樘 | 2.16 | 门扇变形
34 | 图书馆 | 7 | 1号楼梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
35 | 图书馆 |  | 1号楼梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
36 | 图书馆 |  | 通道 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
37 | 图书馆 | 6层 | 1号楼梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
38 | 图书馆 |  | 1号楼梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
39 | 图书馆 |  | 1号楼梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
40 | 图书馆 |  | 2号梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
41 | 图书馆 |  | 2号梯-2 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
42 | 图书馆 | 5 | 1号楼梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
43 | 图书馆 |  | 1号楼梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
44 | 图书馆 |  | 1号楼梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
45 | 图书馆 |  | 2号梯-2 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
46 | 图书馆 | 4 | 1号楼梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
47 | 图书馆 |  | 1号楼梯-2 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
48 | 图书馆 |  | 2号梯-2 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
49 | 图书馆 | 3层 | 管井 | 600 | 1800 | 1 | 樘 | 1.08 | 门扇变形
50 | 图书馆 |  | 1号楼梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
51 | 图书馆 |  | 1号楼梯-2 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
52 | 图书馆 |  | 1号楼梯-3 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
53 | 图书馆 |  | 2号梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
54 | 图书馆 | 2层 | 1号楼梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
55 | 图书馆 |  | 1号楼梯-2 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
56 | 图书馆 |  | 1号楼梯-3 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
57 | 图书馆 |  | 2号梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
58 | 图书馆 |  | 2号梯-2 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
59 | 图书馆 | 1层 | 出口 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
60 | 图书馆 |  | 出口 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
61 | 图书馆 |  | 通道 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
62 | 图书馆 |  | 通道 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
63 | 图书馆 |  | 管井 | 600 | 1800 | 1 | 樘 | 1.08 | 门扇变形
64 | 图书馆 |  | 楼梯口 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
65 | 图书馆 |  | 出口 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形
66 | 图书馆 |  | 楼梯口 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
67 | 图书馆 |  | 通道 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
68 | 图书馆 |  | 电梯厅 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
69 | 图书馆 |  | 配电房 | 1000 | 2100 | 1 | 樘 | 2.1 | 门扇变形
70 | 图书馆 |  | 楼梯口 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
71 | 图书馆 |  | 楼梯口 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
72 | 图书馆 |  | 通地下室 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
73 | 图书馆 |  | 通地下室 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
74 | 图书馆 | 地下室 | 楼梯口 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
75 | 图书馆 |  | 通道 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
76 | 图书馆 |  | 风机房 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
77 | 图书馆 |  | 设备房 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
78 | 图书馆 |  | 机房 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
79 | 图书馆 |  | 机房 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
80 | 图书馆 |  | 楼梯口 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
81 | 图书馆 |  | 风机房 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
82 | 图书馆 |  | 设备房 | 1000 | 2100 | 1 | 樘 | 2.1 | 门扇变形
83 | 图书馆 |  | 设备房 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
84 | 图书馆 |  | 杂物间 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
85 | 图书馆 |  | 风机房 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
86 | 图书馆 |  | 设备房 | 1000 | 2100 | 1 | 樘 | 2.1 | 门扇变形
87 | 图书馆 |  | 设备房 | 1200 | 2100 | 2 | 樘 | 5.04 | 门扇变形
88 | 图书馆 |  | 楼梯口 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
89 | 图书馆 |  | 楼梯口 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
90 | 图书馆 |  | 设备房 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
91 | 图书馆 |  | 设备房 | 1000 | 2100 | 1 | 樘 | 2.1 | 门扇变形
合计 | [5 empty] | 76 | 樘 | 243.12

## 高层公寓
广 西 艺 术 学 院 现(相思湖校区） 场 防 火 门 勘 察 明 细
序号 | 楼栋 | 楼层 | 位置 | 宽（mm） | 高（mm） | 数量 | 单位 | 面积（m²） | 更换原因
1 | 高层公寓 | 屋顶 | 出屋面 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
2 | 高层公寓 | 18层 | 楼梯 | 1500 | 2101 | 1 | 樘 | 3.1515 | 门扇变形
3 | 高层公寓 | 18层 | 前室 | 1500 | 2102 | 1 | 樘 | 3.153 | 门扇变形
4 | 高层公寓 | 13层 | 前室 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
5 | 高层公寓 | 7层 | 前室 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
6 | 高层公寓 | 5层 | 前室 | 3000 | 2100 | 1 | 樘 | 6.3 | 门扇变形
7 | 高层公寓 | 地下室 | 楼梯间 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
8 | 高层公寓 | 地下室 | 楼梯间 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
9 | 高层公寓 | 地下室 | 风机房 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
10 | 高层公寓 | 地下室 | 人防通道 | 1000 | 2100 | 1 | 樘 | 2.1 | 门扇变形
11 | 高层公寓 | 地下室 | 配电房 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
12 | 高层公寓 | 地下室 | 发电机房 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
13 | 高层公寓 | 地下室 | 通道 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
14 | 高层公寓 | 16层 | 楼梯 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
15 | 高层公寓 | 16层 | 楼梯 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
16 | 高层公寓 | 16层 | 电井 | 800 | 2000 | 1 | 樘 | 1.6 | 门扇变形
17 | 高层公寓 | 12层 | 电井 | 800 | 2000 | 1 | 樘 | 1.6 | 门扇变形
18 | 高层公寓 | 12层 | 楼梯 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
19 | 高层公寓 | 11层 | 电井 | 800 | 2000 | 1 | 樘 | 1.6 | 门扇变形
20 | 高层公寓 | 10层 | 楼梯 | 1500 | 2100 | 2 | 樘 | 6.3 | 门扇变形
21 | 高层公寓 | 10层 | 管井 | 800 | 2000 | 1 | 樘 | 1.6 | 门扇变形
22 | 高层公寓 | 9层 | 楼梯 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
23 | 高层公寓 | 9层 | 电井 | 800 | 2000 | 1 | 樘 | 1.6 | 门扇变形
24 | 高层公寓 | 7层 | 电井 | 800 | 2000 | 1 | 樘 | 1.6 | 门扇变形
25 | 高层公寓 | 6层 | 楼梯 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形
26 | 高层公寓 | 5层 | 电井 | 800 | 2000 | 1 | 樘 | 1.6 | 门扇变形
27 | 高层公寓 | 4层 | 电井 | 800 | 2000 | 1 | 樘 | 1.6 | 门扇变形
28 | 高层公寓 | 1层 | 楼梯 | 1500 | 2100 | 2 | 樘 | 6.3 | 门扇变形
合计 | [5 empty] | 30 | 樘 | 84.2045

## 人文楼
广 西 艺 术 学 院（相思湖校区） 现 场 防 火 门 勘 察 明 细
序号 | 楼栋 | 楼层 | 位置 | 宽（mm） | 高（mm） | 数量 | 单位 | 面积（m²） | 更换原因
1 | 人文楼 | 6层 | 1号电梯厅-1 | 2000 | 2100 | 1 | 樘 | 4.2 | 门扇爆皮
2 | 人文楼 |  | 1号电梯厅-2 | 2000 | 2100 | 1 | 樘 | 4.2 | 门扇爆皮
3 | 人文楼 |  | 走廊 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇爆皮，褪色
4 | 人文楼 |  | 2号楼梯-1 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形，无法正常关门
5 | 人文楼 |  | 3号楼梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门框合页腐蚀，门扇爆皮
6 | 人文楼 |  | 3号楼梯-2 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门框合页腐蚀，门扇爆皮
7 | 人文楼 |  | 3号楼梯-3 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门框配件腐蚀，门扇爆皮
8 | 人文楼 |  | 管井 | 600 | 1800 | 1 | 樘 | 1.08 | 配件腐蚀，门扇爆皮
9 | 人文楼 |  | 5号梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇变形，门扇爆皮
10 | 人文楼 |  | 5号梯屋面 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇爆皮氧化
11 | 人文楼 | 5层 | 5号梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇爆皮，腐蚀
12 | 人文楼 |  | 5号梯-2 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变形，配件腐蚀门扇
13 | 人文楼 |  | 1号电梯厅-1 | 2000 | 2100 | 1 | 樘 | 4.2 | 门扇爆皮，腐蚀
14 | 人文楼 |  | 1号电梯厅-2 | 2000 | 2100 | 1 | 樘 | 4.2 | 门扇爆皮，腐蚀
15 | 人文楼 |  | 管井 | 1000 | 1800 | 2 | 樘 | 3.6 | 门扇爆皮，腐蚀发霉
16 | 人文楼 |  | 走廊 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇爆皮，褪色
17 | 人文楼 |  | 2号楼梯-2 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 配件腐蚀门板，门扇变形无法关闭
18 | 人文楼 |  | 3号楼梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 配件腐蚀门板，门扇变形无法关闭
19 | 人文楼 |  | 3号楼梯-2 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇爆皮
20 | 人文楼 |  | 6号梯 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 配件腐蚀，门扇变形，无法完全关闭
21 | 人文楼 | 4层 | 6号梯-1 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 配件腐蚀，门扇变形，无法完全关闭
22 | 人文楼 |  | 2号电梯厅 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇爆皮
23 | 人文楼 |  | 管井 | 600 | 1800 | 1 | 樘 | 1.08 | 门扇配件腐蚀
24 | 人文楼 |  | 3号楼梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇配件腐蚀，合页变形
25 | 人文楼 |  | 3号楼梯-2 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇破损，爆皮
26 | 人文楼 |  | 3号楼梯-3 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇破损，爆皮
27 | 人文楼 |  | 4号梯-1 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 配件腐蚀，门扇变形，无法完全关闭
28 | 人文楼 |  | 4号梯-2 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 配件腐蚀，门框损坏，配件安装位置损坏
29 | 人文楼 |  | 走廊 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇损坏
30 | 人文楼 |  | 1号电梯厅-1 | 2000 | 2100 | 1 | 樘 | 4.2 | 门扇爆皮
31 | 人文楼 |  | 5号梯-2 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇爆皮，配件腐蚀
32 | 人文楼 |  | 5号梯-3 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇爆皮，配件腐蚀，门扇变形，无法关门
33 | 人文楼 | 3层 | 1号电梯厅-1 | 2000 | 2100 | 1 | 樘 | 4.2 | 门扇爆皮
34 | 人文楼 |  | 1号电梯厅-2 | 2000 | 2100 | 1 | 樘 | 4.2 | 门扇爆皮
35 | 人文楼 |  | 管井 | 1000 | 1800 | 2 | 樘 | 3.6 | 配件腐蚀，门扇爆皮
36 | 人文楼 |  | 走廊 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇破损
37 | 人文楼 |  | 3号楼梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇爆皮
38 | 人文楼 |  | 5号梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇爆皮
39 | 人文楼 |  | 5号梯-2 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇爆皮，开裂
40 | 人文楼 |  | 5号梯-3 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇爆皮，开裂，配件腐蚀
41 | 人文楼 | 2层 | 1号电梯厅-1 | 2000 | 2100 | 1 | 樘 | 4.2 | 门扇爆皮
42 | 人文楼 |  | 1号电梯厅-2 | 2000 | 2100 | 1 | 樘 | 4.2 | 门扇爆皮
43 | 人文楼 |  | 2号楼梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇爆皮，合页腐蚀
44 | 人文楼 |  | 2号楼梯-2 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇爆皮，合页腐蚀
45 | 人文楼 |  | 2号楼梯-3 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇爆皮，合页腐蚀
46 | 人文楼 |  | 通图书馆 | 1800 | 2100 | 5 | 樘 | 18.9 | 门扇爆皮
47 | 人文楼 |  | 管井 | 1000 | 1800 | 2 | 樘 | 3.6 | 门扇爆皮，配件腐蚀
48 | 人文楼 |  | 走廊 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇破损，爆皮
49 | 人文楼 |  | 3号楼梯-1 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇爆皮
50 | 人文楼 |  | 3号楼梯-2 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇爆皮，配件腐蚀
51 | 人文楼 |  | 4号梯-1 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇爆皮，损坏
52 | 人文楼 |  | 4号梯-2 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇爆皮，损坏
53 | 人文楼 |  | 4号梯-3 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇爆皮，损坏，开裂
54 | 人文楼 |  | 2号电梯厅 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇损坏
55 | 人文楼 | 1层 | 1号电梯厅-1 | 2000 | 2100 | 1 | 樘 | 4.2 | 门扇损坏
56 | 人文楼 |  | 1号电梯厅-2 | 2000 | 2100 | 1 | 樘 | 4.2 | 门框破损
57 | 人文楼 |  | 楼梯口 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门框破损，脱落
58 | 人文楼 |  | 楼梯口 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇破损
59 | 人文楼 |  | 楼梯口 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇爆皮
合计 | [5 empty] | 66 | 樘 | 228

## 体育馆
广 西 艺 术 学 院 现(相思湖校区） 场 防 火 门 勘 察 明 细
序号 | 楼栋 | 楼层 | 位置 | 宽（mm） | 高（mm） | 数量 | 单位 | 面积（m²） | 更换原因
1 | 体育馆 | 3楼 | 通道2 | 2400 | 2100 | 1 | 樘 | 5.04 | 门扇腐蚀
2 | 体育馆 | 3楼 | 8 | 2400 | 2100 | 1 | 樘 | 5.04 | 门扇腐蚀
3 | 体育馆 | 3楼 | 7 | 2400 | 2100 | 1 | 樘 | 5.04 | 门扇腐蚀
4 | 体育馆 | 3楼 | 夹层 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇腐蚀
5 | 体育馆 | 3楼 | 夹层 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇腐蚀
6 | 体育馆 | 3楼 | 夹层 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇腐蚀
7 | 体育馆 | 3楼 | 夹层 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇腐蚀
8 | 体育馆 | 3楼 | 夹层 | 1000 | 2100 | 1 | 樘 | 2.1 | 门扇腐蚀
9 | 体育馆 | 3楼 | 夹层 | 1000 | 2100 | 1 | 樘 | 2.1 | 门扇腐蚀
10 | 体育馆 | 2楼 | 设备房 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇腐蚀
11 | 体育馆 | 2楼 | 3 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇腐蚀
12 | 体育馆 | 2楼 | 5 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇腐蚀
13 | 体育馆 | 2楼 | 6 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇腐蚀
14 | 体育馆 | 2楼 | 7 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇腐蚀
15 | 体育馆 | 2楼 | 8 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇腐蚀
16 | 体育馆 | 2楼 | 4 | 1800 | 2100 | 1 | 樘 | 3.78 | 门扇腐蚀
17 | 体育馆 | 1楼 | 配电房 | 1000 | 2100 | 1 | 樘 | 2.1 | 门扇腐蚀
18 | 体育馆 | 1楼 | 消控室 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇腐蚀
19 | 拆旧门费用 |  |  |  |  | 18 | 樘 | 64.89

## 1号教学楼
广 西 艺 术 学 院 现(相思湖校区） 场 防 火 门 勘 察 明 细
序号 | 楼栋 | 楼层 | 位置 | 宽（mm） | 高（mm） | 数量 | 单位 | 面积（m²） | 更换原因
1 | 1号教学楼 | 2 | 7 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
2 | 1号教学楼 | 2 | 6 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
3 | 1号教学楼 | 2 | 5 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
4 | 1号教学楼 | 2 | 4 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
5 | 1号教学楼 | 2 | 3 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
6 | 1号教学楼 | 3 | 1 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
7 | 1号教学楼 | 3 | 2 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
8 | 1号教学楼 | 3 | 电井 | 1000 | 2400 | 1 | 樘 | 2.4 | 门扇爆皮
9 | 1号教学楼 | 3 | 3 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
10 | 1号教学楼 | 3 | 4 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
11 | 1号教学楼 | 3 | 5 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
12 | 1号教学楼 | 4 | 5 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
13 | 1号教学楼 | 4 | 7 | 2400 | 2401 | 1 | 樘 | 5.7624 | 门扇爆皮
14 | 1号教学楼 | 4 | 6 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
15 | 1号教学楼 | 4 | 6楼道电井 | 1000 | 2400 | 1 | 樘 | 2.4 | 门扇爆皮
16 | 1号教学楼 | 5 | 7 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
17 | 1号教学楼 | 5层 | 6 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
18 | 1号教学楼 | 5 | 5 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
19 | 1号教学楼 | 5层 | 4 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
20 | 1号教学楼 | 5层 | 3 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
21 | 1号教学楼 | 5层 | 2 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
22 | 1号教学楼 | 6层 | 1 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
23 | 1号教学楼 | 6层 | 2楼道电井 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
24 | 1号教学楼 | 6层 | 2 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
25 | 1号教学楼 | 6层 | 3 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
26 | 1号教学楼 | 6层 | 4 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
27 | 1号教学楼 | 6层 | 5 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
28 | 1号教学楼 | 6层 | 6 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
29 | 1号教学楼 | 6层 | 7 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
30 | 1号教学楼 | 1层 | 3 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
31 | 1号教学楼 | 1层 | 4楼道电井 | 1000 | 2400 | 1 | 樘 | 2.4 | 门扇爆皮
32 | 1号教学楼 | 1层 | 第4楼道 | 1000 | 2400 | 1 | 樘 | 2.4 | 门扇爆皮
33 | 1号教学楼 | 1层 | 5 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
34 | 1号教学楼 | 1层 | 6 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
35 | 1号教学楼 | 1层 | 7 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
36 | 拆旧门费用 |  |  |  |  | 35 | 樘 | 188.1624

## 2号教学楼
广 西 艺 术 学 院（相思湖校区） 现 场 防 火 门 勘 察 明 细
序号 | 楼栋 | 楼层 | 位置 | 宽（mm） | 高（mm） | 数量 | 单位 | 面积（m²） | 更换原因
1 | 2号教学楼 | 2层 | 第1楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
2 | 2号教学楼 |  | 第2楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
3 | 2号教学楼 |  | 第3楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
4 | 2号教学楼 |  | 第4楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
5 | 2号教学楼 |  | 第5楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇变形拖地
6 | 2号教学楼 |  | 第6楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
7 | 2号教学楼 | 3层 | 第6楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
8 | 2号教学楼 |  | 第5楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
9 | 2号教学楼 |  | 电井 | 1000 | 2400 | 1 | 樘 | 2.4 | 门扇爆皮
10 | 2号教学楼 |  | 第4楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
11 | 2号教学楼 |  | 第3楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
12 | 2号教学楼 | 4层 | 第3楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
13 | 2号教学楼 |  | 第2楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇变形，合页腐蚀
14 | 2号教学楼 |  | 第1楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
15 | 2号教学楼 |  | 第4楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
16 | 2号教学楼 |  | 第5楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
17 | 2号教学楼 |  | 第6楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
18 | 2号教学楼 | 5层 | 第6楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
19 | 2号教学楼 |  | 第5楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
20 | 2号教学楼 |  | 第4楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
21 | 2号教学楼 |  | 第3楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
22 | 2号教学楼 |  | 第2楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
23 | 2号教学楼 |  | 第1楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
24 | 2号教学楼 | 6层 | 第1楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
25 | 2号教学楼 |  | 第2楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门框破损
26 | 2号教学楼 |  | 第3楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
27 | 2号教学楼 |  | 第4楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
28 | 2号教学楼 |  | 第5楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
29 | 2号教学楼 |  | 第6楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
30 | 2号教学楼 | 1层 | 第1楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇缺失
31 | 2号教学楼 |  | 第2楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇缺失
32 | 2号教学楼 |  | 第3楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
33 | 2号教学楼 |  | 第4楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
34 | 2号教学楼 |  | 第5楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮，损坏
35 | 2号教学楼 |  | 电房 | 1800 | 2400 | 1 | 樘 | 4.32 | 门扇爆皮
36 | 2号教学楼 |  | 第6楼道 | 2400 | 2400 | 1 | 樘 | 5.76 | 门扇爆皮
合计 | [5 empty] | 36 | 樘 | 202.56

## 3号教学楼
广 西 艺 术 学 院（相思湖校区） 现 场 防 火 门 勘 察 明 细
序号 | 楼栋 | 楼层 | 位置 | 宽（mm） | 高（mm） | 数量 | 单位 | 面积（m²） | 更换原因
1 | 3号教学楼 | 2层 | 第1楼道 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇爆皮破损
2 |  | 3层 | 管井 | 600 | 2100 | 2 | 樘 | 2.52 | 门扇脱皮
3 |  | 4层 | 管井 | 600 | 2100 | 2 | 樘 | 2.52 | 门扇脱皮
4 |  | 5层 | 管井 | 600 | 2100 | 2 | 樘 | 2.52 | 门扇脱皮
5 |  | 6层 | 管井 | 600 | 2100 | 2 | 樘 | 2.52 | 门扇脱皮
6 |  | 1层 | 管井 | 600 | 2100 | 3 | 樘 | 3.78 | 门扇脱皮
合计 | [5 empty] | 12 | 樘 | 17.01

## 食堂
广 西 艺 术 学 院（相思湖校区） 现 场 防 火 门 勘 察 明 细
序号 | 楼栋 | 楼层 | 位置 | 宽（mm） | 高（mm） | 数量 | 单位 | 面积（m²） | 更换原因
1 | 食堂 | 1层 | 1号楼梯 | 3000 | 2400 | 1 | 樘 | 7.2 | 门扇脱皮
2 |  | 2层 | 1号楼梯 | 3000 | 2400 | 1 | 樘 | 7.2 | 门扇脱皮
3 |  | 3层 | 楼梯口 | 1500 | 2400 | 1 | 樘 | 3.6 | 门框、门扇脱皮，损坏
4 |  | 3层 | 更衣室 | 1000 | 2100 | 1 | 樘 | 2.1 | 门扇爆皮发霉
5 |  | 3层 | 1号楼梯 | 3000 | 2400 | 1 | 樘 | 7.2 | 门扇脱皮
6 |  | 2层 | 2号楼梯 | 3000 | 2400 | 1 | 樘 | 7.2 | 门扇脱皮
7 |  | 2层 | 3号楼梯 | 3000 | 2400 | 1 | 樘 | 7.2 | 门扇脱皮
8 |  | 3层 | 2号楼梯 | 3000 | 2400 | 1 | 樘 | 7.2 | 门扇脱皮
9 |  | 屋面 | 设备房 | 1500 | 2000 | 1 | 樘 | 3 | 门扇缺失
10 |  | 屋面 | 电房 | 900 | 2000 | 1 | 樘 | 1.8 | 门腐蚀
11 |  | 屋面 | 出屋面 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇缺失
12 |  | 1层 | 3号楼梯 | 3000 | 2400 | 1 | 樘 | 7.2 | 门扇爆皮，变形，托地
13 |  | 1层 | 2号楼梯 | 3000 | 2400 | 1 | 樘 | 7.2 | 门扇脱皮
14 |  | 1层 | 杂物间 | 1300 | 1900 | 1 | 樘 | 2.47 | 门扇损坏
15 |  | 1层 | 楼道 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形，无法正常关门
16 |  | 1层 | 通道 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形托地，无法正常关门
17 |  | 1层 | 通道 | 1000 | 2100 | 1 | 樘 | 2.1 | 门框松动，门扇托地，无法关闭
合计 | [5 empty] | 17 | 樘 | 80.86

## 学生宿舍A-F栋
广 西 艺 术 学 院 现 场 防 火 门 勘 察 明 细 ( 相思湖校区 )
序号 | 楼栋 | 楼层 | 位置 | 宽（mm） | 高（mm） | 数量 | 单位 | 面积（m²） | 更换原因
1 | A栋 | 1层 | 1号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
2 |  | 1层 | 2号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
3 |  | 1层 | 3号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
4 |  | 1层 | 4号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
5 |  | 2层 | 4号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
6 |  | 2层 | 3号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
7 |  | 2层 | 2号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
8 |  | 2层 | 1号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
9 |  | 3层 | 1号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
10 |  | 3层 | 2号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
11 |  | 3层 | 3号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
12 |  | 3层 | 4号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
13 |  | 4层 | 4号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
14 |  | 4层 | 3号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
15 |  | 4层 | 2号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
16 |  | 4层 | 1号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
17 |  | 5层 | 1号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
18 |  | 5层 | 2号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
19 |  | 5层 | 3号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
20 |  | 5层 | 4号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
21 |  | 6层 | 4号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
22 |  | 6层 | 3号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
23 |  | 6层 | 2号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
24 |  | 6层 | 1号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
25 | B栋 | 2层 | 1号门 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变型
26 |  | 2层 | 2号门 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变型
27 |  | 2层 | 3号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
28 |  | 2层 | 4号门 | 1450 | 2100 | 1 | 樘 | 3.045 | 门扇变型
29 |  | 3层 | 4号门 | 1450 | 2100 | 1 | 樘 | 3.045 | 门扇变型
30 |  | 3层 | 3号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
31 |  | 3层 | 2号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
32 |  | 3层 | 1号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
33 |  | 4层 | 1号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
34 |  | 4层 | 2号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
35 |  | 4层 | 3号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
36 |  | 4层 | 4号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
37 |  | 1层 | 4号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
38 |  | 1层 | 3号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
39 |  | 1层 | 2号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
40 |  | 1层 | 1号门 | 1470 | 2100 | 1 | 樘 | 3.087 | 门扇变型
31 | C栋宿舍 | 1~6层 | 1~4号楼梯 | 1500 | 2100 | 7 | 樘 | 22.05 | 门扇变型
32 |  | 1~6层 | 电井 | 1000 | 2100 | 4 | 樘 | 8.4 | 门扇变型
1 | D栋宿舍 | 1~6层 | 1~4号楼梯 | 1500 | 2100 | 7 | 樘 | 22.05 | 门扇变型
2 |  | 1~6层 | 电井 | 1000 | 2100 | 3 | 樘 | 6.3 | 门扇变型
1 | E栋宿舍 | 1~6层 | 1~4号楼梯 | 1500 | 2100 | 8 | m² | 25.2 | 门扇变型
2 |  | 1~6层 | 电井 | 1000 | 2100 | 3 | m² | 6.3 | 门扇变型
41 | F栋 | 1层 | 管井 | 800 | 2100 | 1 | 樘 | 1.68 | 门扇变型
42 | F栋 | 1层 | 侧面楼梯 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变型
43 | F栋 | 1层 | 中间楼梯 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变型
44 | F栋 | 2层 | 中间楼梯 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变型
46 | F栋 | 2层 | 侧面楼梯 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变型
47 | F栋 | 3层 | 侧面楼梯 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变型
48 | F栋 | 3层 | 管井 | 800 | 2100 | 1 | 樘 | 1.68 | 门扇变型
49 | F栋 | 3层 | 中间楼梯 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变型
50 | F栋 | 4层 | 中间楼梯 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变型
51 | F栋 | 4层 | 管井 | 800 | 2100 | 1 | 樘 | 1.68 | 门扇变型
52 | F栋 | 4层 | 侧面楼梯 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变型
53 | F栋 | 5层 | 侧面楼梯 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变型
54 | F栋 | 5层 | 管井 | 800 | 2100 | 1 | 樘 | 1.68 | 门扇变型
55 | F栋 | 5层 | 中间楼梯 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变型
56 | F栋 | 6层 | 中间楼梯 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变型
57 | F栋 | 6层 | 管井 | 800 | 2100 | 1 | 樘 | 1.68 | 门扇变型
58 | F栋 | 6层 | 侧面楼梯 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变型
59 | F栋 | 屋面 | 屋面 | 1500 | 2100 | 1 | 樘 | 3.15 | 门扇变型
60 | F栋 | 屋面 | 屋面 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
合计 | [5 empty] | 91 | 樘 | 265.692

## 研究生公寓1-6号楼
广 西 艺 术 学 院 现 场 防 火 门 勘 察 明 细 ( 相思湖校区 )
序号 | 楼栋 | 楼层 | 位置 | 宽（mm） | 高（mm） | 数量 | 单位 | 面积（m²） | 更换原因
1 | 1栋1单元 | 层面 | 楼梯 | 1000 | 2100 | 1 | 樘 | 2.1 | 门扇变型
2 |  | 2层到18层 | 水井 | 1200 | 2100 | 6 | 樘 | 15.12 | 门扇变型
3 |  |  | 电井 | 600 | 2100 | 9 | 樘 | 11.34 | 门扇变型
4 |  |  | 楼梯 | 1800 | 2350 | 7 | 樘 | 29.61 | 门扇变型
5 | 1栋2单元 | 2层到18层 | 水井 | 1200 | 2100 | 11 | 樘 | 27.72 | 门扇变型
6 |  |  | 电井 | 600 | 2100 | 11 | 樘 | 13.86 | 门扇变型
7 |  |  | 楼梯 | 1800 | 2350 | 9 | 樘 | 38.07 | 门扇变型
8 | 2栋1单元 | 14层 | 水电井 | 700 | 2100 | 2 | 樘 | 2.94 | 门扇变型
9 |  | 13层 | 楼梯 | 1000 | 2100 | 1 | 樘 | 2.1 | 门扇变型
10 |  | 13层 | 水电井 | 700 | 2100 | 2 | 樘 | 2.94 | 门扇变型
11 |  | 12层 | 楼梯 | 1000 | 2100 | 1 | 樘 | 2.1 | 门扇变型
12 |  | 12层 | 水电井 | 700 | 2100 | 2 | 樘 | 2.94 | 门扇变型
13 |  | 2层到11层 | 楼梯 | 1000 | 2100 | 8 | 樘 | 16.8 | 门扇变型
14 |  |  | 楼梯 | 700 | 2100 | 8 | 樘 | 11.76 | 门扇变型
15 |  | 层面 | 楼梯 | 1000 | 2100 | 1 | 樘 | 2.1 | 门扇变型
1 | 2栋2单元 | 层面 | 楼梯 | 1000 | 2100 | 2 | 樘 | 4.2 | 门扇变型
2 |  | 14层 | 楼梯 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
4 |  | 13层 | 楼梯 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
5 |  | 13层 | 水电井 | 700 | 2100 | 2 | 樘 | 2.94 | 门扇变型
6 |  | 11层 | 楼梯 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
7 |  | 10层 | 楼梯 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
8 |  | 9层 | 楼梯 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
9 |  | 9层 | 水井 | 700 | 2100 | 1 | 樘 | 1.47 | 门扇变型
10 |  | 8层 | 楼梯 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
11 |  | 8层 | 水电井 | 700 | 2100 | 2 | 樘 | 2.94 | 门扇变型
12 |  | 7层 | 楼梯 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
13 |  | 7层 | 水电井 | 700 | 2100 | 2 | 樘 | 2.94 | 门扇变型
14 |  | 6层 | 楼梯 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
15 |  | 6层 | 水电井 | 700 | 2100 | 2 | 樘 | 2.94 | 门扇变型
16 |  | 5层 | 楼梯 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
17 |  | 5层 | 水电井 | 700 | 2100 | 2 | 樘 | 2.94 | 门扇变型
18 |  | 4层 | 楼梯 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
19 |  | 4层 | 水电井 | 700 | 2100 | 2 | 樘 | 2.94 | 门扇变型
20 |  | 3层 | 楼梯 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
21 |  | 3层 | 水电井 | 700 | 2100 | 2 | 樘 | 2.94 | 门扇变型
22 |  | 2层 | 楼梯 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
23 |  | 2层 | 水电井 | 700 | 2100 | 2 | 樘 | 2.94 | 门扇变型
24 | 3栋1单元 | 2层到14层 | 水井 | 1200 | 2100 | 6 | 樘 | 15.12 | 门扇变型
25 |  |  | 电井 | 600 | 2100 | 6 | 樘 | 7.56 | 门扇变型
26 |  |  | 楼梯 | 1800 | 2350 | 5 | 樘 | 21.15 | 门扇变型
27 | 3栋1单元 | 2层到14层 | 水井 | 1200 | 2100 | 5 | 樘 | 12.6 | 门扇变型
28 |  |  | 电井 | 600 | 2100 | 5 | 樘 | 6.3 | 门扇变型
29 |  |  | 楼梯 | 1800 | 2350 | 8 | 樘 | 33.84 | 门扇变型
30 | 4号楼 | 屋面层 | 出屋面 | 1000 | 2100 | 1 | 樘 | 2.1 | 门扇变型
31 |  | 14层 | 管井 | 700 | 1800 | 2 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
32 |  | 11层 | 电井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变型
33 |  | 8层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
34 |  | 8层 | 电井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变型
35 |  | 7层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
36 |  | 7层 | 电井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变型
37 |  | 7层 | 水井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变型
38 |  | 6层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
39 |  | 6层 | 电井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变型
40 |  | 6层 | 水井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变型
41 |  | 5层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
42 |  | 5层 | 电井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变型
43 |  | 5层 | 水井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变型
44 |  | 4层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
45 |  | 4层 | 电井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变型
46 |  | 3层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
47 |  | 3层 | 电井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变型
48 |  | 2层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
49 |  | 2层 | 电井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变型
50 |  | 2层 | 水井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变型
51 |  | 1层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
61 | 5栋 | 屋面 | 屋面 | 1000 | 2100 | 1 | 樘 | 2.1 | 门扇变型
62 |  | 屋面 | 屋面 | 1000 | 2100 | 1 | 樘 | 2.1 | 门扇变型
63 |  | 1层 | 电井 | 700 | 2100 | 1 | 樘 | 1.47 | 门扇变型
64 |  | 1层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
65 |  | 2层 | 电井 | 700 | 2100 | 1 | 樘 | 1.47 | 门扇变型
66 |  | 2层 | 水井 | 700 | 2100 | 1 | 樘 | 1.47 | 门扇变型
67 |  | 2层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
68 |  | 3层 | 电井 | 700 | 2100 | 1 | 樘 | 1.47 | 门扇变型
71 |  | 4层 | 电井 | 700 | 2100 | 1 | 樘 | 1.47 | 门扇变型
75 |  | 5层 | 水井 | 700 | 2100 | 1 | 樘 | 1.47 | 门扇变型
76 |  | 5层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
77 |  | 6层 | 电井 | 700 | 2100 | 1 | 樘 | 1.47 | 门扇变型
78 |  | 6层 | 水井 | 700 | 2100 | 1 | 樘 | 1.47 | 门扇变型
79 |  | 6层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
81 |  | 7层 | 水井 | 700 | 2100 | 1 | 樘 | 1.47 | 门扇变型
82 |  | 7层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
85 |  | 8层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
86 |  | 9层 | 电井 | 700 | 2100 | 1 | 樘 | 1.47 | 门扇变型
87 |  | 9层 | 水井 | 700 | 2100 | 1 | 樘 | 1.47 | 门扇变型
88 |  | 9层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
89 |  | 10层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
90 |  | 11层 | 电井 | 700 | 2100 | 1 | 樘 | 1.47 | 门扇变型
91 |  | 11层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
92 |  | 12层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
93 |  | 13层 | 电井 | 700 | 2100 | 1 | 樘 | 1.47 | 门扇变型
94 | 6#研究生宿舍-1单元 | 屋面 | 出屋面 | 1000 | 2100 | 2 | 樘 | 4.2 | 门扇变型
95 |  | 14层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
96 |  | 14层 | 电井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变型
97 |  | 14层 | 水井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变型
98 |  | 13层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
99 |  | 12层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
100 |  | 12层 | 电井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变型
101 |  | 12层 | 水井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变型
102 |  | 11层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变型
103 |  | 10层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
104 |  | 9层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
105 |  | 9层 | 水井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变形
106 |  | 8层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
107 |  | 8层 | 电井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变形
108 |  | 8层 | 水井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变形
109 |  | 7层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
110 |  | 7层 | 电井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变形
111 |  | 7层 | 水井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变形
112 |  | 6层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
113 |  | 6层 | 水井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变形
114 |  | 5层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
115 |  | 5层 | 电井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变形
116 |  | 5层 | 水井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变形
117 |  | 4层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
118 |  | 4层 | 电井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变形
119 |  | 4层 | 水井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变形
120 |  | 3层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
121 |  | 3层 | 电井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变形
122 |  | 3层 | 水井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变形
123 |  | 2层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
124 |  | 2层 | 电井 | 700 | 1800 | 1 | 樘 | 1.26 | 门扇变形
125 |  | 1层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
126 | 6#研究生宿舍-2单元 | 屋面层 | 出屋面 | 1000 | 2100 | 1 | 樘 | 2.1 | 门扇变形
127 |  |  | 出屋面 | 1000 | 2100 | 1 | 樘 | 2.1 | 门扇变形
128 |  | 14层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
129 |  | 12层 | 电井 | 1200 | 1800 | 1 | 樘 | 2.16 | 门扇变形
130 |  | 11层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
131 |  | 5层 | 电井 | 1200 | 1800 | 1 | 樘 | 2.16 | 门扇变形
132 |  | 4层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
133 |  | 4层 | 水井 | 600 | 1800 | 1 | 樘 | 1.08 | 门扇变形
134 |  | 3层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
135 |  | 2层 | 楼梯口 | 1200 | 2100 | 1 | 樘 | 2.52 | 门扇变形
合计 | [5 empty] | 236 | 樘 | 509.01

## 统计表
广西艺术学院（相思湖校区）防火门统计明细表
序号 | 名称 | 防火门总数（樘） | 故障防火门（樘） | 损坏面积（㎡） | 备注
1 | 图书馆 | 140 | 76 | 243.12
2 | 女生高层公寓 | 112 | 30 | 84.2045
3 | 人文楼 | 70 | 66 | 228
4 | 体育馆 | 48 | 18 | 64.89
5 | 1号教学楼 | 47 | 35 | 188.1624
6 | 2号教学楼 | 47 | 36 | 202.56
7 | 3号教学楼 | 94 | 12 | 17.01
8 | 创意大楼 | 175 | 0 | 0
9 | 食堂 | 34 | 17 | 80.86
10 | 宿舍A~F栋 | 256 | 91 | 265.692
11 | 研究生公寓1~6栋 | 468 | 236 | 509.01
合计 |  | 1023 | 617 | 1883.5089