## 封-1招标工程量清单
广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼提升工程音乐厅、剧场中央空调母线槽项目
招标工程量清单
广西艺术学院
招 标 人:
(单位盖章)
云之龙咨询集团有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## 扉-1招标工程量清单
广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼提升工程音乐厅、剧场中央空调母线槽项目
招标工程量清单
|  |  | 广西艺术学院 |  | 云之龙咨询集团有限公司
| 招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
| 法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼提升工程音乐厅、剧场中央空调母线槽项目 | 第1页 共1页
1、工程概况：安装母线槽。
2、编制依据：
（1）《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)；
（2）《安装工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)；
（3）《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)；
（4）广西实施细则《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
（5）广西实施细则《建设工程工程量计算规范》(GB50854-50862-2013)；
（6）《广西壮族自治区安装工程消耗量定额（上、中、下册）》(2023年)以及配套的相关费用定额；
（7）《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标（2016）16号文）；
（8）《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号文）；
（9）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标（2023）7号）；
（10）广西建设工程造价管理总站《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号文）；
（11）有关技术规范、技术文件及有关的其它依据；
（12）其他现行的相关标准、规范、技术资料、政策文件。
3、价格依据：材料价格按2026年第5期[上半月]《南宁建设工程造价信息》发布的信息价调整，对于工程造价信息上没有发布的材料价格，其材料价格按市场价。
4、其他说明：安全生产责任保险费暂估价为685.74元，结算按实结。
表-01

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼提升工程音乐厅、剧场中央空调母线槽项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼提升工程音乐厅、剧场中央空调母线槽项目 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
1 | 030403006001 | 密集型封闭母线槽 LRC-1250A(五芯) 1.含母线接头器、弯头 2.品牌参照或相当于：“高上” | m | 124.87
2 | 030403007001 | 始端箱 LRC-1250A(五芯) 1.含过度铜排、软连接母排、断路器1250A(5P) 2.断路器品牌参照或相当于：“正泰” | 台 | 1
3 | 030403007002 | 插接箱 LRC-160A(3P) 1.含过度铜排、软连接母排、断路器160A(3P) 2.断路器品牌参照或相当于：“正泰” | 台 | 1
4 | 030404004001 | 低压出线柜 2AA6 1.型号：MDmax-ST 2.尺寸：800*1000*2200mm 3.柜内含万能式断路器1600/3P-1250A、铜母排、相关元件、仪表及配套附件，具体详见系统图，设置明显永久标识 4.开关柜必须满足“五防”要求，具体做法及要求详见施工图设计 2.断路器品牌参照或相当于：“正泰” | 台 | 1
5 | 030413003001 | 凿楼板洞 洞尺寸350*350*150 | 个 | 12
6 | 030413003002 | 恢复楼板洞 洞尺寸350*350*150 1.材料品种、配合比:水泥砂浆 1∶3 | 个 | 12
7 | 030413003003 | 凿砖墙洞口 洞尺寸350*350*200 | 个 | 3
8 | 030413003004 | 恢复过墙(砖墙)洞 洞尺寸350*350*200 1.材料品种、配合比:水泥砂浆 1∶3 | 个 | 3
9 | 桂031002004001 | 弹簧支架 1.包含完成本规格抗震支架所需的锚栓、六角连接螺母、螺母、螺杆、槽钢、锁扣、管束、抗震支架槽钢连接件、螺杆加强件等全部材料 2.符合国家现行规范标准 | 个 | 12
10 | 030413001001 | 母线槽支架制作及安装 1.材质：40*40*4角钢 | kg | 102.68
11 | 031201003001 | 金属结构刷油 1.含手工除轻绣，防锈漆两遍 | kg | 102.68
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:民族艺术教育教学综合楼提升工程增加音乐厅、剧场中央空调母线槽项目 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼提升工程音乐厅、剧场中央空调母线槽项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
10 | 桂031401011001 | 高层建筑增加费
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼提升工程音乐厅、剧场中央空调母线槽项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 629.12 | 56.62 | 685.74
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
合计
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼提升工程音乐厅、剧场中央空调母线槽项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
3 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
4 | 020101004 | 橡胶板 3mm | kg
5 | 021301001 | 塑料带 20mm×40m | 卷
6 | 022705004 | 棉纱头 | kg
7 | 022706010 | 破布 | kg
8 | 030127021 | 镀锌螺栓 M8×50 | 套
9 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
10 | 030127035 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
11 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
12 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
13 | 031302004 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片
14 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
15 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
16 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
17 | 031337014 | 冲击钻头 Φ20 | 个
18 | 031345001 | 钢锯条 | 根
19 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把
20 | 031347004 | 铁砂布 | 张
21 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
22 | 040301001 | 砂(综合) | 
23 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
24 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
25 | 143901002a | 乙炔气（带气瓶） | kg
26 | 143906001 | 氧气 | 
27 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
28 | 172513000 | 塑料软管 | kg
29 | 172517001 | 异型塑料管 Φ2.5～5 | m
30 | 280304008 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-35 | m
31 | 290905007 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个
32 | 291720001 | 胶木线夹 | 个
33 | 341101001 | 水 | 
34 | 341508006 | 其他材料费 | 元
35 | 350104001 | 木模板 | 
36 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:民族艺术教育教学综合楼提升工程增加音乐厅、剧场中央空调母线槽项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 370905001 | 钢垫板 | kg
38 |  | ◆配合比◆
39 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
40 |  | ◆主材◆
41 | 010000103A | 型钢（综合） | kg
42 | B-Z.1 | 弹簧支架 主材费 | 元
43 | B4-0085.1 | 低压出线柜 2AA6 | 台
44 | Z130507003 | 酚醛防锈漆 （各种颜色） | kg
45 | Z2811340010.1 | 密集型封闭母线槽 LRC-1250A(五芯) | m
46 | Z2811340011.1 | 始端箱 LRC-1250A(五芯) | 个
47 | Z2811340012 | 插接箱 LRC-160A(3P) | 个
48 |  | ◆机械台班组成◆
49 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
50 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
51 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
52 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
53 | 341103001 | 电 | kW·h
54 | 994701004 | 折旧费 | 元
55 | 994701005 | 检修费 | 元
56 | 994701006 | 维护费 | 元
57 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
58 | 994701008 | 其他费 | 元
59 |  | ◆机械◆
60 | 341509002 | 其他机具费 | 元
61 | 341509003 | 其他机械费 | 元
62 | 981110001 | 绝缘电阻测试仪 3141 | 台班
63 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
64 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
65 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
66 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
67 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
68 | 990915002 | 电动单筒快速卷扬机 牵引力10kN | 台班
69 | 991908002 | 立式钻床 钻孔直径 25mm | 台班
70 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班
71 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
72 |  | 合 计
表-22