## 汇总表
广西艺术学院相思湖校区教学楼火灾自动报警系统重建项目报价表
工程名称:广西艺术学院相思湖校区教学楼火灾自动报警系统重建项目
序号 | 检测项目名称 | 数量 | 费用（元）
1 | 火灾自动报警及联动控制系统 | 1系统
2 | 消防水源、消防电源系统 | 1系统
3 | 应急照明、安全疏散系统 | 1系统
4 | 消防广播及消防电话系统 | 1系统
5 | 自动喷淋灭火系统 | 1系统
6 | 消火栓灭火系统 | 1系统
7 | 防火卷帘系统 | 1系统
8 | 防火门系统 | 1系统
9 | 通风防排烟阻火系统 | 1系统
10 | 气体报警及联动控制系统 | 1系统
11 | 灭火器 | 1系统
总合计（元）
注： 1、本报价仅为壹年度消防维护保养报价。 2、收费标准参照区物价局文件桂价费[2006]208号。
如需参数咨询请联系：程老师，联系电话：5575663
公司地址：
公司电话： E-mail：

## 火灾自动报警及联动控制
一、火灾自动报警及联动控制系统维护保养费用清单
项目名称：广西艺术学院消防设施维护保养项目
类别 | 项目名称 | 计算单位 | 收费标准（元） | 数 量 | 费用(元)
维护、保养、测试 | 1、报警控制器基本功能 | 台
| 2、探测器报警功能 | 只
| 3、手动报警按钮报警功能 | 只
| 4、主要消防设备多线联动控制 | 系统
| 5、非消防电源切换功能 | 分区
| 6、报警及联动控制线路维护 | 回路
| 7、备用电池充放电功能 | 次
小 计 |  |  |  |  | 0

## 消防水源、消防电源维护保养费用清单
二、消防水源、消防电源维护保养费用清单
项目名称：广西艺术学院消防设施维护保养项目
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准 ( 元） | 工程量 | 费用(元)
维护、保养、测试 | 1、消防水池检查 | 次
| 2、消防水池补水装置维护 | 次
| 3、消防电源电压稳定性测试 | 次
| 4、消防电源自动切换装置性能 | 系统
| 5、消防备用发电机启动 | 次
小 计 |  |  |  |  | 0

## 应急照明、安全疏散系统维护保养费用清单
三、应急照明、安全疏散系统维护保养费用清单
项目名称：广西艺术学院消防设施维护保养项目
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 工程量 | 费用(元)
维护、保养、测试 | 1、应急照明、安全疏散指示 标志切换及工作照度 | 只
| 2、普通及消防电梯迫降功能测试 | 部
小 计 |  |  |  |  | 0

## 消防广播级消防电话系统
四、消防广播及消防电话系统维护保养费用清单
项目名称：广西艺术学院消防设施维护保养项目
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 工程量 | 费用(元)
维护、保养、测试 | 1、消防应急广播声响功能
2、消防广播强行切换及选层功能
3、消防声光警报装置功能
4、楼层显示器(盘)功能
5、消防电话(插孔)通话及质量
小 计 |  |  |  |  | 0

## 自动喷淋灭火系统
五、自动喷淋灭火系统维护保养费用清单
项目名称：广西艺术学院消防设施维护保养项目
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准 （元） | 工程量 | 费用(元)
维护、保养、测试 | 1、自动喷淋水泵启停功能
2、自动喷淋泵电控柜功能
3、自动喷淋泵联动控制
4、自动喷淋稳压装置试验
5、自动喷淋减压、节流装置性能
6、自动喷淋系统管网工作压力测试
7、消防信号阀、电磁阀、功能
8、水流指示器功能
9、自动喷淋末端试水装置(阀)试验
10、湿式报警阀、雨淋阀功能
11、压力开关功能
12、水泵接合器进水试验
13、自动喷淋系统模拟试验
小 计 |  |  |  |  | 0

## 消防栓灭火系统
六、消火栓灭火系统维护保养费用清单
项目名称：广西艺术学院消防设施维护保养项目
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准 （元） | 工程量 | 费用(元)
维护、保养、测试 | 1、消火栓泵启停功能
2、消火栓泵电控柜功能
3、消火栓泵联动控制
4、消火栓稳压装置试验
5、消火栓系减压、节流装置性能
6、消火栓系统管网工作压力测试
7、消火栓按钮功能
8、室内消火栓动静压力测验
9、室外消火栓射水试验
10、水泵接合器进水试验
小 计 |  |  |  |  | 0

## 防火卷帘系统及防火门系统
七、防火卷帘系统维护保养费用清单
项目名称：广西艺术学院消防设施维护保养项目
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准 （元） | 工程量 | 费用(元)
维护、保养、测试 | 1、防火卷帘门控制箱性能
2、卷帘减速机及传动机构功能
3、防火卷帘门限位机构性能
4、帘板升降性能维护
5、应急手链操作装置启动
6、手动按钮操作功能测试
7、火灾模拟卷帘门联动试验
8、信号反馈响应
小 计 |  |  |  |  | 0
八、防火门系统维护保养费用清单
项目名称：
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准 （元） | 工程量 | 费用(元)
维护保养 | 1、防火门启闭性能 | 樘
小 计 |  |  |  |  | 0

## 通风防排烟阻火系统
九、通风防排烟阻火系统维护保养费用清单
项目名称：广西艺术学院消防设施维护保养项目
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准 （元） | 工程量 | 费用(元)
维护、保养、测试 | 1、消防正压送风机控制箱维护 | 台
| 2、消防正压送风机维护 | 台
| 3、正压送风口(阀)维护 | 台
| 4、正压送风机联动控制 | 台次
| 5、正压送风口(阀)联动 | 台次
| 6、排烟风机控制箱维护 | 台
| 7、排烟风机维护 | 台
| 8、排烟防火阀(口)维护 | 台
| 9、排烟风机联动控制 | 台次
| 10、排烟防火阀(口)联动 | 台次
小 计 |  |  |  |  | 0

## 气体灭火系统及灭火器
十、体灭火系统维护保养费用清单
项目名称：广西艺术学院消防设施维护保养项目
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准 （元） | 工程量 | 费用(元)
维护、保养、测试 | 1、报警及联动控制器维护 | 台
| 2、火灾探测器(烟、温感)维护 | 只
| 3、现场紧急启停按钮维护 | 只
| 4、声光报警器维护 | 只
| 5、放气指示灯 | 只
| 6、手动灭火控制功能 | 区域
| 7、紧急启停控制功能 | 区域
| 8、喷嘴 | 只
| 9、模拟火灾联动灭火测试 | 区域
小 计 |  |  |  |  | 0
十一、灭火器维护保养费用清单
项目名称：广西艺术学院消防设施维护保养项目
类别 | 项目名称 | 单位 | 收费标准 （元） | 工程量 | 费用(元)
| 1、灭火器 | 只
小 计 |  |  |  |  | 0