## 封-1_招标工程量清单
广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
广西艺术学院
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2018年03月27日
软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01） 工程计价软件测评合格编号：2016J02
封-1

## 扉-1_招标工程量清单
| 广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
广西艺术学院
招 标 人: |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  | 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字） |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 2018年03月27日 | 复 核 时 间： | 2017年11月23日
扉-1

## 表-01_总说明
总 说 明
工程名称: | 广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：本工程为广西艺术学院漓江画派工作室改造工程，改造范围为八层图纸改造范围内。 二、算量依据：广西艺术学院漓江画派工作室改造工程设计图纸。广西艺术学院漓江画派工作室改造工程疑问答复。 三、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）； 2、2013《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套的费用定额、2015《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》； 3、广西壮族自治区住房和城乡建设厅2015年1月22日发布的桂建标[2015]5号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》； 4、《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号）； 5、社会保险费含建安劳保费，建安劳保费执行桂政发【2012】42号《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法》文件； 6、材料价格：按2018年《南宁建设工程造价信息》第1期中档价位计取。没有信息价的按市场询价计取。 7、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； 四、其他需要说明的问题 1、门暂按乙级钢制防火门，尺寸为1500mm*2100mm ； 2、窗台反边防水做法为大理石反边参防水砂浆； 3、轻钢龙骨隔墙长超过5米的做无缝镀锌钢方通立柱，天地固定，地面设计200mm宽，5mm厚镀锌钢板固定于现浇楼板。
表-01

## 表-02_建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明
施工费
1.1 | 广西艺术学院漓江画派工作室改造工程
投标报价合计
表-02

## 表-04_单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
广西艺术学院漓江画派工作室改造工程-装修
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
广西艺术学院漓江画派工作室改造工程-拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
广西艺术学院漓江画派工作室改造工程-安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
表-04

## 表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 | [5 empty] | 第1页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
广西艺术学院漓江画派工作室改造工程-装修
分部分项工程
A.9 楼地面工程
1 | 011105006001 | 金属踢脚线 | ㎡ | 4.09
1.1.0厚拉丝不锈钢踢脚
2.踢脚线高：60mm
2 | 011105006002 | 金属踢脚线 | ㎡ | 27.62
1.1.0厚拉丝不锈钢踢脚
2.踢脚线高：100mm
3 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | ㎡ | 64.01
1.不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施，钉钢丝网。
2.每边宽200mm
A.10 墙、柱面工程
4 | 011207001001 | 轻钢龙骨埃特板墙面 | ㎡ | 802.79
1.参考图集03J111-1，第22页，30页
2.8厚埃特板隔墙，12厚大芯板
4.轻钢龙骨贯通3000以下设置一根，大于3000每间隔1200设置一根
5.隔墙空腔加隔音棉砌筑至楼板底。
6.刷两遍防火涂料
5 | 010603003001 | 100*180*5无缝镀锌钢立柱 | t | 0.483
1.轻钢龙骨隔墙长度大于5M设置钢立柱(100*180*5厚)天地固定
6 | 010604001001 | 200*180*5镀锌钢板基座 | t | 0.620
1.地面设计200*180*5厚镀锌钢板基座，用M12膨胀螺栓固定于现有楼板
7 | 011501001001 | 柜台 | ㎡ | 51.08
1.18厚阻燃夹板
2.橡木木饰面板饰面
3.含贴装饰面板、五金配件安装
A.11 天棚工程
8 | 011302002 | 铝格栅吊顶恢复 | ㎡ | 250.00
1.方块型铝合金格栅天棚
2.规格(125×125×60mm)
A.12 门窗工程
9 | 010802004001 | 防盗门 | ㎡ | 25.20
1.含门锁及五金配件
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 | [5 empty] | 第2页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.含运输及安装
3.品牌：参照或相当于“步阳”
10 | 010810002001 | 木窗帘盒 | m | 69.00
1.8丝杆，M8膨胀螺栓固定@1200
2.18厚阻燃夹板
3.木龙骨(刷防火涂料)，8mm埃特板基层
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
11 | 011406003001 | 满刮腻子 | ㎡ | 1556.23
1.熟胶粉腻子二遍
2.部位：墙面
A.14 其他装饰工程
12 | 011505001001 | 洗漱台 | ㎡ | 59.67
1.20厚灰色大理石
2.1:2.5水泥砂浆
2.所有案台统一均做大理石反边
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
| 011703 | 垂直运输
| 011704 | 超高施工增加
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
| 011706 | 施工排水、降水
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
| 011709 | 二次搬运
| 011710 | 已完工程保护费
| 011711 | 夜间施工增加费
| 011712 | 金属结构构件制作平台摊销
| 011713 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
小 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 | [5 empty] | 第3页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
广西艺术学院漓江画派工作室改造工程-拆除
分部分项工程
G.1 人工拆除工程
13 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | ㎡ | 927.84
14 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 380.40
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
| 011703 | 垂直运输
| 011704 | 超高施工增加
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
| 011706 | 施工排水、降水
| 011708 | 混凝土运输及泵送费
| 011709 | 二次搬运费
| 011710 | 已完工程保护费
| 011711 | 夜间施工增加费
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 | [5 empty] | 第4页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
广西艺术学院漓江画派工作室改造工程-安装
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
15 | 030404017001 | 照明配电箱安装 AL8 | 台 | 1
安装方式：底边距地1.5m挂墙明装
电器元件品牌：参照或相当于“常熟”
16 | 030412004001 | 600x1200日光灯盘(带灯片) | 套 | 69
T5 2x28WxFL,~220V,光通量=2800lm，Ra>80
17 | 030412004002 | 600x600日光灯盘(带灯片) | 套 | 21
T5 2x14WxFL,~220V,光通量=2800lm，Ra>80
18 | 030412004003 | 双头应急灯 ～220V 2*3W*FL（含接线底盒） | 套 | 8
安装方式：底边距地2.0m安装
应急时间＞60min
产品符合消防部门验收规范标准
品牌:参照或相当于“敏华”
19 | 030412004004 | 安全出口标志灯 ～220V 1*3W*FL（含接线底盒） | 套 | 1
安装方式：底边距地0.5m安装
应急时间＞60min
产品符合消防部门验收规范标准
品牌:参照或相当于“敏华”
20 | 030412004005 | 疏散指示灯 ～220V 1*3W*FL（含接线底盒） | 套 | 7
安装方式：门框上方0.2m安装
应急时间＞60min
产品符合消防部门验收规范标准
品牌:参照或相当于“敏华”
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 | [5 empty] | 第5页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
21 | 030404034001 | 单联单控开关 ～250V 10A （含接线底盒） | 套 | 1
安装方式：底边距地1.3m嵌墙暗装
品牌：参照或相当于“TCL”2.0系列
22 | 030404034002 | 双联单控开关 ～250V 10A （含接线底盒） | 套 | 11
安装方式：底边距地1.3m嵌墙暗装
品牌：参照或相当于“TCL”2.0系列
23 | 030404034003 | 三联单控开关 ～250V 10A （含接线底盒） | 套 | 21
安装方式：底边距地1.3m嵌墙暗装
品牌：参照或相当于“TCL”2.0系列
24 | 030404034004 | 四联单控开关 ～250V 10A （含接线底盒） | 套 | 1
安装方式：底边距地1.3m嵌墙暗装
品牌：参照或相当于“TCL”2.0系列
25 | 030404035001 | 普通插座 ～250V 16A （含接线底盒） | 套 | 69
安装方式：底边距地0.3m暗装
品牌：参照或相当于“TCL”2.0系列
26 | 030411003001 | 防火金属线槽安装 200*100mm δ=1.0mm | m | 38.31
品牌:参照或相当于“乔顿”
27 | 030413001001 | 桥架支架制作安装 L40*4 | kg | 32.83
28 | 031201003001 | 桥架支架除锈刷油 | kg | 32.83
支架除轻绣后刷调和漆两道
29 | 030411001001 | 砖、混凝土结构暗配 SC15 | m | 121.80
配置形式及部位:沿墙及顶板暗敷
30 | 030411001002 | 紧定式电气钢导管 JDG16 | m | 289.30
配置形式及部位:吊顶内敷设
31 | 030411001003 | 紧定式电气钢导管 JDG20 | m | 327.54
配置形式及部位:吊顶内敷设
32 | 030411001004 | 紧定式电气钢导管 JDG25 | m | 37.65
配置形式及部位:吊顶内敷设
33 | 030411001005 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC16 | m | 95.02
配置形式及部位:沿墙暗敷
品牌:参照或相当于广东“雄塑”
34 | 030411001006 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC20 | m | 520.00
配置形式及部位:沿墙暗敷
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 | [5 empty] | 第6页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
品牌:参照或相当于广东“雄塑”
35 | 030411001007 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC25 | m | 5.20
配置形式及部位:沿墙暗敷
品牌:参照或相当于广东“雄塑”
36 | 030413002001 | 凿槽、刨沟及所凿沟槽恢复 公称管径20mm以内 | m | 569.40
37 | 030413002002 | 凿槽、刨沟及所凿沟槽恢复 公称管径32mm以内 | m | 5.20
38 | 030411004001 | 管内穿铜芯线 ZR-BV-2.5mm2 | m | 2159.70
3C认证、ISO9000认证
品牌:参照或相当于广西“银杉”
39 | 030411004002 | 管内穿铜芯线 NH-BV-2.5mm2 | m | 381.40
3C认证、ISO9000认证
品牌:参照或相当于广西“银杉”
40 | 030411004003 | 管内穿铜芯线 ZR-BV-4mm2 | m | 2168.07
3C认证、ISO9000认证
品牌:参照或相当于广西“银杉”
41 | 030411004004 | 桥架内布放铜芯线 ZR-BV-2.5mm2 | m | 326.25
3C认证、ISO9000认证
品牌:参照或相当于广西“银杉”
42 | 030411004005 | 桥架内布放铜芯线 ZR-BV-4mm2 | m | 442.68
3C认证、ISO9000认证
品牌:参照或相当于广西“银杉”
43 | 03B001 | 多联体空调移改 | 项 | 1
B9 给排水、燃气工程
44 | 031001006001 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN40 PN=1.25MPa | m | 35.46
连接方式：热熔连接
含管道消毒、冲洗、水压试验
品牌:参照或相当于广东“雄塑”
45 | 031001006002 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN32 PN=1.25MPa | m | 14.80
连接方式：热熔连接
含管道消毒、冲洗、水压试验
品牌:参照或相当于广东“雄塑”
46 | 031001006003 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 PN=1.25MPa | m | 20.42
连接方式：热熔连接
含管道消毒、冲洗、水压试验
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 | [5 empty] | 第7页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
品牌:参照或相当于广东“雄塑”
47 | 031001006004 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 PN=1.25MPa | m | 116.00
连接方式：热熔连接
压力等级：1.0MPa
含管道消毒、冲洗、水压试验
品牌:参照或相当于广东“雄塑”
48 | 031003013001 | 卧式水表安装 DN40 PN=1.25MPa | 组 | 1
连接方式：螺纹连接
含表前阀门
品牌:参照或相当于“宁波”
49 | 桂031004020001 | 水龙头安装 DN15 | 个 | 11
50 | 031004003001 | 洗手盆安装 冷水 | 套 | 11
洁具材质:不锈钢
含上下水配件安装
51 | 031002001001 | 管道支架制作、安装 L30*3 | kg | 121.45
52 | 031201003002 | 管道支架刷油 | kg | 121.45
支架除轻绣后刷调和漆两道
53 | 031001006005 | PVC-U承插塑料排水管及管件安装 dn110 | m | 81.30
连接方式：粘接连接
含灌水试验、通球试验
品牌:参照或相当于广东“雄塑”
54 | 031001006006 | PVC-U承插塑料排水管及管件安装 dn75 | m | 142.86
连接方式：粘接连接
含灌水试验、通球试验
品牌:参照或相当于广东“雄塑”
55 | 031001006007 | PVC-U承插塑料排水管及管件安装 dn50 | m | 9.44
连接方式：粘接连接
含灌水试验、通球试验
品牌:参照或相当于广东“雄塑”
56 | 031004014001 | PVC塑料清扫口 DN75 | 个 | 4
57 | 031004014002 | PVC塑料清扫口 DN50 | 个 | 3
58 | 030413003001 | 打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径（132mm以内） | 个 | 19
59 | 030413003002 | 打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径（83mm以内） | 个 | 24
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 | [5 empty] | 第8页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
60 | 030413003003 | 打孔、打洞 砌筑结构打洞（孔）公称直径（100mm以内） | 个 | 4
61 | 030413003004 | 打孔、打洞 砌筑结构打洞（孔）公称直径（50mm以内） | 个 | 2
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11_总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
广西艺术学院漓江画派工作室改造工程-装修
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
广西艺术学院漓江画派工作室改造工程-拆除
一 |  | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
2 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
5 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
广西艺术学院漓江画派工作室改造工程-安装
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12_其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
广西艺术学院漓江画派工作室改造工程-装修
1 | 暂列金额 | 53833.91 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
广西艺术学院漓江画派工作室改造工程-拆除
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
广西艺术学院漓江画派工作室改造工程-安装
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
| 合 计 | 53833.91
注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。 |  |  | 表－12

## 表-12-1_暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
| 广西艺术学院漓江画派工作室改造工程-装修 |  | 53833.91
1 | 暂列金额 | 元 | 53833.91
| 暂列金额 | 元 | 53833.91
广西艺术学院漓江画派工作室改造工程-拆除
1 | 暂列金额
广西艺术学院漓江画派工作室改造工程-安装
1 | 暂列金额
| 合 计 |  | 53833.91
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-14_税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合 价
广西艺术学院漓江画派工作室改造工程-装修
1 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 1556.23
1.乳胶漆一遍
2.水性哑光内墙乳胶漆，一底二面，八年保质
2 | 010810001001 | 窗帘 | m | 69.00
窗帘高：2.8m
含滑轨
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15_规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
广西艺术学院漓江画派工作室改造工程-装修
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
广西艺术学院漓江画派工作室改造工程-拆除
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
广西艺术学院漓江画派工作室改造工程-安装
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15

## 表-21_发包人提供主要材料和工程设备一览表
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 | [5 empty] | 编号：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
1 | 合 计
表－21

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
3 | 000501000 | 安装人工 | 元
4 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日
5 |  | ◆材料◆
6 | 010000102 | 100*180*5无缝镀锌钢方通 | t
7 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
8 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg
9 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
10 | 011701001 | 200*180*5镀锌钢板 | t
11 | 012914007 | 钢垫板(综合) | t
12 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
13 | 020102005 | 石棉橡胶板 低压 0.8～6mm | kg
14 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
15 | 022705004 | 棉纱头 | kg
16 | 022706004 | 白布 0.9m | ㎡
17 | 022706010 | 破布 | kg
18 | 022901001 | 麻袋 | 条
19 | 022902001 | 麻绳 | kg
20 | 030106001 | 螺钉 | 百个
21 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
22 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
23 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
24 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
25 | 030125001 | 螺栓（综合） | kg
26 | 030126007 | 螺栓 M6~12×12~50 | 套
27 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
28 | 030127035 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
29 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
30 | 030156006 | 膨胀螺栓 M6～10 | 套
31 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
32 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
33 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
34 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套
35 | 030157002 | 镀锌膨胀螺栓 M6×80 | 百套
36 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
37 | 030171102 | 螺母 | kg
38 | 030177001 | 钢垫圈 | kg
主要材料及价格表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
39 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6~8 | 颗
40 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
41 | 030188001 | 射钉 | 百个
42 | 030188004 | 射钉(枪钉) | 盒
43 | 030191001 | 扣钉 | kg
44 | 030311031 | 铰链(折页) 38～40mm | 副
45 | 030501002 | 木拉手 | 个
46 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
47 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 Φ100 | 片
48 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
49 | 031311002 | 电焊条 结422Φ2.5~3.2 | kg
50 | 031311003 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg
51 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
52 | 031321003 | 焊锡 | kg
53 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
54 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
55 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 个
56 | 031337011 | 冲击钻头 Φ14 | 个
57 | 031337014 | 冲击钻头 Φ20 | 个
58 | 031338001 | 合金钢钻头(综合) | 个
59 | 031338004 | 合金钢钻头 Φ10 | 个
60 | 031339006 | 金刚钻钻头 Φ83 | 个
61 | 031339008 | 金刚钻钻头 Φ132 | 个
62 | 031345001 | 钢锯条 | 根
63 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片
64 | 031345007 | 钢割片 | 片
65 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把
66 | 031347004 | 铁砂布 | 张
67 | 032104001 | 镀锌钢丝网(综合) | ㎡
68 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根
69 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
70 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg
71 | 040301001 | 砂(综合) | 
72 | 050102006 | 周转圆木(支撑) | 
73 | 050306001 | 周转板枋材 | 
74 | 050501008 | 18厚阻燃夹板 | ㎡
75 | 050901001 | 18厚阻燃夹板 | ㎡
76 | 050901002 | 大芯板 12mm | ㎡
主要材料及价格表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
77 | 050901004 | 大芯板 18mm | ㎡
78 | 052502007 | 垫木 | 
79 | 080101002 | 20厚灰色大理石 | ㎡
80 | 090301002 | 橡木木饰面板 | ㎡
81 | 090301003 | 白枫木饰面板 | ㎡
82 | 090302001 | 榉木皮 | ㎡
83 | 091501001 | 埃特板 6mm | ㎡
84 | 091501002 | 埃特板 8mm | ㎡
85 | 093702004 | 铝格栅(含配件) 125×125×60 | ㎡
86 | 100101001 | 轻钢龙骨 75×50 | kg
87 | 100101002 | 轻钢龙骨 75×40 | kg
88 | 112301001 | 钢防盗门(成品) | ㎡
89 | 120123002 | 榉木内角线 10×10mm | m
90 | 120123004 | 榉木 封边/直板/倒圆线 25×5mm | m
91 | 120301001 | 100mm宽拉丝不锈钢踢脚 | ㎡
92 | 120301001 | 60mm宽拉丝不锈钢踢脚 | ㎡
93 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
94 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
95 | 130132001 | 油灰 | kg
96 | 130312001 | 双飞粉 | kg
97 | 130501001 | 防火涂料（综合） | kg
98 | 133509002 | 中性耐侯硅胶（500ml/支） | 支
99 | 133901001 | 防腐油 | kg
100 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
101 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
102 | 140702001 | 机油（综合） | kg
103 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
104 | 143124001 | 漂白粉 | kg
105 | 143309001 | 丙酮 | kg
106 | 143315001 | 羧甲基纤维素 | kg
107 | 143506001 | 催干剂 | kg
108 | 143901001 | 乙炔气 | 
109 | 143901002A | 乙炔气 | kg
110 | 143906001 | 氧气 | 
111 | 144101005 | 建筑胶 | kg
112 | 144103005 | 903胶 | kg
113 | 144108001 | 乳白胶 | kg
114 | 144113003 | 玻璃胶 350g | 支
主要材料及价格表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
115 | 144114001 | 密封胶 | kg
116 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
117 | 144116003 | 胶合剂 | kg
118 | 144116005 | 粘合剂 | kg
119 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
120 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
121 | 150704001 | 隔音棉 | ㎡
122 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
123 | 172513000 | 塑料软管 | kg
124 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
125 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个
126 | 181510001 | 钢制管箍 DN15 | 个
127 | 181514005 | 镀锌活接头 DN40 | 个
128 | 182501002 | 塑料管卡 de25 | 个
129 | 182501003 | 塑料管卡 de32 | 个
130 | 182501004 | 塑料管卡 de40 | 个
131 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个
132 | 182501007 | 塑料管卡 de75 | 个
133 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个
134 | 182503001 | 镀锌管卡子(钢管用) DN15 | 个
135 | 182503002 | 镀锌管卡子(钢管用) DN20 | 个
136 | 182503003 | 镀锌管卡子(钢管用) DN25 | 个
137 | 182504005 | 镀锌管卡子(给水管用)DN40 | 个
138 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
139 | 190301005 | 闸阀 Z15T-10 DN40 | 个
140 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
141 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个
142 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
143 | 213327001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个
144 | 213327002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个
145 | 213327003 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个
146 | 270601003 | 接地线 BV-5.5~16 | m
147 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
148 | 290622001 | 阻燃管接头 FST15 | 个
149 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
150 | 290622003 | 阻燃管接头 FST25 | 个
151 | 290623001 | 直管接头Φ16 | 个
152 | 290623002 | 直管接头Φ20 | 个
主要材料及价格表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
153 | 290623003 | 直管接头Φ25 | 个
154 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
155 | 290628003 | 塑料护口 15～50 | 个
156 | 290905002 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个
157 | 291111001 | 开关盒 | 个
158 | 291112001 | 接线盒 | 个
159 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
160 | 330107003 | 镀锌圆钢支架 Φ10～14 | 套
161 | 340702001 | 防尘面罩 | 套
162 | 340703001 | 护目镜 | 套
163 | 341101001 | 水 | 
164 | 341103001 | 电 | kW.h
165 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
166 | 341508001 | 其他材料费 | 元
167 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
168 | 351101001 | 钢凿 | 个
169 | 370905001 | 钢垫板 | kg
170 |  | ◆配合比◆
171 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
172 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
173 |  | ◆主材◆
174 | 042702006 | 盖板 | m
175 | 172500000 | PVC-U承插塑料排水管及管件安装 dn110 | m
176 | 172500000 | PVC-U承插塑料排水管及管件安装 dn50 | m
177 | 172500000 | PVC-U承插塑料排水管及管件安装 dn75 | m
178 | 172502000 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 PN=1.25MPa | m
179 | 172502000 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 PN=1.25MPa | m
180 | 172502000 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN32 PN=1.25MPa | m
181 | 172502000 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN40 PN=1.25MPa | m
182 | 180903000 | 塑料给水管件 | 个
183 | 180904000 | 承插塑料管件 | 个
184 | 213301000 | 水龙头安装 DN15 | 个
185 | 213301000 | 水嘴 | 个
186 | 213319000 | PVC塑料清扫口 DN50 | 个
187 | 213319000 | PVC塑料清扫口 DN75 | 个
188 | 240101000 | 卧式水表安装 DN40 PN=1.25MPa | 个
189 | 290603000 | 紧定式电气钢导管 JDG16 | m
190 | 290603000 | 紧定式电气钢导管 JDG20 | m
主要材料及价格表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
191 | 290603000 | 紧定式电气钢导管 JDG25 | m
192 | 550117001 | 照明配电箱安装 AL8 | 台
193 | Z010000103 | 型钢(综合) | kg
194 | Z130105001 | 酚醛调和漆（各色） | kg
195 | Z170303000 | 砖、混凝土结构暗配 SC15 | m
196 | Z210901000 | 洗脸盆 | 个
197 | Z250001001 | 600x1200日光灯盘(带灯片) | 套
198 | Z250001001 | 600x600日光灯盘(带灯片) | 套
199 | Z250001001 | 安全出口标志灯 ～220V 1*3W*FL（含接线底盒） | 套
200 | Z250001001 | 疏散指示灯 ～220V 1*3W*FL（含接线底盒） | 套
201 | Z250001001 | 双头应急灯 ～220V 2*3W*FL（含接线底盒） | 套
202 | Z260501001 | 单联单控开关 ～250V 10A （含接线底盒） | 个
203 | Z260501001 | 三联单控开关 ～250V 10A （含接线底盒） | 个
204 | Z260501001 | 双联单控开关 ～250V 10A （含接线底盒） | 个
205 | Z260501001 | 四联单控开关 ～250V 10A （含接线底盒） | 个
206 | Z264101001 | 普通插座 ～250V 16A （含接线底盒） | 套
207 | Z280301000 | 管内穿铜芯线 NH-BV-2.5mm2 | m
208 | Z280301000 | 管内穿铜芯线 ZR-BV-2.5mm2 | m
209 | Z280301000 | 管内穿铜芯线 ZR-BV-4mm2 | m
210 | Z280301000 | 桥架内布放铜芯线 ZR-BV-2.5mm2 | m
211 | Z280301000 | 桥架内布放铜芯线 ZR-BV-4mm2 | m
212 | Z290101000 | 防火金属线槽安装 200*100mm δ=1.0mm | m
213 | Z290604000 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC16 | m
214 | Z290604000 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC20 | m
215 | Z290604000 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC25 | m
216 |  | ◆机械台班组成◆
217 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元
218 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
219 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
220 | 341103001 | 电 | kW.h
221 | 994701001 | 其他机械费 | 元
222 | 994701003 | 停滞费 | 元
223 | 994701004 | 折旧费 | 元
224 | 994701005 | 大修理费 | 元
225 | 994701006 | 经常修理费 | 元
226 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
227 | 994701008 | 其他费用 | 元
228 |  | ◆机械◆
主要材料及价格表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
229 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
230 | 990704007 | 载货汽车[装载质量8t] | 台班
231 | 990708002 | 轨道平车[装载质量8t] | 台班
232 | 990902002 | 门式起重机[提升质量10t] | 台班
233 | 990903005 | 汽车式起重机[提升质量16t] | 台班
234 | 990903007 | 汽车式起重机[提升质量25t] | 台班
235 | 991518002 | 刨边机[加工长度 12000mm] | 台班
236 | 991521001 | 型钢剪断机[剪断宽度500mm] | 台班
237 | 991523003 | 手提砂轮机[砂轮直径Φ150] | 台班
238 | 991902001 | 型钢校正机 [60*800mm] | 台班
239 | 991903002 | 多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm] | 台班
240 | 991906009 | 剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)] | 台班
241 | 991908002A | 立式钻床 钻孔直径25mm | 台班
242 | 991909003 | 摇臂钻床[钻孔直径 63mm] | 台班
243 | 991912001 | 混凝土钻孔机 ZZH1-160 | 台班
244 | 991923001 | 台式砂轮机 砂轮直径Φ100mm | 台班
245 | 991924001 | 管子套丝机159mm | 台班
246 | 991926001 | 弯管机 WC27~108 | 台班
247 | 992101001 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班
248 | 992301003 | 砂轮切割机 Φ400 | 台班
249 | 992302001 | 石料切割机5.5KW以内 | 台班
250 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班
251 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班
252 | 992501002A | 交流电弧焊机 容量30kV.A | 台班
253 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班
254 | 992501004 | 交流电弧焊机[容量40kVA] | 台班
255 | 992511001 | 热熔焊接机 Φ63 | 台班
256 | 992701001 | 电焊条烘干箱[容积45×35×45(c)] | 台班
257 | 992702001 | 恒温箱 | 台班
258 | 994301001 | 电动空气压缩机[排气量0.3/min] | 台班
259 | 994301005 | 电动空气压缩机[排气量10/min] | 台班
260 | 994410004 | 试压泵 压力 30MPa | 台班
261 | 994508001 | 电锤 520W | 台班
262 | 994701001 | 其他机械费 | 元
263 |  | #### 合 计 ####

## 设备及价格表
设 备 及 价 格 表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 设备名称、规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1
表－18

## 税后项目清单与计价表
税后项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学院漓江画派工作室改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合 价
合 计